## Pakiet Nr 1
Formularz asortymentowo – cenowy
Nr postępowania MCM/SZ/07/2017 | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet Nr 1 – OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE
Lp. | Asortyment | Nr katalogowy / Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość padatku | Wartość brutto
1. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 4
50 mm x 200 m
2. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 16
75 mm x 200 m
3. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 26
100 mm x 200 m
4. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 20
120 mm x 200 m
5. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 24
150 mm x 200 m
6. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 18
200 mm x 200 m
7. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 10
250 mm x 200 m
8. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 6
300 mm x 200 m
Wymagania:
Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej i formaldehydem, zgodny z normą PN-EN 868-3:2009/EN 868-3:2009,
PN-EN 868-5:2009/EN 868-5:2009, PN-EN ISO 11607-1:2009/ISO 11607-1:2006 oraz PN-EN ISO 11607-2:2009/ ISO 11607-2:2006 (załączyć
stosowne dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z ww. normami) oraz posiadające następujące właściwości:
1. Wykluczone umieszczenie testu między warstwami foli
2. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii
3. Minimum dwa wskaźniki sterylizacji do pary wodnej i formaldehydu zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1:2009 / ISO 11140-1:2005
4. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
5. Zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niż 2,1 N/15 mm
6. Ze względów techniczno-higienicznych rękawy nawinięte na rolkę folią na zewnątrz
7. Papier o gramaturze nominalnej 60 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3:2009 / EN 868-3:2009), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa
wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności
z normą PN-EN 868-3:2009 / EN 868-3:2009
- zawartość chlorków poniżej 0,05%
- zawartość siarczanów poniżej 0,25 %
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
- wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa
8. Folia co najmniej sześciowarstwowa (ilość warstw folii potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę
notyfikowaną), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta folii (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny
parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-5:2009 / EN 868-5:2009
- przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
- grubość nie większa niż 52 μm
- zgrzewalna w temperaturze minimum 170 – 190OC
9. Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych
w oferowane rękawy papierowo-foliowe
10. Wymagane załączenie do oferty dokumentu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzającego posiadanie przez producenta
jak i oferenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równoważnego
11. Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
12. Oferent zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanych przez Szpital zgrzewarkach
zgodnie z PN-EN ISO 11607 i PN-EN 868-5 przed i po sterylizacji
Lp. | Asortyment | Nr katalogowy / Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość padatku | Wartość brutto
9 | Papier krepowany, kolor biały 50 x 50 cm |  | op. 500 ark. | 4
10 | Papier krepowany, kolor biały 60 x 60 cm |  | op. 500 ark. | 8
11 | Papier krepowany, kolor biały 75 x 75 cm |  | op. 250 ark. | 8
12 | Papier krepowany, kolor biały 90 x 90 cm |  | op. 250 ark. | 4
13 | Papier krepowany, kolor biały 100 x 100 cm |  | op. 250 ark. | 2
14 | Papier krepowany, kolor biały 120 x 120 cm |  | op. 100 ark. | 2
15 | Papier krepowany, kolor zielony 50 x 50 cm |  | op. 500 ark. | 4
16 | Papier krepowany, kolor zielony 60 x 60 cm |  | op. 500 ark. | 8
17 | Papier krepowany, kolor zielony 75 x 75 cm |  | op. 250 ark. | 8
18 | Papier krepowany, kolor zielony 90 x 90 cm |  | op. 250 ark. | 4
19 | Papier krepowany, kolor zielony 100 x 100 cm |  | op. 250 ark. | 2
20 | Papier krepowany, kolor zielony 120 x 120 cm |  | op. 100 ark. | 2
Wymagania:
Papier sterylizacyjny kolor zielony i biały, I generacja – 100% włókno celulozowe, zgodny z normą PN-EN 868-2:2009/EN 868-2:2009 oraz
PN-EN ISO 11607-1:2009/ISO 11607:2006 (załączyć stosowne dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z ww. normami)
oraz posiadający następujące właściwości:
1. Gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-2:2009/EN 868-2:2009)
2. Zawartość chlorków poniżej 0,05%
3. Zawartość siarczanów poniżej 0,25 %
4. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
5. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m
6. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 800 mN w obu kierunkach
7. Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa
8. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów
wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-2:2009/EN 868-2:2009
9. Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych
w oferowany papier sterylizacyjny
10. Wymagane załączenie do oferty dokumentu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzającego posiadanie przez
producenta jak i oferenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równoważnego
11. Ze względu na wymagania procedury pakowania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
Lp. | Asortyment | Nr katalogowy / Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość padatku | Wartość brutto
21. | Włóknina opakowaniowa, 100 x 100 mm |  | op. 200 ark. | 3
Wymagania:
1. Zielona włoknina o gramaturze 57 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych) oraz niebieska włóknina
o gramaturze 57 g/m2 (100% polipropylenu), pakowana naprzemiennie.
2. Zgodne z normą EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. (załączyć stosowne
dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z ww. normami)
3. Termin składowania pakietów po sterylizacji do 180 dni.
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
| ………………………………….. | …………………………………..
| Miejscowość, data | Podpis Wykonwacy

## Pakiet Nr 2
Formularz asortymentowo – cenowy
Nr postępowania MCM/SZ/07/2017 | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet Nr 2 – testy kontroli procesu sterylizacji, mycia i dezynfekcji
Lp. | Asortyment | Nr katalogowy / Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT% | Wartość netto | Wartość podatku | Wartość brutto
1. | Test symulacyjny typu Bowie – Dick do kontroli |  | op. | 1
pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem
pasków, samoprzylepnych na całej długości,
z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową,
kompatybilne z przyrządem testowym procesu
z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie
z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym.
Zgodny z normą PN EN 867 i EN ISO 11140.
Opakowanie 500 szt.
2. | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie |  | op. | 8
sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych
polimerem pasków, samoprzylepnych na całej
długości, z symetrycznie rozłożoną substancją
wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym
procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej
w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju
okrągłym. Zgodny z normą PN EN 867
i EN ISO 11140. Opakowanie 500 szt.
3. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli |  | op. | 1
cyklu sterylizacji parowej Sterigage.
Opakowanie 500 szt.
4. | Paskowe wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji |  | op. | 2
formaldehydem. Op. 240 szt.
5. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem |  | op. | 16
sterylizacji parą wodną. Kompatybilne z posiadaną
metkownicą alfanumeryczną z zapisem informacji
wzdłuż przesuwu etykiet, firmy GKE.
1 rolka 750 etykiet, wskaźnik para wodna.
Opakowanie 12 rolek.
6. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny zawierające spory |  | op. | 5
bakterii G. Stearothermophilus na papierowym
nośniku, populacja 106, czas inkubacji do 24 godzin
w temperaturze 55 – 60OC. Wskaźniki w postaci
fiolek, z umieszczonym wewnątrz wskaźnikiem chemicznym
klasy 5, kompatybilnych z przyrządem testowym
procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej
w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju
eliptycznym. Opakowanie 100 szt.
7. | Test biologiczny do sterylizacji formaldehydowej |  | op. | 3
o czasie inkubacji do 48 h w temp. 55-60ºC.
Zgodny z PN EN ISO 11138 .
Opakowanie 50 szt.
8. | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, ze |  | rol. | 80
wskaźnikiem sterylizacji, szer. 19 mm, dł. 50 m.
9. | Neutralna, samoprzylepna taśma do zamykania |  | rol. | 120
pakietów, odporna na warunki sterylizacji w prze
wodnej, szer. 25 mm, dł. 50 m.
10. | Test kontroli skuteczności mycia w myjni - |  | op. | 5
dezynfektorze w formie samoprzylepnego
nośnika z tworzywa sztucznego, z naniesioną
substancją testową o powierzchni min. 1 cm2
Zgodny z normą 15883 załącznik A
Opakowanie 320 szt.
11. | Test do kontroli procesu dezynfekcji |  | op. | 3
termicznej 930C / 10 min
Opakowanie 100 szt.
12. | Plomba etykieta zabezpieczająca z papieru do pojemników |  | op. | 2
sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem sterylizacji
w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejenie etykiety
dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku.
wymiary etykiety: 25 x 70 mm
wymiary paska plomby: 70 x 3,5 mm
Opakowanie 1008 szt.
13. | Koperty do dokumentacji Centralnej Sterylizatorni. Op. 100 szt. |  | op | 4
14. | Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań. Opakowanie zawiera 250 szt. |  | op. | 1
15. | Czyściki do narzędzi rurowych jednorazowego użytku. Wykonane z mieszanki nylonu z włóknami poliestru. Wymiary: 7,5 m x Ø 3 mm |  | rol. | 1
16. | Czyściki do narzędzi rurowych jednorazowego użytku. Wykonane z mieszanki nylonu z włóknami poliestru. Wymiary: 7,5 m x Ø 6 mm |  | rol. | 1
17. | Czyścik do narzędzi rurowych jednorazowego użytku. Wykonany z mieszanki nylonu z włóknami bawełny. Dwustronny. Wymiary: 150 mm x Ø 3 mm - opakowanie 100 szt. |  | op. | 1
18. | Metalowa gumka do czyszczenia narzędzi. Wymiary: 40 mm x 25 mm x 12 mm |  | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
| ………………………………….. | …………………………………..
| Miejscowość, data | Podpis Wykonwacy

## Pakiet Nr 3
Formularz asortymentowo – cenowy
Nr postępowania MCM/SZ/07/2017 | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet Nr 3 – Worki na płyny
Lp. | Asortyment | Nr katalogowy / Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość padatku | Wartość brutto
1. | Samoprzylepny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Rozmiar 50 cm x 70 cm. |  | szt. | 500
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
| ………………………………….. |  | …………………………………..
| Miejscowość, data |  | Podpis Wykonwacy