**Załącznik Nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia Pakiet Nr 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt | Podstawowa charakterystyka | Zakres | Wymagania |
| PAKIET Nr 4 – instalacje klimatyzacyjne |
| 1.  | Agregat i instalacje klimatyzacyjne | Agregat do oziębiania glikolu: WPOC-230/6-2-PZ, czynnik R 407C , moc chłodnicza 2 x 122,1 kW, centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne „KLIMOR” i VITROSERWIS CLIMA | Kontrola i protokoły zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków | Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji m.in. wentylacyjnych i/lub uprawnienia do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków) |
| 2. | Klimatyzatory wewnętrzne  | Klimatyzatory wewnętrzne z jednostką zewnętrzną – 8 szt |

 ......................................................

 pieczątka i podpis Wykonawcy