**Załącznik Nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia Pakiet Nr 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt | | Podstawowa charakterystyka | Zakres | Wymagania |
| PAKIET Nr 6 – obiekty wolnostojące | | | | |
| 1. | Wieża antenowa | Konstrukcja stalowa kratowa o przekroju kwadratu 3,08 x 3,08 m u podstawy, 045 x 045 m przy wierzchołku , wysokość 48 m. Na wysokości 40,0 m galeria antenowa. | Kontrola stanu technicznego wieży pod kątem bezpieczeństwa dalszego użytkowania, w tym pomiary geodezyjne pionowości konstrukcji wykonane przez uprawnionego geodetę | Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – lub inne upoważniające do przeprowadzenia takich kontroli |

......................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy