## Pakiet Nr 1
Formularz asortymentowo – cenowy
Nr postępowania MCM/SZ/20/2015 | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet Nr 1 – testy kontroli procesu sterylizacji, mycia i dezynfekcji
Lp. | Asortyment | Nr katalogowy / | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Stawka | Wartość | Wartość | Wartość
|  | Producent | miary |  | netto | VAT % | netto | podatku | brutto
1. | Test symulacyjny typu Bowie – Dick do kontroli |  | op. | 2
pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem
pasków, samoprzylepnych na całej długości,
z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową,
kompatybilne z przyrządem testowym procesu
z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie
z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym.
Zgodny z normą PN EN 867 i EN ISO 11140.
Opakowanie 500 szt.
2. | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie |  | op. | 8
sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych
polimerem pasków, samoprzylepnych na całej
długości, z symetrycznie rozłożoną substancją
wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym
procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej
w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju
okrągłym. Zgodny z normą PN EN 867
i EN ISO 11140. Opakowanie 500 szt.
3. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli |  | op. | 2
cyklu sterylizacji parowej Sterigage.
Opakowanie 500 szt.
4. | Paskowe wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji |  | op. | 2
formaldehydem. Op. 240 szt.
5. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem |  | op. | 16
sterylizacji parą wodną. Kompatybilne z posiadaną
metkownicą alfanumeryczną z zapisem informacji
wzdłuż przesuwu etykiet, firmy GKE.
1 rolka 750 etykiet, wskaźnik para wodna.
Opakowanie 12 rolek.
6. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny zawierające spory |  | op. | 6
bakterii G. Stearothermophilus na papierowym
nośniku, populacja 106, czas inkubacji do 24 godzin
w temperaturze 55 – 60OC. Wskaźniki w postaci
fiolek, z umieszczonym wewnątrz wskaźnikiem chemicznym
klasy 5, kompatybilnych z przyrządem testowym
procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej
w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju
eliptycznym. Opakowanie 100 szt.
7. | Test biologiczny do sterylizacji formaldehydowej |  | op. | 6
o czasie inkubacji do 48 h w temp. 55-60ºC.
Zgodny z PN EN ISO 11138 .
Opakowanie 50 szt.
8. | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, ze |  | rol. | 80
wskaźnikiem sterylizacji, szer. 19 mm, dł. 50 m.
9. | Neutralna, samoprzylepna taśma do zamykania |  | rol. | 120
pakietów, odporna na warunki sterylizacji w prze
wodnej, szer. 25 mm, dł. 50 m.
10. | Test kontroli skuteczności mycia w myjni - |  | op. | 6
dezynfektorze w formie samoprzylepnego
nośnika z tworzywa sztucznego, z naniesioną
substancją testową o powierzchni min. 1 cm2
Zgodny z normą 15883 załącznik A
Opakowanie 320 szt.
11. | Test do kontroli procesu dezynfekcji |  | op. | 2
termicznej 930C / 10 min
Opakowanie 100 szt.
12. | Plomba etykieta zabezpieczająca z papieru do pojemników |  | op. | 2
sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem sterylizacji
w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejenie etykiety
dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku.
wymiary etykiety: 25 x 70 mm
wymiary paska plomby: 70 x 3,5 mm
Opakowanie 1008 szt.
13. | Koperty do dokumentacji Centralnej Sterylizatorni. Op. 100 szt. |  | op | 8
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
| ………………………………….. | …………………………………..
| Miejscowość, data | Podpis Wykonwacy

## Pakiet Nr 2
Formularz asortymentowo – cenowy
Nr postępowania MCM/SZ/20/2015 | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet Nr 2 – Worki na płyny
Lp | Opis przedmiotu | zawartość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto/op | wartość netto (4x5) | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Samoprzylepny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Rozmiar 50 cm x 70 cm. | 1 szt | 500
| ………………………………….. | …………………………………..
| Miejscowość, data | Podpis Wykonwacy