## Pakiet Nr 1
Nr postępowania MCM/SZ/12/2014 |  | Formularz asortymentowo – cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 1 – OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE
Lp. | Asortyment | Nr katalogowy / Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość podatku | Wartość brutto
1. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 2
50 mm x 200 m
2. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 12
75 mm x 200 m
3. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 15
100 mm x 200 m
4. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 12
120 mm x 200 m
5. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 15
150 mm x 200 m
6. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 12
200 mm x 200 m
7. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 6
250 mm x 200 m
8. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 3
300 mm x 200 m
9. | Rękaw papierowo – foliowy |  | rol. | 2
300 mm x 65 x 200 m
Wymagania:
1. Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej i formaldehydem, zgodny z normą PN-EN 868-3:2009/EN 868-3:2009,
PN-EN 868-5:2009/EN 868-5:2009, PN-EN ISO 11607-1:2009/ISO 11607-1:2006 oraz PN-EN ISO 11607-2:2009/ ISO 11607-2:2006 (załączyć
stosowne dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z ww. normami)
2. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii
3. Wskaźniki sterylizacji do pary wodnej i formaldehydu zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1:2009 / ISO 11140-1:2005
4. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
5. Papier o gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3:2009 / EN 868-3:2009), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa
wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności
z normą PN-EN 868-3:2009 / EN 868-3:2009
10. | Papier krepowany, kolor biały 50 x 50 cm |  | op. 500 ark. | 3
11. | Papier krepowany, kolor biały 60 x 60 cm |  | op. 500 ark. | 5
12. | Papier krepowany, kolor biały 75 x 75 cm |  | op. 250 ark. | 5
13. | Papier krepowany, kolor biały 90 x 90 cm |  | op. 250 ark. | 3
14. | Papier krepowany, kolor biały 100 x 100 cm |  | op. 250 ark. | 2
15. | Papier krepowany, kolor biały 120 x 120 cm |  | op. 100 ark. | 2
16. | Papier krepowany, kolor zielony 50 x 50 cm |  | op. 500 ark. | 3
17. | Papier krepowany, kolor zielony 60 x 60 cm |  | op. 500 ark. | 5
18. | Papier krepowany, kolor zielony 75 x 75 cm |  | op. 250 ark. | 5
19. | Papier krepowany, kolor zielony 90 x 90 cm |  | op. 250 ark. | 3
20. | Papier krepowany, kolor zielony 100 x 100 cm |  | op. 250 ark. | 2
21. | Papier krepowany, kolor zielony 120 x 120 cm |  | op. 100 ark. | 2
Wymagania:
1. Papier sterylizacyjny kolor zielony i biały, I generacja – 100% włókno celulozowe, zgodny z normą PN-EN 868-2:2009/EN 868-2:2009 oraz
PN-EN ISO 11607-1:2009/ISO 11607:2006 (załączyć stosowne dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z ww. normami)
2. Gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-2:2009/EN 868-2:2009)
3. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów
wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-2:2009/EN 868-2:2009
4. Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych
w oferowany papier sterylizacyjny
5. Ze względu na wymagania procedury pakowania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
RAZEM:
| ………………………………………………………….. | …………………………………………
| Miejscowość, data | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 2
Nr postępowania MCM/SZ/12/2014 |  | Formularz asortymentowo – cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 2 – testy kontroli procesu sterylizacji
Lp. | Asortyment | Nr katalogowy / Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość podatku | Wartość brutto
1 | Test symulacyjny typu Bowie – Dick do kontroli |  | op. | 1
pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem
pasków, samoprzylepnych na całej długości,
z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową,
kompatybilne z przyrządem testowym procesu
z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie
z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym.
Zgodny z normą PN EN 867 i EN ISO 11140.
Opakowanie 500 szt.
2 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie |  | op. | 5
sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych
polimerem pasków, samoprzylepnych na całej
długości, z symetrycznie rozłożoną substancją
wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym
procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej
w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju
okrągłym. Zgodny z normą PN EN 867
i EN ISO 11140. Opakowanie 500 szt.
3 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli |  | op. | 1
cyklu sterylizacji parowej Sterigage.
Opakowanie 500 szt.
4 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem |  | op. | 4
sterylizacji parą wodną. Kompatybilne z posiadaną
metkownicą alfanumeryczną z zapisem informacji
wzdłuż przesuwu etykiet, firmy GKE.
1 rolka 750 etykiet, wskaźnik para wodna.
Opakowanie 12 rolek.
5. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny zawierające spory |  | op. | 1
bakterii G. Stearothermophilus na papierowym
nośniku, populacja 105, czas inkubacji do 24 godzin
w temperaturze 55 – 60OC. Wskaźniki w postaci
fiolek kompatybilnych z przyrządem testowym
procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej
w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju
eliptycznym. Opakowanie 100 szt.
6. | Test biologiczny do sterylizacji formaldehydowej |  | op. | 1
o czasie inkubacji 7 dni w temp. 55ºC.
Zgodny z PN EN ISO 11138 .
Opakowanie 100 szt.
7. | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, ze |  | rol. | 36
wskaźnikiem sterylizacji, szer. 19 mm, dł. 50 m.
8. | Neutralna, samoprzylepna taśma do zamykania |  | rol. | 60
pakietów, odporna na warunki sterylizacji w prze
wodnej, szer. 25 mm, dł. 50 m.
9. | Test kontroli skuteczności mycia w myjni - |  | op. | 1
dezynfektorze w formie samoprzylepnego
nośnika z tworzywa sztucznego, z naniesioną
substancją testową o powierzchni min. 1 cm2
Zgodny z normą 15883 załącznik A
Opakowanie 960 szt.
10. | Test do kontroli procesu dezynfekcji |  | op. | 1
termicznej 930C / 10 min
Opakowanie 100 szt.
11. | Plomba etykieta zabezpieczająca z papieru do pojemników |  | op. | 2
sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem sterylizacji
w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejenie etykiety
dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku.
wymiary etykiety: 25 x 70 mm
wymiary paska plomby: 70 x 3,5 mm
Opakowanie 1008 szt.
12. | Koperty do systemu dokumentacji BR-DOQ 400 szt. |  | op. | 8
RAZEM:
| ………………………………………………………….. | …………………………………………
| Miejscowość, data | podpis Wykonawcy