Nr referencyjny postępowania: MCM/SZ/11/2014                                                            Załącznik Nr 2

Wykaz obszarów i urządzeń podlegających przeglądowi (kontroli):

| Lp. | Obiekt - jednostka | obszar | zakres | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bud. „B” - blok operacyjny | 3 sale operacyjne + sala wybudzeń | Instalacje gazów med. i osprzęt oraz sygnalizatory i skrzynki zaworowe |  |
| 2. | Bud. „D” - Oddział Intensywnej Terapii | Sale chorych | j. w. |  |
| 3. | Bud. „A” - Izba Przyjęć | Sale wyposażone w instalacje gazów med. | j. w . |  |
| 4. | Bud. „C” - Przychodnia Specjalistyczna | Gabinety i sale z instal. gazów med. W tym 23/1D i 28/1D | j. w. |  |
| 5. | Bud. „B” - Pracownia RTG | Pom. wyposażone w instalacje gazów med. | j. w. |  |
| 6. | Bud. „D” - Stacja dializ MEDICA | j. w. | j. w. |  |
| 7. | Bud. „A” - Oddział dziecięcy | j. w. | j. w. |  |
| 8. | Bud. „A”- o/ginekologiczno-położniczy | Sale oddziału wraz z salą cięć cesarskich | j. w. |  |
| 9. | Bud. „A” - o/chirurgiczny | Pom. wyposażone w instal. gazów med. | j. w. |  |
| 10. | Bud. „A”- o/ortopedyczny | j. w. | j. w. |  |
| 11. | Bud. „A”- o/wewnętrzny | j. w. | j. w. |  |
| 12. | Bud. „A”- były oddział ZOL | j. w. | j. w. |  |
| 13. | Bud. „A”- o/ rehabilitacji | j. w. | j. w. |  |
| 14. | Bud. „A”- stacja pomp próżniowych | A/01/21 | Instalacja próżniowa, pompy (2 szt), filtry, presostaty, zbiornik próżni, filtr bakteryjny, wychwytywacz wydzielin |  |
| 15. | Bud. „B”- stacja pomp próżniowych | B/1/9 | j. w. |  |
| 16. | Tlenownia | Rozprężalnia tlenu medycznego i zbiornik ciekłego tlenu med. | Instalacja, zawory wysokiego ciśnienia, reduktor ciśnienia sieciowego, przerzutnik automatyczny stacji, filtr i uszczelki |  |
| 17. | Tlenownia | Rozprężania podtlenku azotu | Instalacja, zawory , przerzutnik automatyczny, reduktory ciśnienia, filtr spiekowy i uszczelki |  |
| 18. | Bud. „B” – stacja dwutlenku węgla | Rozprężania CO2 na 2 x 2 butle | j. w. |  |

......................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy