## 1
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 1
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2, grubość na palcu 0,27 mm, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane w zakłądach z wrożonymi sytemami zarzadzania jakością: ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par. Rozmiary 5,5-9,0. | para | 5000
2. | Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni, 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5- 9,0. | para | 5000

## 2
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 2
RURKI INTUBACYJNE/PROWADNICE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowymi wyprofilowanym w kształcie walca, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurk (dotyczy pozycji 1-16)
1. | Rurka intubacyjna 2,5 z balonikiem uszczelniającym | szt | 5
2. | Rurka intubacyjna 3,0 z balonikiem uszczelniającym | szt | 30
3. | Rurka intubacyjna 3,5 z balonikiem uszczelniającym | szt | 30
4. | Rurka intubacyjna 4,0 z balonikiem uszczelniającym | szt | 20
5. | Rurka intubacyjna 4,5 z balonikiem uszczelniającym | szt | 20
6. | Rurka intubacyjna 5,0 z balonikiem uszczelniającym | szt | 50
7. | Rurka intubacyjna 5,5 z balonikiem uszczelniającym | szt | 25
8. | Rurka intubacyjna 6,0 z balonikiem uszczelniającym | szt | 20
9. | Rurka intubacyjna 6,5 z balonikiem uszczelniającym | szt | 10
10. | Rurka intubacyjna 7,0 z balonikiem uszczelniającym | szt | 200
11. | Rurka intubacyjna 7,5 z balonikiem uszczelniającym | szt | 800
12. | Rurka intubacyjna 8,0 z balonikiem uszczelniającym | szt | 600
13. | Rurka intubacyjna 8,5 z balonikiem uszczelniającym | szt | 100
14. | Rurka intubacyjna 9,0 z balonikiem uszczelniającym | szt | 30
15. | Rurka intubacyjna 9,5 z balonikiem uszczelniającym | szt | 25
16. | Rurka intubacyjna 10,0 z balonikiem uszczelniającym | szt | 5
Rurka intubacyjna zbrojona mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowanym w kształcie walca, silikonowana, bez zawartości ftalanów, ZBROJENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RURKI, BEZ PRZERWY PRZY ŁĄCZNIKU 15MM W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGINANIEM, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch półpierścieni. Oczko Murphy`ego w każdym rozmiarze rurki. Rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, łącznik 15 mm na stałe przymocowany do rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki (dotyczy pozycji 17-21)
17. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem silikonowa nr 7,0- j.u. | szt | 20
18. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem silikonowa nr 7,5- j.u. | szt | 10
19. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem silikonowa nr 8,0- j.u | szt | 20
20. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, silikonowa nr 8.5-j.u | szt | 20
21. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem silikonowa nr 9,0-j.u. | szt | 5
Rurka intubacyjna bez mankietu , silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci grubego czarnego znacznika. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki (dotyczy pozycji 22-24)
22. | Rurka intubacyjna bez balonika 2,5 | szt | 10
23. | Rurka intubacyjna bez balonika 3,0 | szt | 10
24. | Rurka intubacyjna bez balonika 3,5 | szt | 10
Rurka tracheostomijna z mankietem ze stałym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania (dotyczy pozycji 25-33)
25. | Rurka tracheostomijna 6,0 z jednym balonikiem uszczelniającym j.u. | szt | 5
26. | Rurka tracheostomijna 6,5 z jednym balonikiem uszczelniającym j.u. | szt | 5
27. | Rurka tracheostomijna 7,0 z jednym balonikiem uszczelniającym j.u. | szt | 30
28. | Rurka tracheostomijna 7,5 z jednym balonikiem uszczelniającym j.u. | szt | 20
29. | Rurka tracheostomijna 8,0 z jednym balonikiem uszczelniającym | szt | 200
30. | Rurka tracheostomijna 8,5 z jednym balonikiem uszczelniającym | szt | 100
31. | Rurka tracheostomijna 9,0 z jednym balonikiem uszczelniającym | szt | 100
32. | Rurka tracheostomijna 9,5 z jednym balonikiem uszczelniającym | szt | 20
33. | Rurka tracheostomijna 10,0 z jednym balonikiem uszczelniającym | szt | 10
Rurka tracheostomijna fenestracyjna z mankietem ze stałym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania (dotyczy pozycji 34-36)
34. | Rurka tracheostomijna fenestracyjna 9,0 z mankietem | szt | 10
35. | Rurka tracheostomijna fenestracyjna 8,0 z mankietem | szt | 10
36. | Rurka tracheostomijna fenestracyjna 8,5 z mankietem | szt | 10
Rurka ustno - gardłowa GUEDEL
37. | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 00 j.u.( noworodkowe ) | szt | 5
38. | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 0 j.u.( noworodkowe ) | szt | 5
39. | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 1 j.u. | szt | 5
40. | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 2 j.u. | szt | 35
41. | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 3 j.u. | szt | 70
42. | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 5 j.u. | szt | 60
43. | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 4 j.u. | szt | 80
Prowadnice do rurek intubacyjnych
44. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 2,0 – j.u.dł.340mm | szt | 10
45. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 2,5 – j.u.dł.340mm | szt | 10
Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, Wszystkie rozmiary od jednego producenta, wykonane z metalu - mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec delikatny, z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, jałowa, pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia na opakowaniu (dotyczy pozycji 46-48)
46. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 3,0 – j.u.dł.340mm | szt | 10
47. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 4,0 – j.u. 600Mm lub 340mm ( na życzenie zamawiajacego ) | szt | 40
48. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 5,0 – j.u.dł.600mm lub 370mm ( na życzenie zamawiajacego ) | szt | 120
49. | Prowadnik J –0,35x60cm-firmy Balton lub kompatybilne | szt | 20
50. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna z wygiętym końcem, materiał o wlasciwościach poślizgowych, skalowana co 1cm, pakowana w sztywnym futerale, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa.Jednorazowa Ch 15/70 cm | szt | 200
51. | Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych z kluczem do rozłączania układu i elastycznym łącznikiem w zestawie, 72H; blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki przesuwanej liniowo; zamknięty system powinien posiadać przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem, wyraźny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika; sam cewnik musi być miękki i zaokrąglony na końcu, z otworem centralnym i z dwoma otworami naprzemianległymi, łącznik podwójnie obrotowy z wmontowanym portem medycznym do podawania leków w aerozolu, bezzwrotny port do płukania cewnika; rozmiary cewnika 12,14,16 o długości 540 mm do rurek intubacyjnych. Karbowany łacznik, ułatwiający ułożenie | szt | 600
52. | Łącznik – martwa przestrzeń o zmiennym kształcie zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym z podwójnym portem możliwość rozciągania i kształtowania przezroczysta rura z pamięcią kształtu łączy układ oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheostomijną złącza 22F – 22M/15F objętość martwej przestrzeni w zakresie 20-50 ml długość w zakresie od 8 cm do 13 cm jałowy, jednorazowego użytku | szt | 3500
[5 empty] | SUMA |  | SUMA

## 3
MCM/WSM/ZP16/2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET NR 3
FORMULARZ CENOWY
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Jednorazowy układ pacjenta 10 mm do SLE 6000 | Szt | 10
2. | Filtr bakteryjny jednorazowy | Szt | 50
3. | SLE Miniflow nCPAP generator | Szt | 20
4. | Końcówki donosowe do SLE Miniflow lub Midijet xs | Szt | 10
5. | Końcówki donosowe do SLE Miniflow lub Midijet M | Szt | 10
6. | Końcówki donosowe do SLE Miniflow lub Midijet XL | op. | 10
7. | Końcówki donosowe do SLE Miniflow lub Midijet S | op. | 10
8. | Końcówki donosowe do SLE Miniflow lub Midijet L | op. | 10
9. | Końcówki donosowe do SLE Miniflow lub Midijet M wide | op. | 10
10. | Końcówki donosowe do SLE Miniflow lub Midijet L wide | Szt | 10
11. | Maska nosowa do SLE Miniflow-Medijet XX Large zielona | Szt | 10
12. | Maska nosowa do SLE Miniflow-Medijet XXX Large biała | Szt | 10
13. | Czapeczka do SLE Miniflow-Medijet XX Large zielona | Szt | 10
14. | Czapeczka do SLE Miniflow-Medijet XXX Large biała | Szt | 10
15. | Taśmy mocujące czapeczkę 18 cm do SLE Miniflow-Medijet | szt. | 10
16. | Taśmy mocujące czapeczkę 20 cm do SLE Miniflow-Medijet | Szt | 10
|  | RAZEM: |  | X | X

## 4
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet Nr 4
Formularz cenowy
OPASKI GIPSOWE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Opaska na tubusie tekturowym, o czasie tężenia 4-6 minut, wykonana z gazy 17 - nitkowej, min. 94 % nasycenie opaski masą gipsową - gips naturalny, czas zanurzeia max. 3 sekundy. Pakowana po 2szt. 10 cm x 3 m | szt | 1000
2. | Opaska na tubusie tekturowym, o czasie tężenia 4-6 minut, wykonana z gazy 17 - nitkowej, min. 94 % nasycenie opaski masą gipsową - gips naturalny, czas zanurzeia max. 3 sekundy. Pakowana po 2szt. 12 cm x 3 m | szt | 1600
3. | Opaska na tubusie tekturowym, o czasie tężenia 4-6 minut, wykonana z gazy 17 - nitkowej, min. 94 % nasycenie opaski masą gipsową - gips naturalna czas zanurzeia max. 3 sekundy. Pakowana po 2szt. 15 cm x 3 m | szt | 4000

## 5
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 5
WORKI NA PŁYNY 1
Lp | Opis przedmiotu | zawartość opakowania | Ilość | cena jedn. netto/op | cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Samoprzylepny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Rozmiar 50 cm x 60-70 cm. Sterylny | 1 szt | 800

## 6
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 6
USTNIKI DO ALKOMATU
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Ustniki jednorazowe do alkomatu Alco Sensor FST | szt | 1500
2. | Ustniki jednorazowe do alkomatu promiler ALT – 1 | szt | 200

## 7
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 7
KONCENTRATY DIALIZACYJNE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Bicarbonat 8,4 % kanister 6l | op | 300
2. | Składnik kwaśny 178A kanister 6 l | op | 20
3. | Składnik kwaśny 192A kanister 6l | op | 50
4. | Składnik kwaśny 285A kanister 6l | op | 20
5. | Składnik kwaśny 381A kanister 6l | op | 300
6. | Składnik kwaśny 380 F kanister 6l | op | 20

## 8
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 8
WZIERNIKI ( LARYNGOLOGIA )
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,5 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 5
2. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,0 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 5
3. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 3,0 | op. 50 szt | 5
4. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 3,5 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 5
5. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,0 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 7
6. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,5 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 7
7. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 5 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 10
8. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,5 do otoskopu Medotti | op. 50 szt | 6
9. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,0 do otoskopu Medotti | op. 50 szt | 6
10. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 3,0 | op. 50 szt | 6
11. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 3,5 do otoskopu Medotti | op. 50 szt | 10
12. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,0 | op. 50 szt | 15
13. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,5 do otoskopu Medotti | op. 50 szt | 10
14. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 5 | op. 50 szt | 10

## 9
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 9
HIGIENA DRÓG ODDECHOWYCH
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Łącznik podwójnieobrotowy, kątowy z wejściem do odsysania , jednorazowy , sterylny 15 mm | szt | 7000
2. | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratorów, składający się z dwóch rur o długości 160- 180 cm oraz łącznika z możliwością podłączenia nebulizatora. Możliwość użytkowania do 7 dni | szt | 350
3. | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratorów mikrobiologicznie czysty składający się z dwóch rur o długośc 180 cm z pułapkami wodnymi; trzecia rura długości 100 cm ; elastyczne nie załamujące się z zakończeniem 22F od strony respiratora, wewnątrz gładkie; łącznik Y wyposażony w port zabezpieczony zatyczką; kolanko 90 st. z portem luer lock + worek 2 l | op. 1 szt | 200
4. | Układ oddechowy j. uż, dla dorosłych, jednorurowy, gładki w środku, długość 150 - 180cm, z zastawką wydechową, filtrem oddechowym antybakteryjnym, przedłużaczem do rurki intubacyjnej, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, komparybilny z respiratorem Puritan Bennett 560. | Szt | 80

## 10
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET Nr 10
ZESTAW DO DIAGNOSTYCZNEGO PŁUKANIA JAMY OTRZEWNEJ
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1 | Zestaw skladajacy się z : trokar punkcyjny Ch 10 z regulowaną głębokością wkłucia, zbudowany z metalowego mandrynuoraz kaniuli z tworzywa; Cewnik Ch 9/50cm wykonany z poliuretany , posiadajacy zamknięty koniec, boczne otwory, mający kolorowe oznakowanie długości. ; skalpel do nacięcia skóry. | Szt | 5

## 11
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET 11
Akcesoria Ginekologiczne 2
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1 | Rigidinjector z twardą cewką o średnicy 1,67 mm. Urządzenie składa się z miękkiego elementu wprowadzającego zaopatrzony w ruchomy pozycjoner oraz podwójny cewnik z termoplastycznym, gumowym , owalnym balonem o poj. 2,5 ml. Urządzenie z zaworem odcinającym, regulujacym ciśnienie balonika. W zestawie strzykawka 2,5 ml. | szt | 10
|  | RAZEM: |  | X | X |  | X

## 12
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 12
Akcesoria ginekologiczne 3
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Jednorazowa, sterylna łyżeczka ssąca do pobierania biopsji histologicznej śluzówki macicy lub pobierania próbek zawartości macicy podczas menstruacji do badania mikroskopowego lub hodowli. Złożona z przeźroczystej, giętkiej osłonki z polipropylenu, dł 23,5 cm, o srednicy zewnętrznej 3,1mm i wew 2,6mm.Osłonka posiada kolorowe znaczniki w zakresie od 4 do 10 cm od końca dystalnego. | szt | 30
2. | Amnioper | szt | 100
|  | RAZEM: |  | X | X |  | X

## 13
MCM/WSM/ZP16/2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 13
POJEMNIKI
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Pojemnik na mocz sterylny - gwarantowana sterylność produktu poj 100ml Opakowanie papier-folia | szt | 10000
2. | Pojemnik na mocz z zakrętką/kubki/ poj.100ml | Szt | 20000
3. | Pojemnik na plwociny-kuweta Coultera poj. 20ml sterylna op a 1 szt | Szt | 200
4. | Pojemniki na kał z łopatką | Szt | 1300
5. | Pojemniki na mocz dla chłopców /woreczki | Szt | 300
6. | Pojemniki na mocz dla dziewcząt /woreczki | Szt | 350
7. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu n-jał ze skalą | Szt | 50
8. | Pojemnik do badań histopatologicznych 15 ml | Szt | 450
9. | Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml | Szt | 1200
10. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zakręcane, poj. 3000Ml | szt | 45
11. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zakręcane, poj. 1000ml | Szt | 200
12. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zakręcane, poj. 2000ml | Szt | 80
|  | RAZEM: |  | X |  |  | X

## 14
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 14
Czujniki przepływu
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1 | Czujnik przepływu do respiratorów typu Event | SZT | 75

## 15
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 15
Koce Grzewcze
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | koc grzewczy jednorazowego użytku na górną część ciała | szt | 30
2. | koc grzewczy jednorazowego użytku na dolna część ciała | szt | 90

## 16
MCM/WSM/ZP16/2021 | [8 empty] | Załącznik nr 2 SWZ
PAKIET NR 16
GĄBKI HEMOSTATYCZNE
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Miejscowy środek hemostatyczny przeznaczonydo zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, kiedy tradycyjne sposoby hemostazy są utrudnione lub niepraktyczne, a niewchłaniające się materiały są niewskazane. Przywieraiący do miejsca krwawienia i wchłaniający ilość płynu 45 razy przekraczającą jego ciężar. ;wychwytujący płytki krwi, przez co aktywujący się kaskadę krzepnięcia, zamieniając rozpuszczalny fibrynogen w siatkę nierozpuszczalnej fibryny, co zatrzymuje krwawienie. Wchłaniany po 3-5 tygodniach od założenia. | 5 x 7 x 1 | 10 | 20
2. | Miejscowy środek hemostatyczny przeznaczonydo zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, kiedy tradycyjne sposoby hemostazy są utrudnione lub niepraktyczne, a niewchłaniające się materiały są niewskazane. Przywieraiący do miejsca krwawienia i wchłaniający ilość płynu 45 razy przekraczającą jego ciężar. ;wychwytujący płytki krwi, przez co aktywujący się kaskadę krzepnięcia, zamieniając rozpuszczalny fibrynogen w siatkę nierozpuszczalnej fibryny, co zatrzymuje krwawienie. Wchłaniany po 3-5 tygodniach od założenia. | 5 x 7 x 0,1 | 10 | 20

## 17
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 17
WORKI NA PŁYNY 2
Lp | Opis przedmiotu | zawartość opakowania | Ilość | cena jedn. netto/op | wartość netto | VAT | cena brutto | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Samoprzylepny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Rozmiar 30 cm x 40 cm. Sterylny | 1 szt | 500

## 18
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 18
SASZETKI OCHRONNE
Lp | Opis przedmiotu | zawartość opakowania | Ilość/ rok | cena netto | wartość netto | VAT | cena brutto | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Woreczki do transportu próbek stwarzających zagrożenie biologiczne z napisem `BIOHAZARD `Woreczki jednorazowego użytku, Wymiary 181 x 270 mm | 1 szt | 25000

## 19
MCM/WSM/ZP16/2021 | [6 empty] | Zmieniony Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 19
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | • Paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna ; • możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; • czas pomiaru: 5 sekund (szybkość pomiaru); • test paskowy współpracujący z gleukometrem zasilany dwoma bateriami ogólnodostępnymi AAA 1,5V, • kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); • podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); • objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul * paski kompatybilne z 3 rodzajami glukometrów paski i glukometry muszą spełniać w całości normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A. potwierdzone Certyfikatem wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta. | op ( 50 szt ) | 800
|  | RAZEM: |  | X | X |  | X
Wygrywający dostarczy nieodpłatnie glukometry kompatybilne z oferowanymi paskami w ilości 80 szt , posiadajace funkcję bluetooth, która umożliwia przesyłanie danych do systemu szpitalnego oraz płyny kontrolne w ilości wymaganej przez zamawiającego.

## 20
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 20
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Łącznik „T” do podawania tlenu –wczepiany w układ do respiratorów Ventilogic | szt | 200

## 21
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET Nr 21
Kaniula
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego , bez potru górnego wykonana z poliuretanu , ze specjalnym dodatkowym zaworem elininującym całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji. Wtopione mninimum 4 paski RTG ,filtr hydrofobowy w komorze wypływu, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczana metalowym zatrzaskiem Rozmiar 14G-24G do wyboru przez zamawiającego | szt | 800

## 22
MCM/WSM/ZP16/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
PAKIET NR 22
DRENY/CEWNIKI/ZGŁĘBNIKI
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Dren brzuszny,wykonany z PVC 22F/40cm z dziurką | Szt | 30
2. | Dren brzuszny,wykonany z PVC 24F/40cm z dziurką | Szt | 200
3. | Dren brzuszny, wykonany z PVC 26F/40cm z dziurką | Szt | 100
4. | Dren brzuszny, wykonany z PVC 28F/40cm z dziurką | Szt | 30
5. | Dren brzuszny, wykonany z PVC 30F/40cm z dziurką | Szt | 10
6. | Dren brzuszny wykonany z PVC 32F/40cm z dziurką | Szt | 10
7. | Dren typu REDON do odsysania ran F-8/70cm pakowany prosto | Szt | 50
8. | Dren typu REDON do odsysania ran F-10/70cm pakowany prosto | Szt | 150
9. | Dren typu REDON do odsysania ran F-12/70cm pakowany prosto | Szt | 250
10. | Dren typu REDON do odsysania ran F-14/70cm pakowany prosto | Szt | 300
11. | Dren typu REDON do odsysania ran F-16/70cm pakowany prosto | Szt | 900
12. | Dren typu REDON do odsysania ran F-18/70cm pakowany prosto | Szt | 150
13. | Cewnik KEHR Ch-12/380x160mm/ lateksowy pokryty silikonem | Szt | 12
14. | Cewnik KEHR Ch-14/380x160mm/lateksowy pokryty silikonem | Szt | 20
15. | Cewnik KEHR Ch-16/380x160mm/lateksowy pokryty silikonem | Szt | 20
16. | Cewnik KEHR Ch-18/380x160mm/lateksowy pokryty silikonem | Szt | 6
17. | Cewnik KEHR Ch-20/380x160mm/lateksowy pokryty silikonem | Szt | 6
18. | Cewnik KEHR Ch-22/380x160mm/lateksowy pokryty silikonem | Szt | 6
19. | Cewnik TORAX Ch-18 linia RTG wzdłuż całego cewnika | Szt | 10
20. | Cewnik TORAX Ch-20linia RTG wzdłuż całego cewnika | Szt | 10
21. | Cewnik TORAX Ch-24linia RTG wzdłuż całego cewnika | Szt | 10
22. | Cewnik TORAX Ch-26linia RTG wzdłuż całego cewnika | Szt | 10
23. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr32, wykonany z lateksu pokrytego silikonem | Szt | 6
24. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr36, wykonany z lateksu pokrytego silikonem | Szt | 6
25. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr28, wykonany z lateksu pokrytego silikonem | Szt | 6
26. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr30, wykonany z lateksu pokrytego silikonem | Szt | 6
27. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I A (90 mm) L (lewy) | szt | 10
28. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I A (90 mm) P (prawy) | szt | 10
29. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I C (80 mm) L (lewy) | szt | 5
30. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I C (80 mm) P (prawy) | szt | 5
31. | Zgłębnik żołądkowy Ch-12/150cm z zatyczką i łacznikiem redukcyjnym Luer | Szt | 6
32. | Zgłębnik żołądkowy Ch-14/150cm z zatyczkąi łacznikiem redukcyjnym Luer | Szt | 150
33. | Zgłębnik żołądkowy Ch-14/75cm z zatyczkąi łacznikiem redukcyjnym Luer | Szt | 80
34. | Zgłębnik żołądkowy Ch-16/150cm z zatyczkąi łacznikiem redukcyjnym Luer | Szt | 35
35. | Zgłębnik żołądkowy Ch-16/75cm z zatyczką | Szt | 200
36. | Zgłębnik żołądkowy ch-18/150cm z zatyczkąi łacznikiem redukcyjnym Luer | Szt | 80
37. | Zgłębnik żołądkowy ch-18/75cm z zatyczką | Szt | 200
38. | Zgłębnik żołądkowy Ch-20/150cm z zatyczkąi łacznikiem redukcyjnym Luer | Szt | 100
39. | Zgłębnik żołądkowy Ch-22/150cm z zatyczkąi łacznikiem redukcyjnym Luer | Szt | 20
40. | Zgłębnik żołądkowy Ch-24/150cm z zatyczką | Szt | 10
41. | Zgłębnik żołądkowy Ch-26/150cm z zatyczką | Szt | 10
42. | Zgłębnik żołądkowy Ch-28/150cm z zatyczką | Szt | 5
43. | Zgłębnik żołądkowy Ch-32/150cm z zatyczką | Szt | 5
44. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-4 dla noworodków dł.30~40cm | Szt | 30
45. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-6/40cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 800
46. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-6/60cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 400
47. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-8/40cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 800
48. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH-10/40cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 280
49. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH-12/50cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 200
50. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH-14/60cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 45000
51. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-16/60cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 10000
52. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-18/60cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 3000
53. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-20/60cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 180
54. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-22/60cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 20
55. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-24/60cm, sterylne, nie pyrogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 20
56. | Cewnik do podawania tlenu przez nos/wąsy/ dla noworodka 2,0 150 cm | Szt | 35
57. | Cewnik do podawania tlenu przez nos/wąsy/ dla dorosłych 200 cm | Szt | 1200
58. | Cewnik do podawania tlenu przez nos/wąsy/ dla dorosłych 300 cm | Szt | 3000
59. | Dren do drenażu opłucnej z prowadnicą (TROCAR CATHETERS) roz.28F | Szt | 20
60. | Dren do drenażu opłucnej z prowadnicą (TROCAR CATHETERS) roz.24F | Szt | 20
61. | Dren do drenażu opłucnej z prowadnicą (TROCAR CATHETERS)roz.32F | Szt | 10