Numer postępowania: MCM/WSM/ZP15/2021

Załącznik Nr 5.4 do SWZ

Pakiet nr 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Koncentrator tlenu sztuk 2

Nazwa producenta:		…...................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Koncentrator tlenu |  |
|  | Koncentracja tlenu 90 - 96% |  |
|  | OPI (Wskaźnik procent tlenu) : Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen: < 70% |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar) |  |
|  | Przepływ min 0.5-10 litra na minutę |  |
|  | Pobór mocy < 800 W |  |
|  | Głośność max 45 dBA |  |
|  | Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10% |  |
|  | Wymiary maksymalnie 600 x 400 x 250 mm |  |
|  | Waga urządzenia <25 kg |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………..

Podpis Wykonawcy