Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.13 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 13

Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Wózek | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Stalowa rama malowana proszkowo | Tak |  |
|  | Wytrzymałe siedzisko nylonowo – bawełniane w kolorze czarnym. | TAK |  |
|  | Podłokietniki w wersji długiej z funkcją uchylania | TAK |  |
|  | Tylne, pompowane koła 24” z wygodnymi plastikowymi ciągami; przednie, pełne koła 8x2” wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 64 cm, 67 cm (+/- 5cm) | TAK |  |
|  | Szerokość wewnętrzna: 46 cm, 48 cm (+/- 5cm) | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita: 101 cm (+/- 5 cm) | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 48 cm ( +/- 5 cm) | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 90 cm (86,5 cm) ( +/- 5 cm) | TAK |  |
|  | Wymiar siedziska: 45 cm, 47 cm x 40 cm | TAK |  |
|  | Waga: 17-17,5 kg ( +/- 2kg) | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 130 kg (+/- 5kg) | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy