Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 4

Dozownik do tlenu

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Dozownik z nawilżaczem | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 48 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła, | TAK |  |
|  | Zakres min. 0-15 l/min, | Tak |  |
|  | Mocowany do punktu DIN | TAK |  |
|  | Wejście gwint UNF 9/16, | TAK |  |
|  | Ciśnienie wejściowe 0,5 MPa, | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia nawilżacza wielorazowego | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia tulei z nakrętką do bezpośredniego mocowania przewodów giętkich, | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia pojemnika RespiFlo. | TAK |  |
|  | Nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania. | TAK |  |
|  | NAWILŻACZ |  |  |
|  | Butla z tworzywa, | TAK |  |
|  | Butelka nawilżacza o pojemności 300 ml, | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w temperaturze 1210C | TAK |  |
|  | Wydajność do ok. 7 ml wody/h. | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy