## Pakiet 1
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 1
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | cena jedn. brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Opatrunek z alginianu wapnia , zawierający jony srebra, działający antybakteryjnie ( w tym na szczepy MRSA i VRE ) Przeznaczony do wilgotnego leczenia ran powierzchniowych i głębokich , silnie sączących. Sterylny pakowany indywidualnie.Opatrunek musi wiązac wysięk z rany w swojej strukturze. | '5 x 5 | 10 | 10
2. | Opatrunek z alginianu wapnia , zawierający jony srebra, działający antybakteryjnie ( w tym na szczepy MRSA i VRE ) Przeznaczony do wilgotnego leczenia ran powierzchniowych i głębokich , silnie sączących. Sterylny pakowany indywidualnie.Opatrunek musi wiązac wysięk z rany w swojej strukturze. | '10 x 10 | 10 | 15
3. | Opatrunek z alginianu wapnia , zawierający jony srebra, działający antybakteryjnie ( w tym na szczepy MRSA i VRE ) Przeznaczony do wilgotnego leczenia ran powierzchniowych i głębokich , silnie sączących. Sterylny pakowany indywidualnie.Opatrunek musi wiązac wysięk z rany w swojej strukturze. | '10 x 20 | 5 | 15
4. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, sterylny,pokryty klejem poliakrylowym ,pakowany indywidualnie, miekki i elastyczny. Posiadający perforację na styku z rana. Chłonny , z warstwa zewnętrzna uniemożliwiającą przenikanie bakterii i wody. | Samoprzylepny 10 x 10 | 10 | 10
5. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, sterylny,pokryty klejem poliakrylowym ,pakowany indywidualnie, miekki i elastyczny. Posiadający perforację na styku z rana. Chłonny , z warstwa zewnętrzna uniemożliwiającą przenikanie bakterii i wody. | Samoprzylepny 20 x 15 | 5 | 10
6. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, sterylny,pokryty klejem poliakrylowym ,pakowany indywidualnie, miekki i elastyczny. Posiadający perforację na styku z rana. Chłonny , z warstwa zewnętrzna uniemożliwiającą przenikanie bakterii i wody. | Samoprzylepny 15 x 15 | 5 | 10
7. | Chłonna gąbka kolagenowa przyspieszajaca gojenie rany. Zbudowana z czystego kolagenu , nie zatykającego porów skóry. W kontakcie z wysiękiem tworząca żel. Sterylna , szczelnie zapakowana | 6 x 8 x 0,8 | 5 | 5
8. | Chłonna gąbka kolagenowa przyspieszajaca gojenie rany. Zbudowana z czystego kolagenu , nie zatykającego porów skóry. W kontakcie z wysiękiem tworząca żel. Sterylna , szczelnie zapakowana | 8 x 12 x 0,8 | 5 | 5
9. | Sterylny, pakowany pojedynczo opatrunek regulujący wilgotność rany przeznaczony do ran o małym i umiarkowanym wysięku, z zakażeniem lub zagrożonych zakażeniem.Zawierający w swoim składzie substancję czynną — biguanid poliheksametylenowy . Skuteczny w przypadku zakażeń gronkowcem złocistym i szczepami VRE. | Opatrunek 5 x 5 | 5 | 10
10. | Sterylny, pakowany pojedynczo opatrunek regulujący wilgotność rany przeznaczony do ran o małym i umiarkowanym wysięku, z zakażeniem lub zagrożonych zakażeniem.Zawierający w swoim składzie substancję czynną — biguanid poliheksametylenowy . Skuteczny w przypadku zakażeń gronkowcem złocistym i szczepami VRE. | Opatrunek 9 x 9 | 5 | 10
11. | Sterylny, pakowany pojedynczo opatrunek regulujący wilgotność rany przeznaczony do ran o małym i umiarkowanym wysięku, z zakażeniem lub zagrożonych zakażeniem.Zawierający w swoim składzie substancję czynną — biguanid poliheksametylenowy . Skuteczny w przypadku zakażeń gronkowcem złocistym i szczepami VRE. | Opatrunek 14 x 20 | 5 | 10
12. | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierający składników czynnych i uczulających; Nie przyklejający się do rany, chroniący przed jej wysychaniem, zapobiegający kurczeniu się blizny; Ma zapewniać dobrą wentylację i utlenienie rany; Przepuszczający wydzielinę; Sterylny, pakowany indywidualnie | 5 x 5 | 10 | 30
13. | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny , składajacy się z karboksymetylocelulozy. Przeznaczony do ran słabo i średnio saczących, niezainfekowanych. Utrzymujacy wilgotne środowisko w ranie. Mogący pozostawac na ranie 5-7 dni | Opatrunek 15 x 15 | 5 | 10
14. | Wysokoabsorbcyjny kompres chłonny.Warstwa absorbcyjna wykonana z celulozy oraz poliakrylanu sodu.Cześć przylegająca do rany wykonana z elastycznej perforowanej warstwy polietylenu zapobiegajaca przywieraniu.Zewnętrznz warsta wykonana z blekitnej włókniny chroniacej odzież przed zabrudzeniem. Przeznaczony do ran bardzo mocno sączących | Kompres 10 x 10 | 10 | 20
15. | Wysokoabsorbcyjny kompres chłonny.Warstwa absorbcyjna wykonana z celulozy oraz poliakrylanu sodu.Cześć przylegająca do rany wykonana z elastycznej perforowanej warstwy polietylenu zapobiegajaca przywieraniu.Zewnętrznz warsta wykonana z blekitnej włókniny chroniacej odzież przed zabrudzeniem. Przeznaczony do ran bardzo mocno sączących | Kompres 10 x 20 | 10 | 20
16. | Jałowy opatrunek foliowy,samoprzylepny.Warstwa poliuretanowa pokryta papierem z warstwą silikonu.Posiadający nakładki z tworzywa sztucznego ułatwiające aplikacje. Wodoszczelny, przeźroczysty,rozciągliwy. Przeznaczony do ranpowierzchniowych | Opatrunek 10 x 12 | 50 | 5
17. | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierający składników czynnych i uczulających; Nie przyklejający się do rany, chroniący przed jej wysychaniem, zapobiegający kurczeniu się blizny; Ma zapewniać dobrą wentylację i utlenienie rany; Przepuszczający wydzielinę; Sterylny pakowany indywidualnie. | 10 x 10 | 10 | 50
suma | [6 empty] | x | x
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 2
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | cena jedn. brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1 | Opatrunek nieprzywierający do stosowania miejscowego, nasycony maścią zawierającą 10% jodopowiodonu (PVP-1),glikol polietylenowy i wodę oczyszczoną, mający zastosowanie do leczenia ran wrzodziejących, jako środek zapobiegający zakażeniom na drobne oparzenia i drobne urazy związane z ubytkiem skóry o długotrwałym działaniu antyseptycznym | 5 x 5 | 25 | 30
2 | Opatrunek nieprzywierający do stosowania miejscowego, nasycony maścią zawierającą 10% jodopowiodonu (PVP-1),glikol polietylonowy i wodę oczyszczoną, mający zastosowanie do leczenia ran wrzodziejących, jako środek zapobiegający zakażeniom na drobne oparzenia i drobne urazy związane z ubytkiem skóry o długotrwałym działaniu antyseptycznym | 9,5 x 9,5 | 25 | 30
suma
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 3
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej gazowy z miękkim , wyściełanym gąbką kanałem, średni , kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego | 15 x 17 | 2 opatrunki z gazy przeciwdrobnoustrojowej | 10
2. | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej gazowy z miękkim , wyściełanym gąbką kanałem, duży , kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego | 11,5 x 3,5 m | 1 rolka gazy przeciwdrobnoustrojowej | 10
3. | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym gąbką kanałem, mały, kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego | 10 x 8 x 3 | 1 opatrunek piankowy | 100
4. | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym gąbką kanałem, średni , kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego*. | 20 x 12,5 x 3 | 1 opatrunek piankowy | 10
5. | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym gąbką kanałem, duży , kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego*. | 25 x 15 x 3 | 1 opatrunek piankowy | 10
6. | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym gąbką kanałem, bardzo duży , kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego*. | 48 x 41 x 1,5 | 1 opatrunek piankowy | 10
7. | Łącznik Y – konektor do połączenia dwóch drenów (stosowany w leczeniu ran mnogich u jednego pacjenta) | X | 1 szt | 10
8. | Kanister do gromadzenia wydzieliny z rany z środkiem żelującym kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego * o pojemności 250 – 300 ml | X | 1 szt | 70
9. | Kanister do gromadzenia wydzieliny z rany z środkiem żelującym kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego * o pojemności 750ML - 800ml | X | 1 szt | 10
10. | Port z miękkim wyścielanym drenem minimalizujący ucisk. Wypełniony materiałem zabezpieczającym przed zapychaniem się drenu podczas stosowania. | X | 1 szt | 10
11. | Formuła żelowa płytki o wysokiej przylepności kleju umożliwiająca noszenie opatrunku do 72 godzin, jednocześnie redukując uraz skóry podczas jego usuwania. Sterylny | X | 10 szt | 10
12. | Pompa jednorazowego użytku, kieszonkowej wielkości do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z opatrunkiem, nie ograniczający mobilności pacjenta.Możliwość użytkowania zestawu do 7 dni | 10 x 20 ; 10 x 30; 10 x 40; 15 x 15; 15 x 20; 15 x 30; 20 x 20 | Każdy zestaw zawiera: pompę, 2 opatrunki piankowe , 2 baterie AA. | 10
| suma | x | x | x |  |  | x | x
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 4
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | opatrunek w postaci gazy luźno utkanej, nasączonej miękką parafiną, zawierającej 0,5% chlorhexydyny . Pakowany indywidualnie. | 5 x 5 | 50 | 10
2. | opatrunek w postaci gazy luźno utkanej, nasączonej miękką parafiną, zawierającej 0,5% chlorhexydyny . Pakowany indywidualnie. | 10 x 10 | 10 | 15
3. | opatrunek w postaci gazy luźno utkanej, nasączonej miękką parafiną, zawierającej 0,5% chlorhexydyny . Pakowany indywidualnie. | 15 x 20 | 10 | 15
| suma | x | x | x |  |  | x | x
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 5
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | opatrunek jałowy w postaci gąbki nasaczonej gentamycyną | 10 x 10 x 0,5 | 1 | 5
SUMA: | [6 empty] | * | *
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 6
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1 | Gąbka lecznicza zawierająca w 1 cm 3 5,5 mg fibrynogenu ludzkiego oraz 2 j.m trombiny ludzkiej. Stosowana w zabiegach operacyjnych do tamowania krwawień, poprawy uszczelnienia tkanki i wzmocnienia szwów w chirurgii naczyniowej | 4,8 x 4,8 | 2 | 2
2 | Gąbka lecznicza zawierająca w 1 cm 3 5,5 mg fibrynogenu ludzkiego oraz 2 j.m trombiny ludzkiej. Stosowana w zabiegach operacyjnych do tamowania krwawień, poprawy uszczelnienia tkanki i wzmocnienia szwów w chirurgii naczyniowej | 9,5 x 4,8 | 1 | 3
suma
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 7
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | kompresy włókninowe jałowe | 10 x 10 | 10 | 20000
2. | kompresy włókninowe jałowe | 10 x 20 | 1 | 500
3. | kompresy włókninowe jałowe | 7,5 x 7,5 | 10 | 20000
4. | kompresy włókninowe niejałowe | 10 x 10 | 100 | 900
5. | kompresy włókninowe niejałowe | 7,5 x 7,5 | 100 | 800
6. | kompresy włókninowe niejałowe | 5 x 5 | 100 | 4000
7. | serweta włokninowa jałowa | 45 x 45 | 1 | 300
8. | serweta włokninowa jałowa | 50 x 70 | 1 | 2000
9. | serweta włókninowa niejałowa | 160 x 90 | 1 | 5500
10. | serweta włókninowa niejałowa | 210 x 80 | 1 | 2000
11. | chusta trójkątna | * | 1 | 900
12. | serweta jałowa z dziurką o średnicy 6 cm samoprzylepna | 45 x 45 | 1 | 250
13. | serweta jałowa z dziurką o średnicy 7 cm samoprzylepna | 50 x 75 | 1 | 500
SUMA:
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 8
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | opatrunek foliowy Pooperacyjny z wkładem chłodnym w kształcie plastra miodu, dającym możliwość obserwacji rany bez zdejmowania opatrunku. Barierowy. | 10,0 x 8,0 | 20 | 10
2. | opatrunek foliowy Pooperacyjny z wkładem chłodnym w kształcie plastra miodu, dającym możliwość obserwacji rany bez zdejmowania opatrunku. Barierowy. | 15,0 x 10 ,0 | 20 | 10
3. | opatrunek foliowy Pooperacyjny z wkładem chłodnym w kształcie plastra miodu, dającym możliwość obserwacji rany bez zdejmowania opatrunku. Barierowy. | 20,0 x 10,0 | 20 | 10
4. | opatrunek foliowy Pooperacyjny z wkładem chłodnym w kształcie plastra miodu, dającym możliwość obserwacji rany bez zdejmowania opatrunku. Barierowy. | 25,0 x 10,0 | 20 | 10
5. | opatrunek foliowy Pooperacyjny z wkładem chłodnym w kształcie plastra miodu, dającym możliwość obserwacji rany bez zdejmowania opatrunku. Barierowy. | 30,0 x 10 | 20 | 10
6. | Czysty, amorficzny hydrożel składający się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylocelulozy, glikolu propylenowego i wody. Szybkie i bezbolesne oczyszczanie rany dzięki zastosowanemu aplikatorowi. Dozownik Applipak umożliwia łatwe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne rany. Sterylny. | 15 g | 10 szt | 48
7. | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni | 10 x 10 | 5 szt | 20
8. | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni | 10 x 20 | 12 szt | 20
9. | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni | 20 x 40 | 6 szt | 20
10. | Pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Samoprzylepny - żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. | 10,3 x 10,3 | 10 szt | 20
11. | Pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Samoprzylepny - żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. | 12,9 x 12,9 | 10 szt | 20
12. | Pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Samoprzylepny - żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. | 15,4 x 15,4 | 10 szt | 20
13. | Samoprzylepny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Klej akrylowy naniesiony metodą krateczkową na całą powierzchnię opatrunku. Sterylny | 12,5 x 12,5 | 10 szt | 20
14. | Samoprzylepny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Klej akrylowy naniesiony metodą krateczkową na całą powierzchnię opatrunku. Sterylny | 17,5 x 17,5 | 10 szt | 20
15. | Samoprzylepny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Klej akrylowy naniesiony metodą krateczkową na całą powierzchnię opatrunku. Sterylny | 22,5 x 22,5 | 10 szt | 20
16. | Nieprzylepny elastyczny opatrunek z folii poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny | 5 x 5 | 10 szt | 20
17. | Nieprzylepny elastyczny opatrunek z folii poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny | 10 x 10 | 10 szt | 20
18. | Nieprzylepny elastyczny opatrunek z folii poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny | 10 x 20 | 10 szt | 20
19. | Nieprzylepny elastyczny opatrunek z folii poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny | 20 x 20 | 10 szt | 20
20. | Opatrunek z pianki z poliuretanowej w kształcie kieszonki, przeznaczony do opatrywania ran na pięcie, łokciach. Możliwość cięcia opatrunku bez utraty jego właściwości. Sterylny | 10,5 x 13,5 | 5 szt | 20
21. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Sterylny | 7,5 x 7,5 | 10 szt | 20
22. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Sterylny | 10 x 10 | 10 szt | 20
23. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Sterylny | 12,5 x 12,5 | 10 szt | 20
24. | Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny | 10 x 10 | 10 szt | 10
25. | Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny | 15 x 15 | 10 szt | 10
26. | Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny | 20 x 20 | 10 szt | 10
27. | Opatrunek z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany umiejscowione w trudnych do założenia opatrunku okolicach, t.j.: pięta, łokieć. Nie przywierający do rany. Sterylny | 22 x 22 | 10 szt | 20
28. | Opatrunek z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany umiejscowione w trudnych do założenia opatrunku okolicach, t.j.: pięta, łokieć. Nie przywierający do rany. Sterylny | 17 x 17 | 10 szt | 20
29. | Miękki, nietkany opatrunek włókninowy o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy. Może pozostawać na ranie do 7 dni | 5 x 5 | 10 szt | 30
30. | Miękki, nietkany opatrunek włókninowy o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy. Może pozostawać na ranie do 7 dni | 10 x 10 | 10 szt | 20
31. | Miękki, nietkany opatrunek włókninowy o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy. Może pozostawać na ranie do 7 dni | 4 x 30 | 5 szt | 10
32. | Sterylne chusteczki czyszczące ułatwiające usuwanie opatrunków samoprzylepnych jak i innych przylepców. | 6 x 6 | 50 | 48
33. | Gładka tkanina acetatowa pokryta warstwą hydrofobowej obojętnej maści. Stosowany przy oparzeniach, ranach powierzchniowych i innych powierzchniowych ranach sączących. Sterylny. | 7,5 x 7,5 | 50 | 20
34. | Gładka tkanina acetatowa pokryta warstwą hydrofobowej obojętnej maści. Stosowany przy oparzeniach, ranach powierzchniowych i innych powierzchniowych ranach sączących. Sterylny. | 7,5 x 20 | 50 | 10
540 | [6 empty] | x | x
| ........................................................................................ |  | …………………………………………………………….
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 9
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. Netto | wartość netto | Vat | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | opaska wiskozowa do zabezpieczania i podtrzymywania opatrunków - brzegi niestrzępiące się | 4 m x 5 cm | 1 | 2200
2. | opaska wiskozowa do zabezpieczania i podtrzymywania opatrunków - brzegi niestrzępiące się | 4 m x 10 cm | 1 | 10000
3. | opaska wiskozowa do zabezpieczania i podtrzymywania opatrunków - brzegi niestrzępiące się | 4m x 15 cm | 1 | 4000
4. | opaska elastyczna o niestrzępiących się brzegach wykonana z bawełny ,poliamidu i poliuretanu lub elastomeru o rozciągliwości min.110 % | 5m x 12 cm | 1 | 700
5. | opaska elastyczna o niestrzępiących się brzegach wykonana z bawełny ,poliamidu i poliuretanu lub elastomeru o rozciągliwości min.110 % | 5m x 10 cm | 1 | 900
6. | opaska elastyczna o niestrzępiących się brzegach wykonana z bawełny ,poliamidu i poliuretanu lub elastomeru o rozciągliwości min.110 % | 5m x 15 cm | 1 | 3000
7. | Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu, także do aplikacji w opatrunkach okluzyjnych. Ułatwiająca utrzymanie opatrunku w obrębie rany także w trudnych do zaopatrzenia okolicach ciała.Wykonana z materiału odporego na rozciąganie Siatka do cięcia w dowolnym miejscu, bez wystrzępienia końcówek. | rozmiar A (na palec ) | 25 m po rozciagnięciu | 10
8. | Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu, także do aplikacji w opatrunkach okluzyjnych. Ułatwiająca utrzymanie opatrunku w obrębie rany także w trudnych do zaopatrzenia okolicach ciała.Wykonana z materiału odporego na rozciąganie Siatka do cięcia w dowolnym miejscu, bez wystrzępienia końcówek. | rozmiar B (na kończyny – wiele palców, dłoń , stopa ) | 25 m po rozciagnięciu | 30
9. | Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu, także do aplikacji w opatrunkach okluzyjnych. Ułatwiająca utrzymanie opatrunku w obrębie rany także w trudnych do zaopatrzenia okolicach ciała.Wykonana z materiału odporego na rozciąganie Siatka do cięcia w dowolnym miejscu, bez wystrzępienia końcówek. | rozmiar C (mniejsza głowa, ramie, noga ) | 25 m po rozciagnięciu | 40
10. | Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu, także do aplikacji w opatrunkach okluzyjnych. Ułatwiająca utrzymanie opatrunku w obrębie rany także w trudnych do zaopatrzenia okolicach ciała.Wykonana z materiału odporego na rozciąganie Siatka do cięcia w dowolnym miejscu, bez wystrzępienia końcówek. | rozmiar D (duża głowa, mały tułów ) | 25 m po rozciagnięciu | 10
11. | Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu, także do aplikacji w opatrunkach okluzyjnych. Ułatwiająca utrzymanie opatrunku w obrębie rany także w trudnych do zaopatrzenia okolicach ciała.Wykonana z materiału odporego na rozciąganie Siatka do cięcia w dowolnym miejscu, bez wystrzępienia końcówek. | rozmiar E (duży tułów, pacha, biodra ) | 25 m po rozciagnięciu | 10
12. | opaska podgipsowa | 2,7 m -3m x 10 cm | 1 | 500
13. | opaska podgipsowa | 2,7 m -3m x 12 cm | 1 | 800
14. | opaska podgipsowa | 2,7 m – 3m x 15 cm | 1 | 1300
| SUMA | [5 empty] | * | *
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 10
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni , bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji | 2,5cm x 9,14 m | 1 | 700
2. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni o wysokiej przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie i wysokiej przylepności, w tym do tłustej skóry, łatwy do oznaczenia długopisem na powierzchni | 2,5cm x 5 m | 1 | 800
3. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni o wysokiej przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie i wysokiej przylepności, w tym do tłustej skóry, łatwy do oznaczenia długopisem na powierzchni | 5 cm x 5m | 1 | 70
4. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, trudnobrudzący, wybitnie delikatny dla skóry pacjenta, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, nie klejący się do rękawiczek, bez papieru zabezpieczającego | 2,5cmx 5 m | 1 | 600
5. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, trudnobrudzący, wybitnie delikatny dla skóry pacjenta, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, nie klejący się do rękawiczek, bez papieru zabezpieczającego | 5 cm x 5m | 1 | 50
6. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie | 2,5cmx 5 m | 1 | 500
7. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie | 5 cm x 5 m | 1 | 150
8. | Hypoalergiczny plaster chirurgiczny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym, na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, , bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku | 1m x 8cm | 1 | 170
9. | Hypoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym, na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, , bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, opakowanie tekturowe - dyspenser | 4 x 2 cm (rolka 5 m) | 1 | 25
10. | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włoknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek. Opakowania a 50 kopert | 6 x 100 mm (koperta a 10 pasków) | 1 koperta a 10 pasków op 50 kopert | 3
11. | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włoknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek. Opakowania a 50 kopert | 6 x 38 mm (koperta a 6 pasków) | 1 koperta a 6 pasków op 50 kopert | 3
12. | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. | 2,5 cm x 5 m | 1 | 150
13. | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. | 5,0 cm x 5 m | 1 | 30
14. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym | 10m x 5cm | 1 | 35
15. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym | 10m x 10cm | 1 | 60
16. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym | 10m x 15cm | 1 | 50
17. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym | 10m x 20cm | 1 | 25
18. | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul u dzieci. Rozmiar 4,4 x 4,4 cm z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). | 4,4 cm x 4,4 cm | 25 | 30
19. | opatrunek foliowy z foli poliuretanowej do mocowania cewników centralnych (do opatrywania wkłuć centralnych); folia oddychająca, przeżroczysta z obrzeżem, system aplikacji z ramką , laminowane włókninowe paski mocujące, klej naniesiony w sposób nierównomierny Możliwość utrzymania do 7 dni | '10 x 12 | 50 | 30
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 11
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | kompresy gazowe niejałowe 13n 12w | 5 x 5 | 100 | 1000
2. | kompresy gazowe niejałowe 13n 12w | 7,5 x 7,5 | 100 | 250
3. | kompresy gazowe niejałowe 13n 12w | 10 x 10 | 100 | 750
4. | gaza opatrunkowa bielona 17n składka | 90 x 100 | 100 m | 40
5. | gaza opatrunkowa bawełniana niejałowa 17n | m2 | 1 | 400
6. | serweta gazowa niejałowa z nitką i taśmą RTG 17n,4w 45cm x 45 cm | 45 x 45 | 1 | 5000
7. | gaza opatrunkowa jałowa 17n | m2 | 1 | 1200
8. | gaza opatrunkowa jałowa 17n | 0,5m2 | 1 | 250
9. | seton gazowy 17n niejałowy | 2m x 5cm | 68 | 1
10. | seton gazowy 17n niejałowy | 2m x 1cm | 160 | 3
11. | lignina bielona | 40 x 60 | arkusze 5 kg | 150
12. | lignina bielona | 20 x 30 | arkusze 0,5 kg | 1200
13. | lignina bielona | rolka 150g | 1 | 20
14. | wata opatrunkowa | 500g | 1 | 20
15. | Kompresy gazowe,jałowe 12-warstwowe;17-nitkowe z nitką RTG | 10 x 10 | 20 | 1200
16. | Kompresy gazowe,jałowe 12-warstwowe;17-nitkowe z nitką RTG | 10 x 10 | 50 (5 x10 przewiązywane nitką) | 350
17. | Kompresy gazowe,jałowe 12-warstwowe;17-nitkowe z nitką RTG | 10 x 10 | 100 (10 x 10 przewiązywane nitką) | 100
18. | serweta jałowa 17-nitkowa; 6-warstwowa gazowa z nitką RTG i tasiemka | 45 x 70 | 3 | 30
19. | serweta jałowa 17-nitkowa; 4-warstwowa gazowa z nitką RTG | 45 x 45 | 2 | 1200
20. | serweta jałowa 17-nitkowa; 4-warstwowa gazowa z nitką RTG | 45 x 45 | 4 | 500
21. | serweta jałowa 17-nitkowa; 4-warstwowa gazowa z nitką RTG | 45 x 45 | 6 | 700
22. | seton gazowy jałowy 17 n, 4 w | 1m x 10 cm | 1 | 50
23. | seton gazowy jałowy 17 n, 4 w | 2m x 5cm | 1 | 100
24. | seton gazowy jałowy 4w, 17 n + nitka RTG | 2m x 10 cm | 1 | 20
25. | seton gazowy jałowy 4w, 17 n | 2m x 10 cm | 1 | 20
26. | seton gazowy jałowy 17 n, 4 w | 1m x 5cm | 1 | 100
Suma | [6 empty] | * | *
| .................................................................................. | ................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 12
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | podkłady frotte gumowane jednostronnie | 140 x 200 | 1 | 70
SUMA: |  |  | x | x | x |  | x | x
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 13
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
4. | pieluszki dla niemowląt typu pampers | 3-6 kg | 38 | 30
6. | chusteczki do mycia ciała pacjenta | x | 80 | 630
7. | podkład na rolce zakozetkowy perforowany | 51 x 160 | 40m | 650
8. | zestaw jałowy dla noworodka | x | 1 | 600
9. | camera-cover | 15 x 250 | 1 | 550
SUMA | [6 empty] | * | *
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 14
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar L - obwód bioder 100-150cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 3200ml. Retencja badana metodą NAFC min. 1150g. Pakowane po 30szt. | L | 0 | 800
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar XL - obwód bioder 130-170cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 3200ml. Retencja badana metodą NAFC min. 1150g. Pakowane po 30szt. | XL | 30 | 50
3. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar M - obwód bioder 75-110cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2900ml. Retencja badana metodą NAFC min. 1000g. Pakowane po 30szt. | M | 30 | 50
4. | Majtki chłonne rekomendowane dla osób poruszających się - mobilnych - zakładane jak zwykła bielizna. Posiadające oddychającą powłokę oraz co najmniej dwa systemy odpowiedzialne za: zapewnienie suchości i ograniczenie nieprzyjemnego zapachu., rekomendowany obwód 65-85cm. Chłonność co najmniej 1440g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | S | 30 | 30
5. | Majtki chłonne rekomendowane dla osób poruszających się - mobilnych - zakładane jak zwykła bielizna. Posiadające oddychającą powłokę oraz co najmniej dwa systemy odpowiedzialne za: zapewnienie suchości i ograniczenie nieprzyjemnego zapachu, rekomendowany obwód 80-110cm. Chłonność co najmniej 2010g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | M | 30 | 80
6. | Majtki chłonne rekomendowane dla osób poruszających się - mobilnych - zakładane jak zwykła bielizna. Posiadające oddychającą powłokę oraz co najmniej dwa systemy odpowiedzialne za: zapewnienie suchości i ograniczenie nieprzyjemnego zapachu., rekomendowany obwód 100-135cm. Chłonność co najmniej 2010g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | L | 30 | 200
7. | Jednorazowy wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej , jednorodnej powierzchni ( bez zagięć i przeszyć) nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 2l. | 60 x 90 | 30 | 1500
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
SIATKI CHIRURGICZNE
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 15
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Niewchłanialna siatka przepuklinowa polipropylenowa , tkana monofilamentowa; z pasami wzmacniającymi w kolorze niebieskim grubość 0,5-0,55mm; pory o wielkości 1,5mm; waga 55-65g/m2. Sterylizowana tlenkiem etylenu | 7,5 x 15 | 5 | 20
2. |  | '10 x 15 | 5 | 10
3. |  | 15 x 15 | 5 | 20
4. |  | 30 x 30 | 5 | 10
5. |  | 26 x 36 | 5 | 2
6. | Niewchłanialna bardzo lekka elastyczna siatka przepuklinowa grubość 0,35-0,40mm; pory wielkości 1mm; waga 35-40g/m2 | 10 x 15 | 5 | 5
7. |  | 7,5 x 15 | 5 | 5
8. | Niewchłanialna jednowarstwowa antyadhezyjna siatka grubość 0,1-0,15; pory wielkości 2,0-2,5mm; waga 85-95g/m2 | 15 x 15 | 1 | 1
9. |  | 30 x 20 | 1 | 1
10. | Siatka wchłanialna dla tymczasowego wsparcia tkanek i organów.Pleciona z kwasu poliglikolowego.Biała . 50% zdolności podtrzymywania po 18 dniach. Absorpcja 60-90 dni. Gramatura 56 g /m2; wielkość porów 0,75 mm Sterylizowana tlenkiem etylenu | '15 x 15 | 1 | 5
11. |  | '30 x 30 | 1 | 5
12. |  | '8 x 12 | 3 | 3
13. |  | '18 x 28 | 1 | 5
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 16
Formularz cenowy
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 16 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
SIATKI GINEKOLOGICZNE I
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Siatka czteroramienna do korekcji cystocele; wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm; długość oczka nici 145 +/-5mm; zagęszczenie oczek 55% +/-5%; ramiona długie w osłonkach foliowych | wymiary pola trapezu; wysokość: 90 +/-1mm, podstawy 60 i 90 +/-1mm; wymiary ramion: długość 180 i 195 +/-5mm, szerokość ramienia: 10+/-0,5mm; grubość: 0,34 +/-0,05mm; | 1 | 15
2. | Siatka w postaci taśmy do korekcji cystocele; wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm; długość oczka nici: 145 +/-5mm; zagęszczenie oczek 55% +/-5%; garmatura 45g/1 m2 +/-5%; taśma w dwuczęściowej osłonce foliowej. | wymiary:długość 450 +/-5mm; szerokość: 10 +/-1mm; grubość: 0,34 +/-0,05mm; | 1 | 15
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 17
Formularz cenowy
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 17 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
SIATKI GINEKOLOGICZNE II
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, , z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 27,5g/m². Porowatość 73,68 % , | 50 x 70 mm | 1 | 20
2. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, gramatura 30 g/m², taśma bez lub w plastikowej osłonce. Porowatość 60,05% wytrzymałość na rozciąganie 26,4 N | 45x 0,1 cm | 1 | 20
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 18
|  |  | Formularz cenowy |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 18
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar / cm / | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne;zbudowany z hydrofobowej mikrosiatki, stanowiącej warstwę przylegającą do rany, ułatwiającej szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Mikrosiatka ma pozostawać przy tym całkowicie sucha i zapobiegać przyklejaniu się opatrunku do rany ; Warstwa chłonna ma być ze 100% waty bawełnianej i mieć dobre właściwości absorpcyjne oraz działanie wyściełające;Opatrunek ma nie ograniczać naturalnych funkcji skóry (przepuszczaC parę wodną i powietrze);Rogi zaokrąglone zapobiegające zwijaniu się włókniny.Zewnętrzna strona opatrunku ma mieć impregnację wodoodporną chroniącą ranę przed zabrudzeniem i infekcją; Klej akrylowego - nie wywołujący podrażnień skóry;W opakowaniach indywidualnych, jałowych po 1 szt. | 10 x 8 | 30 | 450
2. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne;zbudowany z hydrofobowej mikrosiatki, stanowiącej warstwę przylegającą do rany, ułatwiającej szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Mikrosiatka ma pozostawać przy tym całkowicie sucha i zapobiegać przyklejaniu się opatrunku do rany ; Warstwa chłonna ma być ze 100% waty bawełnianej i mieć dobre właściwości absorpcyjne oraz działanie wyściełające;Opatrunek ma nie ograniczać naturalnych funkcji skóry (przepuszczaC parę wodną i powietrze); Rogi zaokrąglone zapobiegające zwijaniu się włókniny.Zewnętrzna strona opatrunku ma mieć impregnację wodoodporną chroniącą ranę przed zabrudzeniem i infekcją; Klej akrylowego - nie wywołujący podrażnień skóry;W opakowaniach indywidualnych, jałowych po 1 szt. | 15 x 8 | 30 | 120
3. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne;zbudowany z hydrofobowej mikrosiatki, stanowiącej warstwę przylegającą do rany, ułatwiającej szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Mikrosiatka ma pozostawać przy tym całkowicie sucha i zapobiegać przyklejaniu się opatrunku do rany ; Warstwa chłonna ma być ze 100% waty bawełnianej i mieć dobre właściwości absorpcyjne oraz działanie wyściełające;Opatrunek ma nie ograniczać naturalnych funkcji skóry (przepuszczaC parę wodną i powietrze); Rogi zaokrąglone zapobiegające zwijaniu się włókniny.Zewnętrzna strona opatrunku ma mieć impregnację wodoodporną chroniącą ranę przed zabrudzeniem i infekcją; Klej akrylowego - nie wywołujący podrażnień skóry;W opakowaniach indywidualnych, jałowych po 1 szt. | 20 x 10 | 25 | 60
4. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne;zbudowany z hydrofobowej mikrosiatki, stanowiącej warstwę przylegającą do rany, ułatwiającej szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Mikrosiatka ma pozostawać przy tym całkowicie sucha i zapobiegać przyklejaniu się opatrunku do rany ; Warstwa chłonna ma być ze 100% waty bawełnianej i mieć dobre właściwości absorpcyjne oraz działanie wyściełające; Opatrunek ma nie ograniczać naturalnych funkcji skóry (przepuszczaC parę wodną i powietrze); Rogi zaokrąglone zapobiegające zwijaniu się włókniny.Zewnętrzna strona opatrunku ma mieć impregnację wodoodporną chroniącą ranę przed zabrudzeniem i infekcją; Klej akrylowego - nie wywołujący podrażnień skóry;W opakowaniach indywidualnych, jałowych po 1 szt. | 25 x 10 | 25 | 50
5. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne;zbudowany z hydrofobowej mikrosiatki, stanowiącej warstwę przylegającą do rany, ułatwiającej szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Mikrosiatka ma pozostawać przy tym całkowicie sucha i zapobiegać przyklejaniu się opatrunku do rany ; Warstwa chłonna ma być ze 100% waty bawełnianej i mieć dobre właściwości absorpcyjne oraz działanie wyściełające;Opatrunek ma nie ograniczać naturalnych funkcji skóry (przepuszczaC parę wodną i powietrze); Rogi zaokrąglone zapobiegające zwijaniu się włókniny.Zewnętrzna strona opatrunku ma mieć impregnację wodoodporną chroniącą ranę przed zabrudzeniem i infekcją; Klej akrylowego - nie wywołujący podrażnień skóry;W opakowaniach indywidualnych, jałowych po 1 szt. | '30 x 10 | 25 | 25
6. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne;zbudowany z hydrofobowej mikrosiatki, stanowiącej warstwę przylegającą do rany, ułatwiającej szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Mikrosiatka ma pozostawać przy tym całkowicie sucha i zapobiegać przyklejaniu się opatrunku do rany ; Warstwa chłonna ma być ze 100% waty bawełnianej i mieć dobre właściwości absorpcyjne oraz działanie wyściełające;Opatrunek ma nie ograniczać naturalnych funkcji skóry (przepuszczaC parę wodną i powietrze); Rogi zaokrąglone zapobiegające zwijaniu się włókniny.Zewnętrzna strona opatrunku ma mieć impregnację wodoodporną chroniącą ranę przed zabrudzeniem i infekcją; Klej akrylowego - nie wywołujący podrażnień skóry;W opakowaniach indywidualnych, jałowych po 1 szt. | 35 x 10 | 25 | 35
7. | Opatrunek chirurgiczny w postaci taśmy, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym | 10 m x 30 cm | 1 | 20
| suma | x | x | x |  |  | x
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 19
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 19
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa / ilość w opakowaniu zbiorczym/ kod produktu
1. | (worek do ochrony leków światłoczułych i cytostatyków) - Worek w kolorze żółtym zapewniający dobrą widoczność poziomu płynu, - Wycięcie w górnej części worka umożliwiające zawieszenie butelki lub worka z płynem, - Wycięcie w dolnej części worka pozwalające na wprowadzenie drenu, - W dolnej części worka klejący pasek pozwalający na zamknięcie worka. | 100 ml | 1 | 100
2. | (worek do ochrony leków światłoczułych i cytostatyków) - Worek w kolorze żółtym zapewniający dobrą widoczność poziomu płynu, - Wycięcie w górnej części worka umożliwiające zawieszenie butelki lub worka z płynem, - Wycięcie w dolnej części worka pozwalające na wprowadzenie drenu, - W dolnej części worka klejący pasek pozwalający na zamknięcie worka. | 250 ml | 1 | 100
3. | (worek do ochrony leków światłoczułych i cytostatyków) - Worek w kolorze żółtym zapewniający dobrą widoczność poziomu płynu, - Wycięcie w górnej części worka umożliwiające zawieszenie butelki lub worka z płynem, - Wycięcie w dolnej części worka pozwalające na wprowadzenie drenu, - W dolnej części worka klejący pasek pozwalający na zamknięcie worka. | 500 ml | 1 | 200
4. | (worek do ochrony leków światłoczułych i cytostatyków) - Worek w kolorze żółtym zapewniający dobrą widoczność poziomu płynu, - Wycięcie w górnej części worka umożliwiające zawieszenie butelki lub worka z płynem, - Wycięcie w dolnej części worka pozwalające na wprowadzenie drenu, - W dolnej części worka klejący pasek pozwalający na zamknięcie worka. | 1000 ml | 1 | 250
| (worek do ochrony leków światłoczułych i cytostatyków) - Worek w kolorze żółtym zapewniający dobrą widoczność poziomu płynu, - Wycięcie w górnej części worka umożliwiające zawieszenie butelki lub worka z płynem, - Wycięcie w dolnej części worka pozwalające na wprowadzenie drenu, - W dolnej części worka klejący pasek pozwalający na zamknięcie worka. | 3000 ml | 1 | 300
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 20
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 20
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | cena jedn. brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1 | Przenośna jednorazowa pompa próżniowa generująca w sposób ciągły podciśnienie o wartości 80 mmHg, przeznaczona dla jednego pacjenta, działająca 30 dni. W zestawie zawierająca komplet baterii 3 AAA, oraz dren łączący pompę z opatrunkiem ze złączem „Luer lock” wyposażonym w zastawkę, zapobiegającą zmniejszeniu podciśnienia w obrębie opatrunku do jednej godziny, w przypadku konieczności odłączenia pompy od opatrunku. Istnieje możliwość wymiany baterii w trakcie terapii. |  | 1 | 5
2 | Opatrunki do terapii podciśnieniowej,posiadające delikatny silikonowy przylepiec, warstwę kontaktową żelującą w kontakcie z wydzieliną, rdzeń zamykający wysięk i szkodliwe komponenty w swojej strukturze. Opatrunek posiada płaski dren kompatybilny z pompą do terapii podciśnieniowej i umożliwiający zastosowanie kompresjoterapii. Kanały w rdzeniu pozwalają na przemieszczanie się wysięku poprzez strukturę opatrunku. Warstwa pianki wspomaga rozprowadzenie podciśnienia. Zewnętrzna warstwa folii zapewnia barierę przeciwko wirusom, jest wodoodporna. Dostarczany w zestawie z paskami mocującymi (6 szt.) Do zastosowania z pompą do Podciśnieniowej Terapii Ran. | różne rozmiary | 5 | 30
suma
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 21
|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 21
Staplery i ładunki do staplerów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki cienkiej | szt | 5
2. | Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki cienkiej | szt | 3
3. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki grubej | szt | 15
4. | Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki grubej | szt | 8
5. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki cienkiej | szt | 5
6. | Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki cienkiej | szt | 3
7. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki grubej | szt | 30
8. | Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki grubej | szt | 8
9. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki cienkiej | szt | 1
10. | Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki cienkiej | szt | 1
11. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki grubej | szt | 2
12. | Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki grubej | szt | 2
13. | Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 25 mm | szt | 1
14. | Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 28-29 mm | szt | 2
15. | Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 31 mm | szt | 20
16. | Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 33-34 mm | szt | 20
17. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku 60-70 mm do tkanki cienkiej | szt | 2
18. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku 60-70 mm do tkanki grubej | szt | 10
SUMA
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 22
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 22
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Siatka chirurgiczna wykonana z polipropylenu 100% prasowanego termicznie., wykazujaca bardzo małą kurczliwość do 5 % o grubości 0,39 mm i gramaturze 50g/m2 | '5 x 10 | 1 | 5
2. | Siatka chirurgiczna wykonana z polipropylenu 100% prasowanego termicznie., wykazujaca bardzo małą kurczliwość do 5 % o grubości 0,39 mm i gramaturze 50g/m3 | '10 x 15 | 1 | 15
3. | Siatka chirurgiczna wykonana z polipropylenu 100% prasowanego termicznie., wykazujaca bardzo małą kurczliwość do 5 % o grubości 0,39 mm i gramaturze 50g/m4 | '14 x 15 | 1 | 15
4. | Siatka chirurgiczna kompozytowa wewnątrzotrzewnowa wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem; nieprzylegajaca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjna. Gramatura 390g/m2. Możliwość przycięcia róża wiatrów. | '30 x 30 x 20 | 1 | 1
5. | Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonana z 100% polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,14 mm; grubość siatki 0,47 mm | '8 x 12 | 5 | 35
6. | Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonana z 100% polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,14 mm; grubość siatki 0,47 mm | '15 x 15 | 5 | 15
7. | siatka lekka przestrzenna 3d do metody laparoskopowej, o anatomicznym kształcie, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, łączona ze 100% tkanym polipropylenem monofilamentowym o gramaturze 80g/m2, grubości 0,53mm | '11 x 15 | 1 | 5
8. | siatka lekka przestrzenna 3d do metody laparoskopowej, o anatomicznym kształcie, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, łączona ze 100% tkanym polipropylenem monofilamentowym o gramaturze 80g/m2, grubości 0,53mm | '10 x 13 | 1 | 5
SUMA:
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 23
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 23
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat % | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci pasty;do wypełnienia ran głębokich z małą ,bądź umiarkowaną ilością wysięku | 30g | 1 | 30
2. | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci żelu;do ran pokrytych suchą lub rozpływną tkanką martwiczą | 15g | 1 | 40
3. | Opatrunek przeznaczony do ran przewlekłych ,średnio i obficie sączących , zbudowany w w technologii Hydrofiber® z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy, połączonych wzmocnionymi przeszyciami. (owrzodzenia goleni na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), rany świeże. | 5 x 5 | 10 | 20
4. | Opatrunek przeznaczony do ran przewlekłych ,średnio i obficie sączących , zbudowany w w technologii Hydrofiber® z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy, połączonych wzmocnionymi przeszyciami. (owrzodzenia goleni na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), rany świeże. | 10 x 10 | 10 | 40
5. | Opatrunek przeznaczony do ran przewlekłych ,średnio i obficie sączących , zbudowany w w technologii Hydrofiber® z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy, połączonych wzmocnionymi przeszyciami. (owrzodzenia goleni na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), rany świeże. | 15 x 15 | 5 | 10
6. | Opatrunek w oparciu o technolgię Hydrofiber® ze srebrem jonowym ( 1,2 %) zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy na rany przewlekłe, (owrzodzenia goleni na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), o szerokim spektrum działania na wirusy i bakterie. | 5 x 5 | 10 | 20
7. | Opatrunek w oparciu o technolgię Hydrofiber® ze srebrem jonowym ( 1,2 %) zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy na rany przewlekłe, (owrzodzenia goleni na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), o szerokim spektrum działania na wirusy i bakterie. | 10 x 10 | 10 | 30
8. | Opatrunek w oparciu o technolgię Hydrofiber® ze srebrem jonowym ( 1,2 %) zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy na rany przewlekłe, (owrzodzenia goleni na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), o szerokim spektrum działania na wirusy i bakterie. | 15 x 15 | 5 | 30
9. | Opatrunek w oparciu o technolgię Hydrofiber® ze srebrem jonowym ( 1,2 %) zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy na rany przewlekłe, (owrzodzenia goleni na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), o szerokim spektrum działania na wirusy i bakterie. | ' 20 x 30 | 5 | 10
10. | Opatrunek stanowiący połączenie technologii Hydrofiber® i hydrokoloidu. W kontakcie z wysiękiem z rany żelujący.Na zewnątrz zbudowany z folii poliuretanowej stanowiącej zaporę przed penetracją bakterii i wirusów . Dostosowujący się do kształtu rany (na przykład okolicy kolan i innych ruchomych stawów) i umożliwiający pacjentowi swobodne poruszanie się. Wodoodporny, umożliwiający pacjentowi kąpiel i hydroterapię. | 9 x 10 | 10 | 10
11. | Opatrunek stanowiący połączenie technologii Hydrofiber® i hydrokoloidu. W kontakcie z wysiękiem z rany żelujący.Na zewnątrz zbudowany z folii poliuretanowej stanowiącej zaporę przed penetracją bakterii i wirusów . Dostosowujący się do kształtu rany (na przykład okolicy kolan i innych ruchomych stawów) i umożliwiający pacjentowi swobodne poruszanie się. Wodoodporny, umożliwiający pacjentowi kąpiel i hydroterapię. | 9 x 15 | 10 | 5
12. | Opatrunek stanowiący połączenie technologii Hydrofiber® i hydrokoloidu. W kontakcie z wysiękiem z rany żelujący.Na zewnątrz zbudowany z folii poliuretanowej stanowiącej zaporę przed penetracją bakterii i wirusów . Dostosowujący się do kształtu rany (na przykład okolicy kolan i innych ruchomych stawów) i umożliwiający pacjentowi swobodne poruszanie się. Wodoodporny, umożliwiający pacjentowi kąpiel i hydroterapię. | '9 x 25 | 10 | 1
13. | Opatrunek hydrokolidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe) i rany świeże, w okolicach narażonych na łatwe odklejenie się opatrunku. Z mocną ramką samoprzylepną , mogący mieć zastosowanie we wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną. | 6 x 6 | 5 | 20
14. | Opatrunek hydrokolidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe) i rany świeże, w okolicach narażonych na łatwe odklejenie się opatrunku. Z mocną ramką samoprzylepną , mogący mieć zastosowanie we wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną. | 10 x 10 | 5 | 20
15. | Opatrunek hydrokolidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe) i rany świeże, w okolicach narażonych na łatwe odklejenie się opatrunku. Z mocną ramką samoprzylepną , mogący mieć zastosowanie we wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną. | 15 x 15 | 5 | 15
16. | opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), jak i na rany ostre, częściowe oparzenia stopnia I do IIa, czy miejsca donorowe. Mogący mieć zastosowanie we wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną. | 20 x 20 | 5 | 10
17. | opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), jak i na rany ostre, częściowe oparzenia stopnia I do IIa, czy miejsca donorowe. Mogący mieć zastosowanie we wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną. | 10 x 10 | 10 | 20
18. | Opatrunek do leczenia ran oparzeniowych stopnia II a i II b Oparty na technologii Hydrofiber zawierający jony srebra. Opatrunek mogący pozostawać na ranie do 21 dni ; w zetknięciu z rana przyjmujący postac żelu; dopasowujący się do kształtu rany; nadający się do opatrywania ran po pobraniu przeszczepu skóry | '23 x 100 | 3 | 10
19. | Opatrunek do leczenia ran oparzeniowych stopnia II a i II b Oparty na technologii Hydrofiber zawierający jony srebra. Opatrunek mogący pozostawać na ranie do 21 dni ; w zetknięciu z rana przyjmujący postac żelu; dopasowujący się do kształtu rany; nadający się do opatrywania ran po pobraniu przeszczepu skóry | ' 45 x 54 | 3 | 10
20. | Opatrunek do leczenia ran oparzeniowych stopnia II a i II b Oparty na technologii Hydrofiber zawierający jony srebra. Opatrunek mogący pozostawać na ranie do 21 dni ; w zetknięciu z rana przyjmujący postac żelu; dopasowujący się do kształtu rany; nadający się do opatrywania ran po pobraniu przeszczepu skóry | '23 x 30 | 5 | 10
21. | Opatrunek do leczenia ran oparzeniowych stopnia II a i II b Oparty na technologii Hydrofiber zawierający jony srebra. Opatrunek mogący pozostawać na ranie do 21 dni ; w zetknięciu z rana przyjmujący postac żelu; dopasowujący się do kształtu rany; nadający się do opatrywania ran po pobraniu przeszczepu skóry | '15 x 17 | 5 | 10
22. | Opatrunek do leczenia ran oparzeniowych stopnia II a i II b Oparty na technologii Hydrofiber zawierający jony srebra. Opatrunek mogący pozostawać na ranie do 21 dni ; w zetknięciu z rana przyjmujący postac żelu; dopasowujący się do kształtu rany; nadający się do opatrywania ran po pobraniu przeszczepu skóry | kształt rękawiczki rozmiar 5 | 1 | 5
23. | Opatrunek do leczenia ran oparzeniowych stopnia II a i II b Oparty na technologii Hydrofiber zawierający jony srebra. Opatrunek mogący pozostawać na ranie do 21 dni ; w zetknięciu z rana przyjmujący postac żelu; dopasowujący się do kształtu rany; nadający się do opatrywania ran po pobraniu przeszczepu skóry | kształt rękawiczki rozmiar 4 | 1 | 5
24. | Opatrunek antybakteryjny regulujący poziom wilgotności w ranie, przylepny . Złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawierająca warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w technologii Hydrofiber z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra ( 1,2 % ) | '12,5 x 12,5 | 10 | 10
25. | Opatrunek antybakteryjny regulujący poziom wilgotności w ranie, przylepny . Złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawierająca warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w technologii Hydrofiber z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra ( 1,2 % ) | '25 x 30 | 5 | 10
26. | Opatrunek antybakteryjny regulujący poziom wilgotności w ranie, przylepny . Złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawierająca warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w technologii Hydrofiber z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra ( 1,2 % ) | ;14 x 19,8 | 5 | 10
27. | Opatrunek antybakteryjny regulujący poziom wilgotności w ranie, przylepny . Złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawierająca warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w technologii Hydrofiber z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra ( 1,2 % ) | 16,9 x 20 | 5 | 10
28. | Opatrunek chłonny, hydrowłóknisty zbudowany z karboksymetylocelulozy sodowej, w postaci sączka wzmocniony włóknami elastanu, zawierający srebro jonowe 1,2% (do ran z wysiękiem, z cechami infekcji, do ran głębokich, wymaga zastosowania opatrunku wtórnego) | 2 x 45 | 5 | 20
| suma | x | x | x |  |  | x | x
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## Pakiet 24
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP13/2018 |  |  | Pakiet Nr 24
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. Netto | wartość netto | Vat % | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Nazwa / ilość w opakowaniu zbiorczym/ kod produktu
1 | (plaster do mocowania kaniul, włókninowy) - włókninowy plaster do mocowania kaniul, - przepuszczający powietrze, - posiadający rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wkłucia, - plaster pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, - możliwość utrzymywania plastra na skórze do 5 dni, - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku, wodoodporny, nie zawiera lateksu - w opakowaniu dodatkowa podkładka pod kaniulę, - opakowanie jednostkowe posiadające ścięte narożniki ułatwiające otwarcie. | 6 x 8 cm | 100 | 250
2 | (plaster do mocowania kaniul, poliuretanowy z ramką) - poliuretanowy plaster do mocowania kaniul z ramką i polem do opisu, - transparentny, przepuszczający powietrze, - posiadający rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wkłucia, - plaster pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, - możliwość utrzymywania plastra na skórze do 5 dni, - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku, wodoodporny, nie zawiera lateksu | 6 x 8 cm | 100 | 50
3 | (plaster do mocowania kaniul, poliuretanowy) - poliuretanowy plaster do mocowania kaniul, - transparentny, przepuszczający powietrze - posiadający rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wkłucia, - plaster pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, - możliwość utrzymywania plastra na skórze do 5 dni, - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku, wodoodporny, nie zawiera lateksu - w opakowaniu dodatkowa podkładka pod kaniulę, - opakowanie jednostkowe posiadające ścięte narożniki ułatwiające otwarcie. | 6 x 8 cm | 100 | 50
4 | samoprzylepny, włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, - przepuszczający powietrze i parę wodną, zabezpieczający ranę przed drobnoustrojami i czynnikami zewnętrznymi, - nieprzywierający do rany centralnie umieszczony wkład chłonny ułatwia zmianę opatrunku, - zaokrąglone brzegi zabezpieczające przed przypadkowym odklejeniem, - pokryty hipoalergicznym klejem, elastyczny, wodoodporny, - jałowy, sterylizowany promieniami gamma, - pakowany indywidualnie, | 5 x 7,5 cm | 10 | 180
5 | samoprzylepny, włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, - przepuszczający powietrze i parę wodną, zabezpieczający ranę przed drobnoustrojami i czynnikami zewnętrznymi, - nieprzywierający do rany centralnie umieszczony wkład chłonny ułatwia zmianę opatrunku, - zaokrąglone brzegi zabezpieczające przed przypadkowym odklejeniem, - pokryty hipoalergicznym klejem, elastyczny, wodoodporny, - jałowy, sterylizowany promieniami gamma, - pakowany indywidualnie, | 10 x 10 cm | 10 | 120
6 | samoprzylepny, włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, - przepuszczający powietrze i parę wodną, zabezpieczający ranę przed drobnoustrojami i czynnikami zewnętrznymi, - nieprzywierający do rany centralnie umieszczony wkład chłonny ułatwia zmianę opatrunku, - zaokrąglone brzegi zabezpieczające przed przypadkowym odklejeniem, - pokryty hipoalergicznym klejem, elastyczny, wodoodporny, - jałowy, sterylizowany promieniami gamma, - pakowany indywidualnie, | 10 x 15 cm | 25 | 60
7 | samoprzylepny, włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, - przepuszczający powietrze i parę wodną, zabezpieczający ranę przed drobnoustrojami i czynnikami zewnętrznymi, - nieprzywierający do rany centralnie umieszczony wkład chłonny ułatwia zmianę opatrunku, - zaokrąglone brzegi zabezpieczające przed przypadkowym odklejeniem, - pokryty hipoalergicznym klejem, elastyczny, wodoodporny, - jałowy, sterylizowany promieniami gamma, - pakowany indywidualnie, | 10 x 20 cm | 25 | 40
8 | samoprzylepny, włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, - przepuszczający powietrze i parę wodną, zabezpieczający ranę przed drobnoustrojami i czynnikami zewnętrznymi, - nieprzywierający do rany centralnie umieszczony wkład chłonny ułatwia zmianę opatrunku, - zaokrąglone brzegi zabezpieczające przed przypadkowym odklejeniem, - pokryty hipoalergicznym klejem, elastyczny, wodoodporny, - jałowy, sterylizowany promieniami gamma, - pakowany indywidualnie, | 10 x 25 cm | 25 | 50
9 | samoprzylepny, włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, - przepuszczający powietrze i parę wodną, zabezpieczający ranę przed drobnoustrojami i czynnikami zewnętrznymi, - nieprzywierający do rany centralnie umieszczony wkład chłonny ułatwia zmianę opatrunku, - zaokrąglone brzegi zabezpieczające przed przypadkowym odklejeniem, - pokryty hipoalergicznym klejem, elastyczny, wodoodporny, - jałowy, sterylizowany promieniami gamma, - pakowany indywidualnie, | 10 x 30 cm | 25 | 20
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy