## 1
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 1
Systemy zamknięte
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 34 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | szt | 600
2. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16/18, długość 54 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny (48 godzin dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | szt | 600
3. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH10/12/14/16, długość 59 cm; CH14/16 długość 65 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 10/12/14/16, długość 39 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 168 godz. (potwierdzona dokumentem od producenta). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zintegrowany/zbudowany port do bronchoskopii o kącie 45/135 stopni; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni,blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, wolne od DEHP. Cewnik: stosowany do 168h, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | szt | 20
4. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiająca regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt | 150
5. | Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania do 72 godzin (potwierdzone oświadczeniem producenta) | szt | 120
6. | Elastyczny łącznik karbowany typu „martwa przestrzeń”. Długość 15cm, rozmiar 15M-15F | szt | 600
7. | Filtr elektrostatyczny, bakteryjno – wirusowy z portem do CO2, z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dla dorosłych; mikrobiologicznie czysty. Wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, Wydajność filtracji wirusowej 99,999%. Przestrzeń martwa do 45ml, objętość oddechowa 300-1500; waga max. 29g z portem kapno z koreczkiem. Wydajność nawilżania min. 32,2 mgH2O/l przy Vt=1000ml. | szt | 1000
8. | Filtr elektrostatyczny oddechowy dla dorosłych, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy , z portem do CO2; wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, Wydajność filtracji wirusowej 99,999%. Przestrzeń martwa do 45ml, objętość oddechowa 300-1500; waga max. 29g z portem kapno z koreczkiem. | szt | 1000
9. | Jednorazowe obwody oddechowe dwururowe rozciągane do aparatu do znieczulenia, karbowane - dorośli, średnica 22mm. Długość 90-300cm. Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st. z portem CO2 oraz workiem oddechowym 2litry i rurą/gałęzią do worka o długości 150cm. | szt | 180
10. | Jednorazowe obwody oddechowe dwururowe rozciągane do respiratora, karbowane - dorośli, średnica 22mm. Długość 80-180cm. Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st. z portem CO2. | szt | 300
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ……………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
| data |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 2
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 2
CEWNIKI
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Cewnik TORAX Ch-18 | Szt | 10
2. | Cewnik TORAX Ch-20 | Szt | 10
3. | Cewnik TORAX Ch-24 | Szt | 10
4. | Cewnik TORAX Ch-26 | Szt | 10
5. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr32 | Szt | 6
6. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr36 | Szt | 6
7. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr28 | Szt | 6
8. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr30 | Szt | 6
|  | RAZEM: |  | X | X | 0 | X | 0
| ……………………………… |  |  |  | …………………………………..
| data |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 3
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 3
IGŁY DO ZNIECZULEŃ I BIOPSJI
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard -22G x 88 -90mm z igłą prowadzącą | Szt | 40
2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT 26G x90mm z igłą prowadzącą | Szt | 1500
3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężona typ PENCIL-POINT 27G x103mm z igłą prowadzącą, z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony igły pryzmatem, zmieniającym barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym. Konstrukcja uchwytów. która po wprowadzeniu igły w prowadnice skraca długość roboczą igły podpajęczej o mniej niż 12mm. | Szt | 20
4. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT 27G x90mm z igłą prowadzącą | Szt | 400
5. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT26G x103mm z igłą prowadzącą | Szt | 30
6. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT26G x115mm z igłą prowadzącą o średnicy 20G x 38 mm | Szt | 10
7. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT27G x115mm z igłą prowadzącą o średnicy 20G x 38 mm | Szt | 10
8. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT25G x115mm z igłą prowadzącą o średnicy 20G x 38mm | Szt | 10
9. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ PENCIL-POINT-25G x 88-90mm z igłą prowadzącą | Szt | 400
10. | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z regulowana długością cięcia 18 CH gługośc 160 mm | Szt | 180
11. | Automatyczna igła do biopsji 18Gx20cm | Szt | 80
12. | igła do punkcji lędźwiowej 0,70x75mm/-22Gx3” | Szt | 20
13 | igła do punkcji lędźwiowej 0,90x88mm-20Gx3 1/2” | Szt | 20
14. | igła do punkcji lędźwiowej 1,2x 88-90 18GA 3,50IN | Szt | 200
[6 empty] | 0 |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 4
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 4
CEWNIKI COUVELAIRE'A
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1 | Cewnik Couvelaire'a 26 CH | Szt | 30
2 | Cewnik Couvelaire'a 28 CH | Szt | 30
[6 empty] | 0 |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 5
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 5
KONCENTRATY DIALIZACYJNE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Bicarbonat 8,4 % kanister 6l | op | 380
2. | Składnik kwaśny 178A kanister 6 l | op | 20
3. | Składnik kwaśny 192A kanister 6l | op | 50
4. | Składnik kwaśny 285A kanister 6l | op | 20
5. | Składnik kwaśny 381A kanister 6l | op | 300
6. | Składnik kwaśny 380 F kanister 6l | op | 10
[6 empty] | 0 |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 6
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 6
WZIERNIKI
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,5 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 5
2. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,0 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 5
3. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 3,0 | op. 50 szt | 5
4. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 3,5 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 5
5. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,0 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 7
6. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,5 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 7
7. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 5 do otoskopu Riester | op. 50 szt | 10
8. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,5 do otoskopu Medotti | op. 50 szt | 6
9. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,0 do otoskopu Medotti | op. 50 szt | 6
10. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 3,0 | op. 50 szt | 6
11. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 3,5 do otoskopu Medotti | op. 50 szt | 10
12. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,0 | op. 50 szt | 15
13. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,5 do otoskopu Medotti | op. 50 szt | 10
14. | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 5 | op. 50 szt | 10
[6 empty] | 0 |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 7
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 7
Układ oddechowy i akcesoria do respiratora
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Noworodkowy układ oddechowy do SLE 2000/2000 HFO Odcinek podgrzewany wdechowy 1,1m Odcinek niepodgrzewany wydechowy z pułapką wodną Odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m Restriktor do SLE Dren ciśnieniowy i zestaw adapterów do uniwersalnej samonapełniającej się komory do nawilżacza dla doroslych, dzieci i noworodków Otwór Wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica) Otwór Wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica) | szt | 20
2. | Adapter elektryczny do drenów j.u. podgrzewanych tylko na wdechu do nawilżacza typu F&P MR 730 | szt | 6
3. | Akcesoria umożliwiające wspomaganie oddechu typu CPAP donosowy Interfejs końcowy łączący układ oddechowy respiratora SLE 2000 z pacjentem dł 100 mm zawierajacy mocowanie (uchwyt) noska z poz 4 | szt | 20
4. | Akcesoria umożliwiające wspomaganie oddechu typu CPAP donosowy Noski w róznych rozmiarach/ przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5mm-6mm ,rozstaw noska 6mm | szt | 20
5. | Maseczki oddechowe silikonowe, do zamocowania na adapterze prayłącza do respiratora. Bez lateksu.Jednorazowego użytku. Rozmiar S,M,L | szt | 20
6. | Akcesoria umożliwiające wspomaganie oddechu typu CPAP donosowy. Czapeczki w różnych rozmiarach / 25 -39cm / do mocowania interfejsu końcowego. | szt | 20
|  | RAZEM: |  | X | X | 0 | X | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 8
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 8
Blok operacyjny
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1 | utleniona, regenerowana celuloza o działaniu hemostatycznym na bazie bawełny w formie żelu ; stosowana w zabiegach laparoskopowych. W zestawie strzykawka i kaniula . Poj 6 ml | szt | 100
|  | RAZEM: |  | X | X | 0 | X | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 9
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 9
UBRANIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Fartuch foliowy j.u.- typu "zapaska" | Szt | 40000
2. | Fartuch ochronny z włókniny Spunbond (polipropylen) w gramaturze min. 24 g/m. Rozmiary M, L, XL, XXL. Fartuch z niezachodzącymi na siebie połami, wiązany z tyłu w pasie i na szyi. Troki zewnętrzne. Rękawy wykończone dzianym poliestrowym mankietem. Standardowe szycie. Standardowo złożony. Oznaczenie rozmiaru na fartuchu. Kolory : niebieski, zielony, biały. Klasa I. Zgodny z MDD 93/42. Pakowany w worki po 10 szt | Szt | 12000
3. | Czepek pielęgniarski - z „oddychającej” włókniny typu Spunbond , okrągły, ściągany gumką na całym obwodzie, gramatura 15g/m² (pakowany po 100 szt. w kartonik ułatwiający pojedyncze wyjmowanie). Szerokość min. 55cm. Zgodność z MDD 93/42. | Szt | 5000
4. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, wiązany na troki. Przednia część wydłużona z możliwością wywinięcia,z tyłu wiązana na troki. Gramatura 25g bez lateksu. Pakowana w kartonik. Opakowania jednostkowe oznaczone nazwą producenta numerem serii oraz znakiem CE. Wyraźne graficznie przedstawienie asortymentu na opakowaniu,spełniająca wymagania normy EN 14683(Typ II), | Szt | 5000
5. | Czepek chirurgiczny z włókniny z gumką - typu furażerka z przewiewnej włókniny typu Spunbond o gram. 20 g/m ² ściągany gumką w tylnej części. Długość czepka 65 cm, wysokość tylna 14 cm. Pakowany po 100 szt. w kartonik ułatwiający pojedyncze wyjmowanie. Klasa I niejałowa. Zgodność z MDD 93/42 | Szt | 3000
6. | Czepek typu furażerka, wiązany, otok: Spunlace 45 g/m2, denko: Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: włóknina Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt | Szt | 3000
7. | Maska chirurgiczna z włókniny z gumką , trzywarstwowa - typ II, BFE ≥99, , wiązana na troki zgrzewane UH. Klasa I niejał | Szt | 30000
8. | Maska chirurgiczna z włókniny z trokami , trzywarstwowa - typ II, BFE ≥99, , wiązana na troki zgrzewane UH. Klasa I niejał | Szt | 20000
9. | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Kolor biały | Szt | 3500
10. | Spodenki do kolonoskopii z włokniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m2. Krótkie z rozcieciem w części tylnej;rozmiar : M/L - 120 cm w pasie ;jednorazowego użytku,niejałowe | Szt | 1200
11. | Komplet pościeli, jednorazowy, niejałowy, miękki, przyjemny dla skóry, ,,lekki,, oddychający, wykonany z włókniny z trójwarstwowego polipropylen SSS 18 g/m2, kolor niebieskI, zszywana ultradzwiękowo. Pościel jednorazowa posiadała dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną. Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12 , zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności, nazwa producenta, wymiary: poszwy na kołdrę – 160x210 cm, poszwy na poduszki 90x80 cm, prześcieradła – 150x210cm | Szt | 1000
12. | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m kw., dekolt typu Y 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm, szerokość 70 cm (obwód 140 cm). | Szt | 4000
13. | Koszula dla pacjenta – wykonana z ciemnoniebieskiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Koszula posiada krótkie rękawki oraz półokrągłe wycięcie pod szyją. Wiązana na troki (białe) przy szyi oraz w pasie. Dostępny rozmiar: uniwersalny. Jednorazowa | Szt | 1500
14. | Prześcieradło z włókniny podfoliowane - Spunbond ( polipropylen) o gramaturze 25 g/m². Rozmiar 200 x 150cm. Pakowane w worki po 10 szt. Klasa I. Zgodność z MDD 93/42. Zgodność z 89/686/EEC | Szt | 1000
15. | Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny. - warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego białego laminatu - rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach. - nośność > 190 kg - warstwa podkładu „od pacjenta” trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny. - wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12 , zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności, nazwa producenta, podkad o wymiarach całkowitych 100x200 cm, strefa absorbcyjna wym. 90 x180cm (+/- 5cm). absorpcja >3000 ml | Szt | 200
16. | Serweta do okrycia pacjenta wykonana z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, włóknina typu spunlace gramatura 60g/m2, biała. Niejałowa, wymiary: 100x200 cm | Szt | 1000
17. | Jednorazowy komplet pościeli standardowy: 1 poduszka + 1 kołdra pakowane próżniowo w woreczek PAPE. kołdra z włókniny PP spunbond 250g, biała, poduszka z wypełnieniem z kulki PES, biała, cm, waga 220 gram. | Szt | 30
|  | RAZEM: |  | X | X | 0 | X | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 10
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 10
WORKI NA PŁYNY |  |  | Worek do płynów
Lp | Opis przedmiotu | zawartość opakowania | Ilość | cena netto/op | wartość netto | VAT | cena brutto | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Samoprzylepny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Rozmiar 50 cm x 60-70 cm. Sterylny | 1 szt | 1000
2. | Samoprzylepny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Rozmiar 30 cm x 40 cm. Sterylny | 1 szt | 500
[5 empty] | 0 |  |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 11
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 11
SASZETKI OCHRONNE
Lp | Opis przedmiotu | zawartość opakowania | Ilość/ rok | cena netto | wartość netto | VAT | cena brutto | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1 | Woreczki do transportu próbek stwarzających zagrożenie biologiczne z napisem `BIOHAZARD `Woreczki jednorazowego użytku, Wymiary 181 x 270 mm | 1 szt | 40000
[5 empty] | 0 |  |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 12
| MCM/WSM/ZP5/2018 |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 12
Tace na kieliszki
l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Taca na kieliszki do leków wykonana z tworzywa, przystosowana do przenoszenia 32 kieliszków na leki, zawierająca łącznie 32 łatwe do wyjęcia stanowiska | szt | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
| ………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
| data |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 13
| MCM/WSM/ZP5/2018 |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1 | Baseny sanitarne plastikowe | szt. | 20
2 | Kaczki sanitarne z tworzywa | szt. | 10
3 | Palnik bakteriobójczy TUV-15-wkład do lampy,krótki | szt | 10
4 | Palnik bakteriobójczy TUV-30-wkład do lampy | szt | 10
5 | Pojnik dla dla chorego z dzióbkiem-300ml | szt. | 20
6 | Termometr lakarski elektroniczny | szt | 20
7 | Żarówka do SOLUX-promiennik 230V,375W-E40-R125CI | szt | 5
8 | Filtr do lampy SOLUX-czerwony | szt | 1
9 | Filtr do lampy SOLUX-niebieski | szt. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
| ………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
| data |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## 14
MCM/WSM/ZP5/2018 |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 14
ŁYŻKI ( LARYNGOLOGIA )
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Łyżka laryngoskopowa j/u ,światłowodowe , zgodna z normą ISO 7376/3 do laryngoskopów Macintosh, sterylna Rozmiar 3 | szt | 700
2. | Łyżka laryngoskopowa j/u ,światłowodowe , zgodna z normą ISO 7376/3 do laryngoskopów Macintosh, sterylna Rozmiar 4 | szt | 600
[6 empty] | 0 |  | 0
| ………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
| data |  |  |  | podpis osoby upoważnionej