### Numer postępowania: MCM/WSM/ZP16/2017

### Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej oraz ich charakterystyka:

1. Grupa taryfowa B21:

| L.p. punkt odbioru | Punkt odbioru energii elektrycznej | Lokalizacja punktu odbioru i parametry energii | Warunki przyłączenia | Warunki rozliczeń |  |  | Prognoza zużycia energii w okresie 01.2018 – 12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Grupa taryfowa | Moc przyłączeniowa | Moc umowna | Całodobowa |
|  |  |  |  |  | [kW] | [kW] | [MWh] |
| 1. | PROD_531000505406 | R-2708 SEKCJA 1 o napięciu 20 kV, rozgraniczenie własności urządzeń ściana działowa między polami 3 i 4 | Z dnia 12.10.1993 znak TR/WZ/26/861/007 Z dnia 26.10.2000 znak TR/KZ/1081/365/93 | B21 | 260 | 200 | 700 |
| 2. | PROD_531000505596 | R-2708 SEKCJA 2 o napięciu 20 kV, rozgraniczenie własności urządzeń ściana działowa między polami 17 i 18 | Z dnia 12.10.1993 znak TR/WZ/26/861/007 Z dnia 26.10.2000 znak TR/KZ/1081/365/93 | B21 | 190 | 190 | 600 |

Określona powyżej ilość energii elektrycznej jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia. Określenie przez Zamawiającego szacunkowego zużycia energii elektrycznej nie stanowi z jego strony zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości ani nie jest maksymalną ilością zakupu. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w ofercie Wykonawcy.

Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, pozyskanego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu.

Miejscowość, data i podpis Wykonawcy: ………………………………………………………