## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | dezynfekcja narzędzi | Mycie i dezynfekcja wysokiego poziomu wszelkich powierzchni, głowic USG, końcówek stomatologicznych i wyrobów medycznych, w tym inkubatorów Bezpieczny dla wszelkich materiałów (metali, szkła i tworzyw sztucznych), posiada delikatny zapach neutralny. | bakterie (z MRSA), grzyby, prątki, wirusy (z HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Norowirus), spory w czasie 5 minut | Skład: kombinacja składników aktywnych, w tym poliaminy nie zawierający toksycznych i wydzielających opary alkoholi i aldehydów, ani związków uwalniających aktywny tlen. | x | x | 1-5' | koncentrat | x | 5l | 2
2. |  | dezynfekcja narzędzi | Mycie i dezynfekcja narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych . Koncentrat bezpieczny dla wszelkich materiałów (metali, szkła i tworzyw sztucznych), po Siadający delikatny zapach cytrusowy. | bakterie (z MRSA), grzyby, pr ą tki, wirusy (z HBV, HCV, HIV) w czasie 10 minut | Skład: kombinacja enzymów proteolitycznych rozkładających białka, tłuszcze i cukry nie zawierający toksycznych aldehydów, związków uwalniających aktywny tlen i nie wymagający aktywatora. | x | 0.5% | 5-10' | koncentrat | x | 5l | 2
3. |  | mycie wyrobów medycznych oraz każdej powierzchni | mycie wyrobów medycznych oraz każdej powierzchni | Spory ( Clostridium difficile , Bacillus subtilis , Clostrisium perfringes, Bacillus cereus) ; Prątki (Mycobacterium tuberculosis,M.terrae, M. avium ); Bakterie ( Staphylococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa, Enterococcis hirae ); Wirusy ( Polio, Adeno,Noro, SARS, HIV,HBV, HCV ); Grzyby i drożdże ( Candida albicans, Aspergillus niger ) | Kombinacja składników aktywnych w tym poliamina ; nie zawierający aldehydów, związków uwalniającychchlor, alkoholi. Nie wymagający aktywatora. | x | 10% | 1-5' | chusteczki nasączone gotowym roztworem | x | Wiaderko 450 listków w rozmiarze 22 x11,5 cm | 50
4. |  | test | paski testowe do półilosciowego oznaczania substancji aktywnych w roboczym roztworze ( kompatybilne z preparatem z poz 1 ) | x | x | x | x | x | x | x | 1 op 100 pasków | 2
[14 empty] | 0 |  |  | 0
………………………………………………………………….
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1 |  | dezynfekcja narzędzi | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. | x | Skład: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, inhibitory korozji. Nie zawierający chloru. | Powyżej 10 | x | x | płyn | x | 20 l | 5
2 |  | dezynfekcja narzędzi | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. | x | Skład: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, inhibitory korozji. Nie zawierający chloru. | Powyżej 10 | XI | XI | płyn | XI | 5l | 10
3 |  | dezynfekcja narzędzi | Płynny, neutralny środek do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę oraz endoskopów; w stężeniu 1 % w czasie 10 min w temp. 55°C. Dozowanie 10 ml/litr. Opakowanie: 5L | spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma) | Na bazie aldehydu glutarowego oraz glioksalu | x | 1% | 10 ' w temp 55 st | płyn | x | 5 l | 10
4 |  | dezynfekcja narzędzi | Środek płuczący o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków, przeznaczony do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagający i znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów elastycznych i innych przedmiotów | x | na bazie związków powierzchniowo czynnych, anionowych i niejonowych tenzydów, zawierający środki konserwujące, ulegający biodegradacji, | 6 | x | x | płyn | x | 5l | 5
5 |  | konserwacja narzędzi | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej . | x | na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów | x | x | x | spray | x | 750 ml | 6
6 |  | dezynfekcja narzędzi | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | x | Skład: czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. | x | x | x | płyn | x | Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. | 6
7 |  | dezynfekcja narzędzi | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych |  | na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. | x | x | x | spray | x | 400 ml | 5
8 |  | dezynfekcja narzędzi | Płynny, w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi I narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, Nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin | . Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze 0,5% 5min, 20oC, wirusobójcze: osłonowe (włącznie z HIV,HBV,HCV) 1,5% 10 min, 20oC lub 1,0%, 30 min, 20oC | x | x | x | x | płyn | x | 5 l ( konieczne dołaczenie do każdego opakowania pompki dozujacej ) | 45
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Wymogi Zamawiajacego : Wszystkie zamawiane w tym pakiecie środki ( wyjątek poz. 6 ) muszą być ze soba kompatybilne ( jeden producent )
……………………………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1 |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja i mycie powierzchni oraz narzędzi i sprzętu | B( w tym Tbc) F,v ( adeno,polio) | Zawiera monoperoksyftalan magnezu oraz wodorosiarczan sodu | x | 2-3% | x | pulvis | x | 30g | 110
2 |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja ogólna pomieszczeń i przedmiotów. Może być używany do dezynfekcji bielizny. | Skuteczny wobec B Gram+ i Gram- łącznie z Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus, prątkom gruźlicy oraz wirusom typu Herpes | Zawiera pochodne fenoli | x | 2,5-5% | 15'-4h | płyn | x | 1l | 80
3 |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk | x | Zawiera 4g diglukonianu chlorheksydyny w 100 ml | x | x | x | x | pojemnik z dozownikiem ( pompka ) | 500ml | 100
4 |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja powierzchni | działający na B, F, V ( wirus Polio ) | Zawiera mononadsiarczan potasu | x | x | do 15' | x | Saszetka | 200g | 40
5 |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja powierzchni | Działający na B, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V (łącznie z wirusem adeno, Polio) | Zawiera podchloryn sodu | x | x | do 15' | x | x | 2l | 100
6 |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja powierzchni | Działający na B, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V (łącznie z wirusem adeno, Polio) | Zawiera podchloryn sodu | x | x | do 15' | x | x | 5l | 10
7 |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja powierzchni | x | Etanol 70 % skażony hibitanem lub chlorheksydyna | x | x | x | x | x | 1 l | 35
8 |  | dezynfekcja rąk | Alkoholowo- wodny , tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania | B,P,F V ( w tym Polio w 30” ) | alkohol etylowy , bisabolol | 5.5 | x | x | żel | x | 75 ml | 50
[14 empty] | 0 |  |  | 0
………………….……………………………
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do pielęgnacji rąk | Do pielęgnacji skóry po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. do regeneracji i regulowania stanu skóry po zabiegach z wykorzystaniem wysokich temperatur oraz naświetlaniach, terapii promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym, po kąpielach, do pielęgnacji całego ciała. dla osób posiadających suchą skórę | x | Zawiera tokoferol, bez dodatkowych witamin - zawiera wosk pszczeli | x | x | x | emulsja | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500ml | 60
2. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie skóry przed operacjami i punkcjami, do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą. | Skutecznośći przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. | Zawiera: etanol, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy. Bezbarwny. Autosterylny. Zawierający również nadtlenek wodoru, bez jodu i pochodnych fenolowych | x | x | 15"-2' | spray | x | 350ml | 60
3. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie skóry przed operacjami i punkcjami, do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą. | Skutecznośći przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. | Zawiera: etanol, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy. Bezbarwny. Autosterylny. Zawierający również nadtlenek wodoru, bez jodu i pochodnych fenolowych | x | x | 15"-2' | płyn | x | 1l | 25
4. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi | Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze wirusobójcze w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV | Zawiera substancje czynne: etanol (96%), roztwór, nadtlenku wodoru (30%) roztwór dwuglukonianu chlorheksydyny (20%).Autosterylny. Substancja zagęszczajaca -poliwidon | x | x | 1'-30' ( w przypadku HBV) | płyn | x | 1l | 3
5. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie skóry przed iniekcjami, pobra­ niem krwi, szczepieniami, akupunkturą, oraz do odkażania skóry przed operacjami i punkcjami. Barwiący pole operacyjne | Skuteczności przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. | Zawiera: etanol , alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy.Barwiony.Autosterylny. Zawierający również nadtlenek wodoru , bez jodu i pochodnych fenolowych | x | x | 15"-2' | płyn | x | 350ml | 20
6. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie skóry przed iniekcjami, pobra­ niem krwi, szczepieniami, akupunkturą, oraz do odkażania skóry przed operacjami i punkcjami. Barwiący pole operacyjne | Skuteczności przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. | Zawiera: etanol , alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy.Barwiony.Autosterylny. Zawierający również nadtlenek wodoru , bez jodu i pochodnych fenolowych | x | x | 15"-2' | płyn | x | 1l | 30
7. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego | bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy: HBV, HIV, Rota i Herpes | Zawiera substancje aktywne:chlorek alkilobenzylodimetyloamonowy;polyheksametylenobiguanid,bifenylol. | x | 0,25-0,75 | 15' | płyn | x | 6l | 3
8. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu. Preparat mogący być stosowany na powierzchni, przedmiotów mających kontakt z żywnością | bakteriobójczy, drożdżobójczy, mykobakteriobójczy warunki czyste i brudne | Zawiera nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiaminę, kwas cytrynowy, związki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje zapachowe. Składnik aktywny - kwas nadoctowy | x | 1-2% | 5-60' | pulvis | x | 160g | 90
9. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybka dezynfekcja małych powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego odpornych na działanie alkoholu | bakterio-( w tym Tbc), drożdżo-, prątkobójcze. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papova, Simian SV40 i Noro | 100 g roztworu nasączającego jako substancje aktywne zawiera: 35 g 2-propanol 25 g 1-propanol. | 8.3 | gotowe do użycia | 1' | chusteczki nasączone r-rem | x | pojemnik x 90 chusteczek 130 mm x 245 mm | 100
10. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybka dezynfekcja małych powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego odpornych na działanie alkoholu | bakterio-( w tym Tbc), drożdżo-, prątkobójcze. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papova, Simian SV40 i Noro | 100 g roztworu nasączającego jako substancje aktywne zawiera: 35 g 2-propanol 25 g 1-propanol. | 8.3 | gotowe do użycia | 1' | chusteczki nasączone r-rem | x | opakowanie uzupełniajace x 90 chusteczek 130mm x 245 mm | 200
11. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Do dezynfekcji sanitariatów po ich uprzednim umyciu.Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. Do dezynfekcji sprzętów i tym podobnych przedmiotów zanieczyszczonych substancją organiczną (np. basen, nerka, miska). Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów przez zanurzenie nie zanieczyszczonych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi. | B,Tbc (Mycobacterium Tuberculosis), F,V(wirus adeno, Polio) | Zawiera dichloroizocyjanuran sodu.O trwałości roztworu roboczego przez 24 godz. potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi Zawartość aktywnego chloru w roztworze roboczym nie większa niż 2000 ppm | x | 2,5-5% | 15'-4h | tabletki | pojemnik 300 tab. | 300 sztuk | 150
12. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. | Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, Rota wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova, Rota, Aktywność w stosunku do MRSA | Zawiera substancje aktywne: etanol, 2-propanol , Chlorek didecylodimetyloamoniowy | x | x | 1-10' | spray | butelka z atomizerem | 650ml | 200
13. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. | Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, Rota wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova, Rota, Aktywność w stosunku do MRSA | Zawiera substancje aktywne: etanol, 2-propanol , Chlorek didecylodimetyloamoniowy | x | x | 1-10' | spray | butelka z atomizerem | 1l | 250
14. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybko-działające, gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjno-myjące do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). | bakteriobójczy , drożdżobójczy , grzybobójczy , prątkobójczy, mykobakteriobójczy , Adeno , Noro .Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych - zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) ): Skuteczny wobec wirusów osłonionych wg zalecenia RKI | szybkodziałajacy nadtlenek wodoru | x | x | 15” - 1 h | x | Pojemnik 100 chusteczek o gramaturze 50 g/m2 Rozmiar 200 x 200 mm | 100 chusteczek | 50
15. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Sporobójcze, szybkodziałające, gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjno-myjące do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). | bakteriobójczy ,drożdżobójczy , grzybobójczy ,prątkobójczy, mykobakteriobójczy ,Cl.difficile , Cl.difficile** (R 027) 15 min. – Normy Europejskie (warunki czyste i brudne) EN 14476 Polio 2 min.** / 30 min. 30 min.** EN 14476 Adeno 30 sek. 30 sek. EN 14476 Noro 1 min.** / 15 min. 15 min. Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych - zgodnie z zaleceniem RKI , Skuteczny wobec wirusów osłonionych wg zalecenia RKI ,Adeno,Polyoma | szybkodziałajacy nadtlenek wodoru | x | x | 15” - 30' |  | Pojemnik 100 chusteczek o gramaturze 50 g/m2 Rozmiar 200 x 200 mm | 10 chusteczek | 50
16. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z żywnością). | B,Tbc(Mycobacterium Tuberculosis), F,V(wirus adeno, Polio) | Zawiera substancję aktywną 1,7 g dichloroizocyjanuranu sodu. | x | nie większ niż 1000 ppm aktywnego chloru | do 15' | tabletki | pojemnik | 150 sztuk | 100
17. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | do zasypywania plam krwi, wydalin, wydzielin | B,Tbc(Mycobacterium Tuberculosis), F,V(wirus adeno, Polio) | troklozen sodu , kwasny węglan sodu | x | x | x | granulat | pojemnik | 600 g | 16
18. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni i drobnego sprzętu medycznego | Szybka dezynfekcja zewnętrznych , drobnych elementów medycznych ( cewniki , korki,kraniki ) | bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy ( również osłonione ) | 2% roztwór chlorheksydyny w alkoholu izopropylowym. | x | gotowe do użycia | 1' | spray | pojemnik z atomizerem | butelka 250 ml | 10
19. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Preparat będący niewysuszającym skóry, niealkalicznym środkiem do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk | Usuwający pozostałości po maściach | Zawiera niedrażniące środki powierzchniowo-czynne pochodzenia naturalnego. Nie zawiera fenolu | 5-5,5 | x | x | x | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados* | 500ml | 100
20. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Odkażanie higieniczne i chirurgiczne rąk. Posiadający pozytywna opinię IMIDz lub innego równoważnego instytutu opiniotwórczego. | Preparat działający na B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HSV, Rota), | Zawiera co najmniej 3 różne substancje aktywne pochodzące z 3 różnych grup chemicznychz zawartością substancji pielęgnujących. Niealergizujący, nieodtłuszczający skóry | 5-5,5 | x | do 1' | x | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500ml | 50
21. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | W pełni wirusobójczy,płynny preparat do dezynfekcji rąk | preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, drożdżobójczym, wirusobójczym w pełni wirusobójcza formuła – działanie na Norowirusy już w 15 sekund | Zawiera : etanol , vit E,glicerynę , pantenol | x | x | 15"-2' ( adenowirus / poliowirus) | x | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500 ml | 250
22. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Higieniczne mycie i odkażanie rąk, antybakteryjny Dekontaminacja pacjenta co najmniej 10 min | Skuteczny wobec MRSA/ORSA, HIV, HBV | Bez zawartości alkoholu, pochodnych biguanidyny Zawiera triclosan, kwas undecylenowy, | x | x | do 1' | zagęszczony płyn | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500ml | 30
23. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Służący do natłuszczania i ochrony rąk po higienicznym i chirurgicznym odkażaniu | x | Zawiera tokoferol, bez dodatkowych witamin. | x | x | x | emulsja | xkompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500ml | 150
24. |  | Alkaliczny środek myjący w płynie | Kombinacja środka alkalicznego i neutralnego przeznaczona domycia wrażliwych materiałów,np. z aluminium. do mycia narzędzi, przedmiotów ze szkła, butów i tworzyw sztucznych w procesie chemiczno-termicznym i termicznym Wyrób medyczny | x | x | 14 | x | x | koncentrat | x | 5 l | 40
25. |  | preparat do mycia i konserwacji narzędzi -koncentrat | preparat do mycia i konserwacji narzędzi ze stali szlachetnej , nie wymagający spłukiwania | x | x | 6,9-7,1 | x | x | gotowy do uzycia – spray | x | 500 ml | 13
26. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk i ciała | Do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk.Do mycia całego ciała i włosów. Do mycia dzieci, niemowląt i noworodków od 1-go dnia życia | x | na bazie nowoczesnego tenzydu APG | 5 | x | x | pojemnik z pomką spieniajacą | xkompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 400 ml | 25
[14 empty] | 0 |  |  | 0
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 1,19,20,21,22,26 w ilości 50 szt ( cena wliczona w koszt preparatu )
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników nalóżkowych w ilości 50 szt
…………………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handl. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami ginekologicznymi, ran pooperacyjnych, oparzeń | B(MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżakobójcze i pierwotniakobójcze, V( HSV, HBV, HIV). | Zawiera dichlorowodorek octenidyny | 6 | x | x | płyn | x | 1l | 200
2. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami ginekologicznymi, ran pooperacyjnych, oparzeń | B(MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżakobójcze i pierwotniakobójcze, V( HSV, HBV, HIV). | Zawiera dichlorowodorek octenidyny | 6 | x | x | spray | x | 250ml | 150
3. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami ginekologicznymi, ran pooperacyjnych, oparzeń | B(MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżakobójcze i pierwotniakobójcze, V( HSV, HBV, HIV). | Zawiera dichlorowodorek octenidyny | 6 | x | x | spray | x | 50 ml | 15
4. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Preparat do dekontaminacji pacjentów skolonizowanych MRSA | x | Na bazie octenidyny. | x | x | x | x | x | 500ml | 60
5. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego i miejsc trudno dostępnych | Działający na B. ( łącznie z MRSA, F, V, łącznie z Rota, Adeno, Vakzinia, HBV, HIV – do 2 minut, Papova do 15 minut, Polio – do 30 minut) oraz na prątki gruźlicy. TBC – do 2 minut | Zawiera etanol oraz 1-propanol ( łączna zawartość alkoholu do 60% wagowych preparatu) niezawierający pochodnych fenolowych, QAV, heksanidyny i aldehydów. | x | x | 2-30' | x | Butelka z atonizerem | 1l | 40
6. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek | B ( w tym Tbc,MRSA ), F, V ( adeno , Rota, Papova ,Noro, HBV,HCV, HIV ) do 2 i | Praeparat alkoholowu bez pochodnych jodu, clorheksydyny, związków amoniowych | x | x | Do 2' | x | pojemnik | 200 szt chusteczek 20 x 27 cm | 40
7. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek | B ( w tym Tbc,MRSA ), F, V ( adeno , Rota, Papova ,Noro, HBV,HCV, HIV ) do 2 i | Praeparat alkoholowu bez pochodnych jodu, clorheksydyny, związków amoniowych | x | x | Do 2' | x | wkład | 200 szt chusteczek 20 x 27 cm | 80
8. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych wrażliwych na działanie alkoholu | Działające na B, F, V, | bezalkoholowe do przecierania na bazie 4 różnych czwartorzędowych związków amonowych | x | x | do 3' | chusteczki | wkład | 200 szt. | 200
9. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych wrażliwych na działanie alkoholu | Działające na B, F, V, | bezalkoholowe do przecierania na bazie 4 różnych czwartorzędowych związków amonowych | x | x | do 3' | chusteczki | tuba | 200 szt. | 80
10. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Do obmywania i irygacji ran, odmaczania opatrunków i usuwania preparatów nałożonych na rany. Bezbolesny i bezbarwny. | x | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i oxydermolu | x | x | x | x | x | 350ml | 30
11. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Do usuwania martwicy oraz nawilżania ran i zabezpieczania ran przed wysuszeniem. Bezbolesny i bezbarwny. | x | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i oxydermolu | x | x | x | żel | x | 20ml | 30
12. |  | płyn do płukania jamy ustej | płyn do ust o świeżym smaku mięty, łagodzący ból dziąseł, stosowany podczas paradontozy i zapalenia dziąseł, hamujący rozwój bakterii i zapobiegający powstawaniu nowych, skuteczna eradykacja MRSA z jamy ustnej, nie przebarwiający szkliwia, stosowany profilaktycznie w onkologii ogólnej i dziecięcej, oraz wi leczeniu kandydoz jamy ustnej, | x | octenidyna | x | x | x | płyn | x | 250ml | 50
13. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Preparat alkoholowy do higienicznej i cirurgicznej dezynfekcji rak | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Herpes simplex, Polio, Noro, SARS, Vaccinia | Preparat alkoholowy zawierajacy 3 substancje aktywne Preparat w formie żelu | do 6,5 | x | 30''-3' | x | x | 500 ml | 200
14. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Preparat alkoholowy do higienicznej i cirurgicznej dezynfekcji rak | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Herpes simplex, Polio, Noro, SARS, Vaccinia | Preparat alkoholowy zawierajacy 3 substancje aktywne Preparat w formie żelu | do 6,5 | x | 30”-3' | x | do systemu zamknietego typ TLD * | 1000 ml | 320
15. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Preparat alkoholowy do higienicznej i cirurgicznej dezynfekcji rak | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Herpes simplex, Polio, Noro, SARS, Vaccinia | Preparat alkoholowy zawierajacy 3 substancje aktywne Preparat w formie żelu | do 6,5 | x | 30''-3' | x | do systemu otwartego typ SM 2 ** | 1000 ml | 80
16. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Bezjodowy bezbarwny preparat do dezyfekcji skóry przed operacjami, drobnymi zabiegami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. | B,V,F,Tbc (HIV WZW B) | mieszanina trzech alkoholi i nadtlenku wodoru | x | x | do 1' | x | ze spryskiwaczem | 250ml | 160
17. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Dezynfekcja skóry bezbarwna | B,V,F,Tbc (HIV WZW B) | mieszanina trzech alkoholi i nadtlenku wodoru | x | x | do 1' | x | x | 1l | 150
18. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Dezynfekcja skóry z barwnikiem | B,V,F,Tbc (HIV WZW B) | mieszanina trzech alkoholi i nadtlenku wodoru | x | x | do 1' | x | x | 1l | 150
19. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Dezynfekcja skóry z barwnikiem | B,V,F,Tbc, /HIV WZW B/ | mieszanina trzech alkoholi i nadtlenku wodoru | x | x | do 1' | x | ze spryskiwaczem | 250ml | 70
20. |  | preparat do dezynfekcji skóry | alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | B( łącznie z Tbc);F,V ( HIV,HBV,HCV,HSV,Vaccina ,Rota ) | Propanol , alkohol izopropylowy' kwas mlekowy | 5.5 | x | 30”-5'( przedłuzony efekt dzialania do 4 h | x | x | 500ml | 250
21. |  | preparat do dezynfekcji skóry | alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | B( łącznie z Tbc);F,V ( HIV,HBV,HCV,HSV,Vaccina ,Rota ) | Propanol , alkohol izopropylowy' kwas mlekowy | 5.5 | x | 30”-5'( przedłuzony efekt dzialania do 4 h | x | do systemu otwartego typ SM 2 ** | 1000 ml | 100
22. |  | emulsja myjąca | nie zawierająca mydła emulsja myjąca,dermatologicznie sprawdzona, chroniąca i pielęgnująca skórę podczas mycia, odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej nie zawierajacabarwników i substancji zapachowych, | x | x | 5.5 | x | x | x | do systemu zamknietego typ TLD* | 1000 ml | 250
23. |  | emulsja myjąca | nie zawierająca mydła emulsja myjąca,dermatologicznie sprawdzona, chroniąca i pielęgnująca skórę podczas mycia, odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej nie zawierajacabarwników i substancji zapachowych, | x | x | 5.5 | x | x | x | do systemu otwartego typ SM 2 ** | 1000 ml | 100
24. |  | pianka myjaca | Preparat do mycia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz . | B , F | Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy. | 7 | x | x | pianka | x | 500 ml | 20
25. |  | preparat do dezynfekcji skóry | Dezynfekcja i mycie skóry | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, Papova SV 40), | co najmniej 3 substancje aktywne + substancje pielegnujące skóre . Produkt leczniczy | 8 | x | x | x | x | 500 ml | 220
26. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybka dezynfekcja małych powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego przez spryskiwanie. Odpowiedni do stosowania w trudno dostępnych miejscach | Bakterie (St.aureus, E.coli, Ps.aeruginosa, Pr.vulgaris, S.marcescens, MRSA ) Grzyby (Candida albicans Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum ) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium Wirusy adeno, polio , , HCV | Zawiera substancje aktywne :etanol , 2-propanol , Chlorek didecylodimetyloamoniowy | 5,7-6 | x | 30"-2' | spray | x | 500ml | 200
27. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybka dezynfekcja małych powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego przez spryskiwanie. Odpowiedni do stosowania w trudno dostępnych miejscach | Bakterie (St.aureus, E.coli, Ps.aeruginosa, Pr.vulgaris, S.marcescens, MRSA ) Grzyby (Candida albicans Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum ) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium Wirusy adeno, polio , , HCV | Zawiera substancje aktywne :etanol , 2-propanol , Chlorek didecylodimetyloamoniowy | 5,7-6 | x | 30”-2' | spray | x | 1000 ml | 300
28. |  | do dezynfekcji błon śluzowych | żel przeznaczony do nawilżania i odkażania przedsionka nosa | Skuteczny wobec MDRO | octenidyna | x | x | x | żel | x | 6 ml | 50
[14 empty] | 0 |  |  | 0
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 14 , 22 w ilości 50 szt ( cena wliczona w koszt preparatu )
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników nalóżkowych w ilości 50 szt
** Zamawiający wymaga przekazania dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 15,21,23w ilości 50 szt ( cena wliczona w koszt preparatu )
* Zamawiający wymaga dostarczenia pompek do preparatów 500 lub 100 ml w ilości 100 szt
………………….……………………………
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | x | x | zawiera mieszaninę anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych przyjaznych dla skóry oraz łagodnych i aktywnie myjących substancji syntetycznych; | Ok 6 | x | x | emulsja | hermetyczne zamknięte saszetki ze specjalna zastawka, dodatkowo uniemożliwiającą wtórną kontaminację, dzięki czemu produkt pozostaje sterylny przez cały okres użytkowania; Kompatybilne z dozownikami typu Soft Care | 800 ml | 240
2. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym jak i przedłużonym | Spektrum na B, Tbc, F, V,(HIV, HBV). | Zawierający mieszaninę n-propa nolu i iso-propanolu, | Ok 6 | x | od 30'' do 3h | żel | hermetyczne zamknięte saszetki ze specjalna zastawka, dodatkowo uniemożliwiającą wtórną kontaminację, dzięki czemu produkt pozostaje sterylny przez cały okres użytkowania; Kompatybilne z dozownikami typu Soft Care * | 800 ml | 150
[14 empty] | 0 |  |  | 0
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 1-2 w ilości 30 szt ( cena wliczona w koszt preparatu )
………………….……………………………
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | Rodzaj opakowania i dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym jak i przedłużonym | Działający na B, Tbc, F, V,(HIV,HBV,HCV,Polio, Rota, Adeno) | etanol, butan -2-on , olejki zapachowe | x | x | do 3h | płyn | jednorazowy worek foliowy z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem dozującym typu sterisol. * | 700ml | 120
2. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, | Spektrum na B, Tbc, F, V,(HIV, HBV). | Na bazie alkoholu etylowego i izopropylowego | x | x | od 30'' do 3h | żel | jednorazowy worek foliowy z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem dozującym typu sterisol.* | 700ml | 120
3. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk , ciała i włosów | Żel do częstego chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów. Mikrobiologicznie czysty przez cały okres używania. Nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych i barwników. | x | x | x | x | x | żel | jednorazowy worek foliowy z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem dozującym typu sterisol.* | 700 ml | 200
4. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, można stosować do mycia skóry suchej i wrażliwej oraz mycia noworodków i dzieci. Nie pozostawiający obciążających skórę substancji chemicznych | x | x | neutralne | x | x | mydło | jednorazowy worek foliowy z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem dozującym typu sterisol.* | 700 ml | 200
5. |  | preparat do dezynfekcji narzędzi | Preparat doskonale myjący z właściwościami dezynfekującymi W połączeniu z detergentami szybko i skutecznie usuwający bioﬁlm i rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne (krew,ropę, białko, itp.) Środek może być stosowany na oddziałach noworodkowych do dezynfekcji i mycia inkubatorów preparat nie zmieniający swych właściwości w myjkach ultradźwiękowych. Chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją. Znak CE | Bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vacciniawirus, Herpeswirus, AH1N1) | Zawiera IV rzędowe związki amonowe (propionian), chlorowodorekpoliheksametylenubiguanidyny, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), związkipowierzchiowoczynne, środki stabilizujące, chelatujące i zapachowe,barwnik | x | 0.005 | 5' - 10' | płyn | kanister + pompka dozująca | 5l | 2
6. |  | preparat do dezynfekcji narzędzi | Preparat doskonale myjący z właściwościami dezynfekującymi W połączeniu z detergentami szybko i skutecznie usuwający bioﬁlm i rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne (krew,ropę, białko, itp.) Środek może być stosowany na oddziałach noworodkowych do dezynfekcji i mycia inkubatorów preparat nie zmieniający swych właściwości w myjkach ultradźwiękowych. Chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją. Znak CE | Bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vacciniawirus, Herpeswirus, AH1N1) | Zawiera IV rzędowe związki amonowe (propionian), chlorowodorekpoliheksametylenubiguanidyny, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), związkipowierzchiowoczynne, środki stabilizujące, chelatujące i zapachowe,barwnik | x | 0.005 | 5' - 10' | płyn | x | 1l | 5
[14 empty] | 0 |  |  | 0
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 1-4 w ilości 50 szt ( cena wliczona w koszt preparatu )
………………….……………………………
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 8
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | dezynfekcja narzędzi | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. | x | x | x | x | x | płyn | x | 650 ml z aplikatorem | 50
[13 empty] | X | 0 |  | X | 0
………………….……………………………
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr. 9
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa handlowa | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent nr katalogowy
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | dezynfekcja skóry | Specjalistyczne gaziki zestaw duo (mokry + suchy) do dezynfekcji skóry, nasączone alkoholemizopropylowym i etylowym i zabezpieczenia miejsca wkłucia. | bakterie, grzyby, prątki w czasie do 15 sekund, wirusy w czasie 1 minuty | 36,8 % izopropanol, 47,3 % etanol, | x | x | 15”-1' | gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, | x | Kartonik zawierający 50 zestawów | 400
2. |  | dezynfekcja skóry | Specjalistyczne gaziki do dezynfekcji skóry, nasączone alkoholem izopropylowym i etylowym. Wyrób medyczny kl. I. | bakterie, grzyby, prątki w czasie do 15 sekund, wirusy w czasie 1 minuty | 36,8 % izopropanol, 47,3 % etanol, | x | x | 15”-1' | gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, | x | Kartonik zawierajżcy 100 szt | 150
3. |  | dezynfekcja narzędzi | Bezalkoholowe chusteczki do odkażania i mycia małych powierzchni, wyrobów i urządzeń medycznych. Do odkażania materiałów, powierzchni wrażliwych na alkohol. Zalecane do dezynfekcji głowic USG czy szkła akrylowego | bakterie, grzyby w czasie 5 minut | czwartorzędowe związki amoniowe | x | x | Do 5' | chusteczki wykonane w 100 % z celulozy 17 x 23 cm | x | Pudełko 100 szt | 50
4. |  | dezynfekcja narzędzi | Bezalkoholowe chusteczki do odkażania i mycia małych powierzchni, wyrobów i urządzeń medycznych. Do odkażania materiałów, powierzchni wrażliwych na alkohol. Zalecane do dezynfekcji głowic USG czy szkła akrylowego | bakterie, grzyby w czasie 5 minut | czwartorzędowe związki amoniowe | x | x | Do 5' | chusteczki wykonane w 100 % z celulozy 17 x 23 cm | x | Wkład 100 szt | 100
5. |  | dezynfekcja powierzchni | husteczki nasączone alkoholowym preparatem przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego oraz wyposażenia szpitala, przychodni i gabinetów lekarskich. Bezpieczne w użyciu, mogą również służyć do dezynfekcji przedmiotów w pomieszczeniach socjalnych. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku. Wyrób medyczny kl. II a | bakteriobójcze (w tym Tbc), grzybobójcze (w tym MRSA, MRSE, Trichophyton mentagrophytes), w czasie 30 sek., wirusobójcze (w tym Polio i Adeno) do 5 minut. | Izopropanol , etanol | x | x | Do 5 ' | Chusteczki 17 x 23 cm | x | Wkład 100 szt | 100
6. |  | dezynfekcja powierzchni | husteczki nasączone alkoholowym preparatem przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego oraz wyposażenia szpitala, przychodni i gabinetów lekarskich. Bezpieczne w użyciu, mogą również służyć do dezynfekcji przedmiotów w pomieszczeniach socjalnych. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku. Wyrób medyczny kl. II a | bakteriobójcze (w tym Tbc), grzybobójcze (w tym MRSA, MRSE, Trichophyton mentagrophytes), w czasie 30 sek., wirusobójcze (w tym Polio i Adeno) do 5 minut. | Izopropanol , etanol | x | x | Do 5 ' | Chusteczki 17 x 23 cm | x | Pojemnik 100 dzt | 50
7. |  | dezynfekcja skóry | Specjalistyczne chusteczki nasączone alkoholem izopropylowym i diglukonianem chlorheksydyny | Bakteriobójcze (w tym Tbc), grzybobójcze (w tym MRSA, MRSE, Trichophyton mentagrophytes), w czasie 15 sekund | alkohol izopropylowy i diglukonian chlorheksydyny | x | x | 15” | Chusteczki 17 x 23 cm | x | Pojemnik 100 dzt | 50
8. |  | dezynfekcja skóry | Specjalistyczne chusteczki nasączone alkoholem izopropylowym i diglukonianem chlorheksydyny | Bakteriobójcze (w tym Tbc), grzybobójcze (w tym MRSA, MRSE, Trichophyton mentagrophytes), w czasie 15 sekund | alkohol izopropylowy i diglukonian chlorheksydyny | x | x | 15” | Chusteczki 17 x 23 cm | x | Wklad 100 szt | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0
………………….……………………………
Data i podpis Wykonawcy