## GWOŹDZIE
FORMULARZ CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 12 miesięcy | W zestawie w składzie | Cena jedn. Netto zł | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent i nr katalogowy
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE
1. | Gwóźdź sródszpikowy ramienny kaniulowany w różnych rozmiarach 180 - 320 mm, średnicach 8-9 mm; z możliwością wstępnej kompresji i implantacji dynamicznej. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden wkręt trzonowy - częściowo gwintowany). Możliwość wprowadzania do kości od strony proksymalnej lub dystalnej. | Szt. | 15 | gwóźdź, zaślepka, 4szt. srub, śruba kompresyjna
2. | Gwóźdź sródszpikowy udowy z możliwością wstępnej kompresji i implantacji dynamicznej, opcjonalnie: - gwóźdź o typie rekonstrukcyjnym (blokowany w części bliższej - skośnie - doszyjkowo) lewy i prawy w różnych długościach 200 - 480 mm, średnicach 9-12mm. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden wkręt trzonowy częściowo gwintowany). Możliwość wprowadzania do kości od strony proksymalnej lub dystalnej. | Szt. | 15 | gwóźdź, zaślepka, 4szt srub, śruba kompresyjna
3. | Gwóźdź sródszpikowy piszczelowy z możliwością stabilizacji: statycznej, dynamicznej, dynamicznej z kompresją, rekonstrukcyjnej, lewy i prawy, w różnych długościach 270 - 390 mm, średnicach 9-10mm. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden rekonstrukcyjny, jeden trzonowy). | Szt. | 15 | Gwóźdź, zaślepka, 4szt śrub blok., śruba kompresyjna
4. | Gwóźdź śródszpikowy do złamań bliższej części kości udowej ze śrubą doszyjkową; w opcjach długości: krótkie, długie | Szt. | 10 | Gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba trzonowa, zaslepka
| SUMA |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary gwoździ i rygli).w ciągu 32 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..