## RKZ-ty
Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP10/2016
Analizator parametrów krytycznych - rok produkcji - ,typ ,Model
/podać dane analizatora/
FRORMULARZ CENOWY
L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 15 500 oznaczeń parametrów krytycznych w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Numer katalogowy | Przewidywana ilość opakowań | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % |  | Wartość brutto
[8 empty] | Wartość podatku VAT | z VAT w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | czynsz dzierżawny
2 | zestaw do pobierania krwi włośniczkowej (kapilary, zatyczki, mieszadełka) na 7 tysięcy oznaczeń*
3 | materiał kontrolny**
4 | inne/wymienić….
….
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x |  | 0
*jeżeli wymienione akcesoria sprzedawane osobno, nie w zestawach- należy to wyszczególnić w formularzu cenowym **ilość materiału kontrolnego należy wyliczyć tak, aby było możliwe wykonanie kontroli co najmniej raz dziennie na jednym z trzech poziomów kontrolnych.
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń we wskazanym czasie I. Opis przedmiotu: 1) dostawa odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania 15 500 badań parametrów krytycznych z krwi włośniczkowej lub tętniczej w okresie umowy wraz z dzierżawą aparatu II. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją do systemu informatycznego w laboratorium zamawiającego -system ESKULAP wdrażany przez SI Alma, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis
III. Wymagania 1. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru : pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Ht 2. Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta w jednym torze pomiarowym 3. Odczynniki zebrane w pakiet odczynnikowy instalowany na pokładzie analizatora 4. Analizator wyposażony w wymienną kartę mikrosensoryczną, zawierającą wszystkie elektrody pomiarowe, brak osobnych elektrod dla każdego pomiaru 5. Objętość próbki do 160 mikrolitrów 6. Szczelnie zamknięty pojemnik na ścieki zintegrowany z pakietem odczynnikowym 7. Czas oznaczenia nie dłuższy niż 120 sekund 8. Wysunięcie igły aspirującej lub adaptera dla kapilary automatyczne, wywoływane z panelu głównego na ekranie dotykowym analizatora 9. Automatyczne chowanie się igły aspirującej lub adaptera kapilarnego po pobraniu próbki przez analizator 10. Pakiety odczynnikowe automatycznie rozpoznawane przez analizator, brak konieczności sczytywania kodów kreskowych 11. Możliwość przechowywania pakietu odczynnikowego do 10 miesięcy w temperaturze pokojowej 12. Możliwość przechowywania karty mikrosensorycznej do dziesięciu miesięcy w temperaturze 2-8oC lub pokojowej 13. czas reakcji serwisu do 24 godzin
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)