## Pak 34 Aparaty okulistyczne
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 34
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Autokeratorefraktometr | Grand Seico | Gr 3100K | 2010 | Y8AL2961
2 | Pachymetr | Tomey | SP100 | 2010 | 973310
3 | Perymetr Komputerowy | Frey | AP300 | 2010 | OLBB003K
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 33 Stoły operacyjne
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 33
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Stół operacyjny | Famed | SU 04.0 | 2003 | 00116
2 | Stół operacyjny | Famed | SU 04.0 | 2003 | 00111
3 | Stół operacyjny | Famed | SU 04.0 | 2003 | 00143
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 32 Aparaty Laboratorium
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 32
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Wirówka | MPW | MPW-223e | 2003 | 44903
2 | Wirówka | MPW | MPW-223e | 2003 | 44303
3 | Wirówka | MPW | MPW-350 | 2000 | 191
4 | Cieplarka | POLL Ltd | CL-60 | 1999 | 1725
5 | Cieplarka | POLL Ltd | CL-60 | 1999 | 1681
6 | Cieplarka | ELKON | CL-65 | 1999 | 18
7 | Cieplarka | ELKON | CL-65 | 1999 | 17
8 | Cieplarka | ELKON | CL-65 | 1999 | 14
9 | Mikroskop | NICON | YS2 |  | 1112247
10 | Mikroskop | NICON | YS2 |  | 1112454
11 | Mikroskop | NICON | S-e |  | 902405
12 | Mikroskop | NICON | ECLIPSE E400 | 2000 | 675131
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 31Aparaty RTG
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 31
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat RTG stacjonarny | PHILIPS | DUO diagnost | 2002 | 02.00.758
2 | Wywoływarka zdjęć | AGFA | Classic EOS | 2002 | 3995
3 | Wywoływarka zdjęć | AGFA | Classic EOS | 2002 | 4028
4 | Aparat RTG przyłóżkowy | PHILIPS | Practix 33 plus | 2002 | P5-242
5 | Ramię C | Philips | BV Libra | 2002 | 00001J0EJ179
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 30 Laparoskop zestaw
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 30
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Wieża laparoskopowa | Aesculap | zestaw | 2003
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 29 Aparaty EEG
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 29
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat EEG | Aspel | Astek EEG Betasystem | 2008 | 4/08
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 28 Sterylizacja 1
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 28
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Sterylizator parowy | SMS | AS 443 | 1999
2 | Sterylizator parowy | SMS | ASHE/A | 1999 | 415
3 | Sterylizator parowy | SMS | ASMA | 1999 | 1041
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 27 Lampy bezcieniowe
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 27
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Lampa bezcieniowa | Dr Mach | Mach 500 DF/380 DF | 2003 | 01/0258;01/0515
2 | Lampa bezcieniowa | Dr Mach | Mach 500 DF/380 DF | 2003 | 01/0256;01/0516
3 | Lampa bezcieniowa | Dr Mach | Mach 380 DF x 3 | 2003 | 01/0514;01/0526;01/0525
4 | Lampa bezcieniowa | Dr Mach | 3 8 0 | 1999 | Gabinet zabieg.
5 | Lampa bezcieniowa | Dr Mach | M3 | 1999 | Sala cięć
6 | Lampa bezcieniowa | Dr Mach | 130F | 1999 | Jezdna
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 26 Detektory płodu
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 26
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Detektor tętna płodu | Zalimp | UDT-10M | 1997
2 | Detektor tętna płodu | Zalimp | UD-1 | 1998
3 | Kardiotokograf | Corometrics | 151 | 1995 | 03500574
4 | Kardiotokograf | Corometrics | 151 | 1995 | 03500536
5 | Kardiotokograf | Hewlett Packard | HPM 135a (50A) | 2000 | 3816G13471
6 | Kardiotokograf | EDAN | F6 | 2010 | F6A202106163DEG
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 25 Ap. do opieki nad nowor.
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 25
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Inkubator otwarty | Drager | Babytherm | 1999 | ARDB-0017
2 | Inkubator otwarty | Drager | Babytherm 8010 | 2008 | ARZE-0021
3 | Inkubator zamknięty | AirShields Hillroom | C2HS-1C | 2002 | WN05182
4 | Inkubator zamknięty | AirShields Hillroom | C450-9T | 2000 | LN05235
5 | Inkubator zamknięty | ATOM | V-2100G/A | 2008 | 1890452
6 | Lampa do fototerapii | AirShields | PTS68-1T | 2000 | ZN00164
7 | Lampa do fototerapii | Medela | 038.0111 | 2006 | 1162782
8 | Lampa do fototerapii | Drager | Photo Terapy 4000 | 2008 | ARZE-0040
9 | Stanowisko pielęgnacji noworodka | Unimed | IR-10 | 1999
10 | Stanowisko pielęgnacji noworodka | Unimed | IR-10 | 1999
11 | Stanowisko pielęgnacji noworodka | Unimed | IR-10 | 1999
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 24 Respiratory 3
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 24
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Respirator transportowy | AMBU | AMBU-MATIC | 2008 | 22684310
2 | Respirator transportowy | AMBU | AMBU-MATIC | 2008 | 22684301
3 | Respirator transportowy | AMBU | AMBU-MATIC | 2008 | 22684303
4 | Respirator transportowy | AMBU | AMBU-MATIC | 2008 | 22683801
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 23 Respiratory 2
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 23
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Respirator | Bennett | Bennett 740 | 2000 | 3501000239
2 | Respirator | Bennett | Bennett 740 | 2000 | 3501000230
3 | Respirator | Bennett | Bennett 7200 | 2000 | 4200168323
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 22 Respiratory 1
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 22
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Respirator | e-Vent Medical | Inspiration | 2002 | 0443/2002
2 | Respirator | e-Vent Medical | Inspiration | 2002 | 0432/2002
3 | Respirator | e-Vent Medical | INSPIRATION LS | 2008 | 2008W030457
4 | Respirator | e-Vent Medical | INSPIRATION LS | 2008 | 2008W030454
5 | Respirator | SLE | SLE 2000 | 1999 | 90209
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 21 Diatermie chirurgiczne 3
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 21
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Diatermia chirurgiczna | Famed | GTF-400 | 1996 | 960138
2 | Diatermia chirurgiczna | Euromed | ES 350 | 1999 | 35067
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 20 Diatermie chirurgiczne 2
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 20
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Diatermia chirurgiczna | Aesculap | Nelson de luxe GN 640 | 2003 | 001027
2 | Diatermia chirurgiczna | Aesculap | Nelson de luxe GN 640 | 2003 | 001343
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 19 Diatermie chirurgiczne 1
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 19
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Diatermia chirurgiczna | ERBE | ICC300 | 2003 | F-2309
2 | Diatermia chirurgiczna | ERBE | ICC300 | 2003 | F-2170
3 | Diatermia chirurgiczna | ERBE | ICC300 | 2003 | F-2488
4 | Diatermia chirurgiczna | ERBE | ICC200 | 1997 | B1117
5 | Diatermia chirurgiczna | ERBE | ICC 50 | 1995 | 1014
6 | Diatermia chirurgiczna z argonem | ERBE | VIO 300D/APC 2 | 2008 | 11299410/11299028
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 18 Defibrylatory 3
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 18
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Defibrylator | S&W | CardioAid MC+ | 1999 | 12080622
2 | Defibrylator | S&W | CardioAid MC+ | 1999 | 12080993
4 | Defibrylator | S&W | Cardioaid MC+ | 1999 | 12072828
5 | Defibrylator | S&W | CardioAid MC+ | 1999 | 12072829
6 | Defibrylator | Innomed Medical | CARDIO-AID 200B | 2008 | 08126483
7 | Defibrylator | Innomed Medical | CARDIO-AID 200B | 2008 | 08126481
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 17 Defibrylatory 2
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 17
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Defibrylator | MRL | MRL-LITE | 2003 | 83127
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 16 Defibrylatory 1
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 16
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Defibrylator | Medtronic | LifePac 12 | 2000 | 13008539
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 15 Kardiomonitory 4
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 15
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Kardiomonitor | EMTEL | FX 2000p | 2008 | 2833
2 | Kardiomonitor | EMTEL | FX 2000p | 2008 | 2831
3 | Kardiomonitor | EMTEL | FX 2000p | 2008 | 2832
4 | Monitor z pomiarami gazowymi | EMTEL | FX 2000 | 2008 | 2845
5 | Monitor z pomiarami gazowymi | EMTEL | FX 2000 | 2008 | 2846
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 14 Kardiomonitory 3
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 14
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Kardiomonitor | Datex-Ohmeda | CCCM | 2002 | 4636372
2 | Kardiomonitor | Datex-Ohmeda | CCCM | 2002 | 4636354
3 | Kardiomonitor | Datex-Ohmeda | CCCM | 2002 | 4636360
4 | Monitor z pomiarami gazowymi | Datex-Ohmeda | AM | 2002 | 4609332
5 | Monitor z pomiarem rzutu serca | Datex-Ohmeda | CCM | 2002 | 4636240
6 | Monitor zwiodczenia | Datex-Ohmeda | TOF-Watch | 2002 | 16-2002318
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 13 Kardiomonitory 2
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 13
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072761
2 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072758
3 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072753
4 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072754
5 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072759
6 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072763
7 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072760
8 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072755
9 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072764
10 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072758
11 | Kardiomonitor | Artema | Diascop Traveller | 1999 | 12072765
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 12 Kardiomonitory 1
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 12
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Kardiomonitor | Mindray | PM 9000 | 2003 | W3904128S
2 | Kardiomonitor | Mindray | PM 9000 | 2003 | W3904129S
3 | Kardiomonitor | Mindray | PM 9000 | 2003 | W3904130S
4 | Monitor z pomiarami gazowymi | Mindray | PM 6000 | 2003 | AB35T0530
5 | Monitor z pomiarami gazowymi | Mindray | PM 6000 | 2003 | AB36T0547
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak.11 Aparaty USG 2
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 11
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat USG | Mindray | DC-3 | 2012 | MV-24007647
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 10 Aparaty USG
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 10
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat USG | Echo Sond | TS-1000EXD | 2000 | 000316
2 | Aparat USG | Aloka | SSD-500 | 1994 | 3321056
3 | Aparat USG | PHILIPS | HDI 4000 | 2003 | A/36000696
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 9 Pompy infuzyjne 4
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 9
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 20102
2 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 20002
3 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 19902
4 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 19802
5 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 19702
6 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 19602
7 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 19502
8 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 19402
9 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 19302
10 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro RS | 2002 | 19202
11 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 438308
12 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 438408
13 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 438508
14 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 438608
15 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 438708
16 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 438808
17 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 438908
18 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 439008
19 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 439108
20 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 439208
21 | Pompa Infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro-N | 2008 | 439308
22 | Pompa infuzyjna | Viltechmeda | SP-12S Pro | 2011 | 12R110434
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 8 Pompy infuzyjne 3
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 8
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11S | 2000 | A/2898/98
2 | Pompa Infuzyjna | Ascor | SEP 11s | 1999 | A/3093/99
3 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11S | 1999 | A/2900/99
4 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11S | 1999 | A/3060/99
5 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11S | 1998 | A/2959/98
6 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11S | 1999 | A/2901/98
7 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11S | 1998 | A/3055/99
8 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11s | 1998 | A/2877/98
9 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11s | 1999 | A/3059/99
10 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11s | 1999 | A/3085/99
11 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11s | 1999 | A/3051/99
12 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP 11s | 1999 | A/3054/99
13 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31P | 2000 | C/0677/00
14 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31P | 2000 | C/0684/00
15 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31P | 2000 | C/0687/00
16 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31P | 2000 | C/0682/00
17 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31P | 2000 | C/0685/00
18 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31p | 2000 | C/0680/00
19 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31p | 2000 | C/0673/00
20 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31P | 2000 | C/0686/00
21 | Pompa perystaltyczna | Ascor | AP-31P | 2000 | C/0688/00
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 7 Pompy infuzyjne 2
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 7
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Pompa perystaltyczna | Abbott | LC 5000 | 2002 | 97517513
2 | Pompa perystaltyczna | Abbott | LC 5000 | 2002 | 97517510
3 | Pompa perystaltyczna | Abbott | LC 5000 | 2002 | 97517511
4 | Pompa perystaltyczna | Abbott | LC 5000 | 2002 | 97517512
5 | Pompa perystaltyczna | Abbott | LC 5000 | 2002 | 96016213
6 | Pompa perystaltyczna | Hospira | PLUMA A+ | 2008 | 16702283
7 | Pompa perystaltyczna | Hospira | PLUMA A+ | 2008 | 16702284
8 | Pompa perystaltyczna | Hospira | PLUMA A+ | 2008 | 16702285
9 | Pompa perystaltyczna | Hospira | PLUMA A+ | 2008 | 16702286
10 | Pompa perystaltyczna | Hospira | PLUMA A+ | 2008 | 16702287
11 | Pompa perystaltyczna | Hospira | PLUMA A+ | 2008 | 16702288
12 | Pompa perystaltyczna | Hospira | PLUMA A+ | 2008 | 16702290
13 | Pompa perystaltyczna | Hospira | PLUMA A+ | 2011 | 16702905
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 6 Pompy infuzyjne 1
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 6
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor +mTive | 2003 | 70932
2 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor fm | 2003 | 70918
3 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor fm | 2003 | 70921
4 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor fm | 2003 | 70927
5 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor fm | 2003 | 70931
6 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor Compact S | 2003 | 13867
7 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor Compact S | 2003 | 13865
8 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor fm | 2003 | 70922
9 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor fm | 2004 | 70935
10 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor fm | 2004 | 70908
11 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor fm | 2004 | 70945
12 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor Compact S | 2003 | 13874
13 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor Compact S | 2003 | 13872
14 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor Compact S | 2003 | 13851
15 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor Compact S | 2003 | 13868
16 | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor Compact S | 2003 | 13859
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 5 Ap. do diagn. kardio
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 5
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat EKG | Aspel | Ascard B56 | 2003 | 38/03/R
2 | Aparat EKG | Aspel | Ascard A4 | 1999 | 574/00/6P
3 | Aparat EKG | Aspel | AsCard Mr Blue | 2008 | 715/08
4 | Aparat EKG | Aspel | Ascard-A4 | 2000 | 573/00/6P
5 | Aparat EKG | Aspel | Ascard B56 | 2003 | 386/03/IR
6 | Aparat EKG | Aspel | Ascard B56 | 2002 | 427/02/IR
7 | Aparat EKG | Aspel | AsCard B5 | 1999 | 720/99/3P
8 | Aparat EKG | Aspel | Ascard B56 | 2000 | 402/00/6P
9 | Aparat EKG | Aspel | AsCard Mr.Green 2 | 2013 | 0527
10 | Holter EKG | Aspel | Aspekt 702 | 2014 | 0769
11 | Holter EKG | Aspel | Aspekt 702 | 2014 | 0768
12 | Holter EKG | Aspel | AsPekt 700 | 2003 | 32/03/S12
13 | Holter EKG | Aspel | AsPekt 700 | 2003 | 31/03/S12
14 | Holter EKG | Aspel | AsPekt 700 | 2003 | 33/03/S12
15 | Holter RR | Aspel | HolCard CR-07 | 2013 | 0783
16 | Holter RR | Aspel | HolCard CR-07 | 2003 | 55-03
17 | Holter RR | Aspel | HolCard CR-07 | 2003 | 59-03
18 | Holter RR | Aspel | HolCard CR-07 | 2003 | 52-03
19 | Zestaw do próby wysiłkowej z bieżnią | Aspel | B612 | 2003 | 32/03
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 4 Ap. do fizykykoterapii
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 4
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat do elektroterapii | Aston | Asterin | 2003 | INT-04/07/03
2 | Aparat do elektroterapii | Famed | Stymat S300 | 1994 | 94034
3 | Aparat do elektroterapii | Otwock | DT-7B | 2001 | 1384
4 | Aparat do elektroterapii | Otwock | ST-4M | 2001 | 673
5 | Aparat do elektroterapii | Otwock | ST-6D | 2003 | 405
6 | Aparat do elektroterapii | Famed | Stymat S120 | 1994 | 940027
7 | Aparat do elektroterapii | Marp | Physioter D50 | 2003 | D50242
8 | Aparat do elektroterapii | Otwock | ST-6D | 2003 | 406
9 | Aparat do krioterapii | Kriomedpol | KRIOPOL R | 2003 | 219
10 | Aparat do krioterapii | Kriomedpol | KRIOPOL R | 2003 | 221
11 | Aparat do laseroterapii | Otwock | LT-30 | 2001 | 505
12 | Aparat do laseroterapii | Accuro | Terapus | 2003 | 198/2003
13 | Aparat do magnetoterapii | Astra | Magner | 2003 | MG-05/08/03
14 | Aparat do magnetoterapii | Astra | Magner | 2003 | MG-06/08/03
15 | Aparat do masażu wibr. | Medimark | Aquawibron | 2003
16 | Aparat ultradźwiękowy | Anaheim | Sonicator 730 | 2003 | 13XU2689
17 | Kuchnia parafinowa | Unbescheiden | 3.33-10 | 1994 | 21158
18 | Lampa solux | Zalimp | Solux | 1994 | 863
19 | Lampa solux | Zalimp | Solux LSC | 1980 | 1091
20 | Lampa solux | Zalimp | Solux LSK | 1982 | 8
21 | Wanna do hydromasażu | Unbescheiden | Pacyfik 1.5-14s/lt | 1994 | 21.952
22 | Wirówka do nóg | Unbescheiden | Pacyfik 0.8-5 | 1994 | 21.160
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 3 Aparaty do znieczuleń 2
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 3
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat do znieczuleń | Anmedic | Falcon SE | 2003 | 03111 11
2 | Aparat do znieczuleń | Anmedic | Falcon SE | 2003 | 03111 10
3 | Aparat do znieczuleń | Medec Benelux | SATURN EVOC | 2008 | 08/14332
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 2 Aparaty do znieczuleń 1
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 2
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat do znieczuleń | Datex-Ohmeda | Aestiva 5 | 2002 | AMUF00411
data i podpis Wykonawcy…………

## Pak 1 Różne
MCM/WSM/ZP6/2015 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 1
Lp | Nazwa aparatu | Producent | Model | Rok | Numer
1 | Aparat do badania bilirubiny | Minolta | JM-103 | 2003 | 3001458
2 | Aparat do kriodestrukcji | Kriosystem | KS-2 | 1995 | 4/95/055
3 | Audiometr | Interacustics | DK 5610 | 2005 | 157821
4 | Kolumna anestezjologiczna | ERBE | 20315-002 | 2003 | A-2106
5 | Kolumna anestezjologiczna | ERBE | 20315-002 | 2003 | A-2104
6 | Kolumna anestezjologiczna | ERBE | 20315-002 | 2003 | A-2107
7 | Kolumna anestezjologiczna | ERBE | 20315-002 | 2003 | A-2105
8 | Kolumna anestezjologiczna | ERBE | 20315-002 | 2003 | A-2110
9 | Kolumna anestezjologiczna | ERBE | 20315-002 | 2003 | A-2108
10 | Kolumna anestezjologiczna | ERBE | 20315-002 | 2003 | A-2109
11 | Kolumna chirurgiczna | ERBE | 30215-001 | 2003 | A-2222
12 | Kolumna chirurgiczna | ERBE | 30215-001 | 2003 | A-2223
13 | Kolumna chirurgiczna | ERBE | 30215-001 | 2003 | A-2224
14 | Komora laminarna |  | POLON | 1999 | 206
15 | Monitor głebokości znieczulenia | Aspect Medical Systems | BIS-VISTA | 2008 | VT08292
16 | Monitor głebokości znieczulenia | Aspect Medical Systems | BIS-VISTA | 2008 | VT08249
18 | Myjka ultradźwiękowa | Polsonic | Sonic 33 | 2003
19 | Myjka ultradźwiękowa | Sonorex | RK-156 | 1997 | 305053079
21 | Ogrzewacz pacjenta | TSCI | MISTRAL-AIR | 2008 | 081001986
22 | Ogrzewacz pacjenta | TSCI | MISTRAL-AIR | 2008 | 081001988
23 | Ogrzewacz pacjenta | TSCI | MISTRAL-AIR | 2008 | 081001980
24 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych | TSCI | FLUIDO | 2008 | 080100955
25 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych | TSCI | FLUIDO | 2008 | 080100944
26 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych | TSCI | FLUIDO | 2008 | 080100940
27 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych | TSCI | FLUIDO | 2008 | 080100935
28 | Pulsoksymetr | Magna Medical | MagnaTek 30 | 2001 | 702095046
29 | Rektoskop-anoskop | BOB PRECOPRIC | BOB-OM | 2002 | 1561102
30 | spirometr | MES | Lungtest 1000 | 2004 | 00181
31 | spirometr | ABC MED. | abc PNEUMO | 1996
35 | Suszarka | ZALMED | SML | 1999 | 29
37 | Unit laryngologiczny | ERGO | HNO Termine | 1995 | 95/0458
38 | Unit Okulistyczny | Zeiss | Oap 250 | 1996 | 602341
data i podpis Wykonawcy…………………………………………….