## Pakiet 1
[8 empty] | Pakiet Nr 1 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP5/2014 | [7 empty] | Formularz cenowy
L.p. | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | dezynfekcja narzędzi | Mycie i dezynfekcja wysokiego poziomu wszelkich powierzchni, głowic USG, końcówek stomatologicznych i wyrobów medycznych, w tym inkubatorów Bezpieczny dla wszelkich materiałów (metali, szkła i tworzyw sztucznych), posiada delikatny zapach neutralny. | bakterie (z MRSA), grzyby, prątki, wirusy (z HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Norowirus), spory w czasie 5 minut | Skład: kombinacja składników aktywnych, w tym poliaminy nie zawierający toksycznych i wydzielających opary alkoholi i aldehydów, ani związków uwalniających aktywny tlen. | x | x | 1-5' | gotowy do uzycia | x | 5l | 2
2. |  | dezynfekcja narzędzi | Mycie i dezynfekcja narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych . Koncentrat bezpieczny dla wszelkich materiałów (metali, szkła i tworzyw sztucznych), po Siadający delikatny zapach cytrusowy. | bakterie (z MRSA), grzyby, pr ą tki, wirusy (z HBV, HCV, HIV) w czasie 10 minut | Skład: kombinacja enzymów proteolitycznych rozkładających białka, tłuszcze i cukry nie zawierający toksycznych aldehydów, związków uwalniających aktywny tlen i nie wymagający aktywatora. | x | 0.5% | 5-10' | płyn | x | 5l | 2
3. |  | test | paski testowe do półilosciowego oznaczania substancji aktywnych w roboczym roztworze ( kompatybilne z preparatem z poz 1 ) | x | x | x | x | x | x | x | 1 op 100 pasków | 2
RAZEM:
Miejscowość data………..……..
………………………………..
podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
[8 empty] | Pakiet Nr 2 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP5/2014 | [7 empty] | Formularz cenowy
L.p. | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | dezynfekcja narzędzi | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. | x | Skład: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, inhibitory korozji. Nie zawierający chloru. | Powyżej 10 | x | x | płyn | x | 20 l | 5
2. |  | dezynfekcja narzędzi | Płynny, neutralny środek do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę oraz endoskopów; w stężeniu 1 % w czasie 10 min w temp. 55°C. Dozowanie 10 ml/litr. Opakowanie: 5L | spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma) | Na bazie aldehydu glutarowego oraz glioksalu | x | 1% | 10 ' w temp 55 st | płyn | x | 5 l | 6
3. |  | dezynfekcja narzędzi | Środek płuczący o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków, przeznaczony do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagający i znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów elastycznych i innych przedmiotów | x | na bazie związków powierzchniowo czynnych, anionowych i niejonowych tenzydów, zawierający środki konserwujące, ulegający biodegradacji, | 6 | x | x | płyn | x | 5l | 5
4. |  | konserwacja narzędzi | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej . | x | na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów | x | x | x | spray | x | 750 ml | 6
5. |  | dezynfekcja narzędzi | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | x | Skład: czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. | x | x | x | płyn | x | Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. | 6
6. |  | dezynfekcja narzędzi | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych |  | na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. | x | x | x | spray | x | 400 ml | 5
7. |  | dezynfekcja narzędzi | Płynny, w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi I narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, Nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin | . Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze 0,5% 5min, 20oC, wirusobójcze: osłonowe (włącznie z HIV,HBV,HCV) 1,5% 10 min, 20oC lub 1,0%, 30 min, 20oC | x | x | x | x | płyn | x | 5 l ( konieczne dołaczenie do każdego opakowania pompki dozujacej ) | 30
RAZEM:
Wymogi Zamawiajacego : Wszystkie zamawiane w tym pakiecie środki muszą być ze soba kompatybilne ( jeden producent )
Miejscowość data…………………..……..
………………………………..
podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
[8 empty] | Pakiet Nr 3 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP5/2014 | [7 empty] | Formularz cenowy
L.p. | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja i mycie powierzchni oraz narzędzi i sprzętu | B( w tym Tbc) F,v ( adeno,polio) | Zawiera monoperoksyftalan magnezu oraz wodorosiarczan sodu | x | 2-3% | x | pulvis | x | 30g | 300
2. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja ogólna pomieszczeń i przedmiotów. Może być używany do dezynfekcji bielizny. | Skuteczny wobec B Gram+ i Gram- łącznie z Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus, prątkom gruźlicy oraz wirusom typu Herpes | Zawiera pochodne fenoli | x | 2,5-5% | 15'-4h | płyn | x | 1l | 130
3. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybka dezynfekcja małych powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego przez spryskiwanie. Odpowiedni do stosowania w trudno dostępnych miejscach | Bakterie (St.aureus, E.coli, Ps.aeruginosa, Pr.vulgaris, S.marcescens, MRSA ) Grzyby (Candida albicans Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum ) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium Wirusy adeno, polio , , HCV | Zawiera substancje aktywne :etanol , 2-propanol , Chlorek didecylodimetyloamoniowy | 5,7-6 | x | 30"-2' | spray | x | 500ml | 200
4. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybka dezynfekcja małych powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego przez spryskiwanie. Odpowiedni do stosowania w trudno dostępnych miejscach | Bakterie (St.aureus, E.coli, Ps.aeruginosa, Pr.vulgaris, S.marcescens, MRSA ) Grzyby (Candida albicans Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum ) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium Wirusy adeno, polio , , HCV | Zawiera substancje aktywne :etanol , 2-propanol , Chlorek didecylodimetyloamoniowy | 5,7-6 | x | 30”-2' | spray | x | 1000 ml | 300
5. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk | x | Zawiera 4g diglukonianu chlorheksydyny w 100 ml | x | x | x | x | pojemnik z dozownikiem ( pompka ) | 500ml | 300
6. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja powierzchni | działający na B, F, V ( wirus Polio ) | Zawiera mononadsiarczan potasu | x | x | do 15' | x | Saszetka | 200g | 50
7. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja powierzchni | Działający na B, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V (łącznie z wirusem adeno, Polio) | Zawiera podchloryn sodu | x | x | do 15' | x | x | 2l | 250
8. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja powierzchni | Działający na B, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V (łącznie z wirusem adeno, Polio) | Zawiera podchloryn sodu | x | x | do 15' | x | x | 5l | 25
9. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja powierzchni | x | Etanol 70 % skażony hibitanem lub chlorheksydyna | x | x | x | x | x | 1 l | 30
10. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja powierzchni | x | Etanol 70 % skażony hibitanem lub chlorheksydyna | x | x | x | x | x | 5l kanister | 10
RAZEM:
Miejscowość data…………………..……..
………………………………..
podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
[8 empty] | Pakiet Nr 4 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP5/2014 | [7 empty] | Formularz cenowy
L.p. | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do pielęgnacji rąk | Do pielęgnacji skóry po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. do regeneracji i regulowania stanu skóry po zabiegach z wykorzystaniem wysokich temperatur oraz naświetlaniach, terapii promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym, po kąpielach, do pielęgnacji całego ciała. dla osób posiadających suchą skórę | x | Zawiera tokoferol, bez dodatkowych witamin - zawiera wosk pszczeli | x | x | x | emulsja | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500ml | 150
2. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie skóry przed operacjami i punkcjami, do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą. | Skutecznośći przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. | Zawiera: etanol, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy. Bezbarwny. Autosterylny. Zawierający również nadtlenek wodoru, bez jodu i pochodnych fenolowych | x | x | 15"-2' | spray | x | 350ml | 80
3. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie skóry przed operacjami i punkcjami, do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą. | Skutecznośći przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. | Zawiera: etanol, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy. Bezbarwny. Autosterylny. Zawierający również nadtlenek wodoru, bez jodu i pochodnych fenolowych | x | x | 15"-2' | płyn | x | 1l | 80
4. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi | Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze wirusobójcze w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV | Zawiera substancje czynne: etanol (96%), roztwór, nadtlenku wodoru (30%) roztwór dwuglukonianu chlorheksydyny (20%).Autosterylny. Substancja zagęszczajaca -poliwidon | x | x | 1'-30' ( w przypadku HBV) | płyn | x | 1l | 20
5. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie skóry przed iniekcjami, pobra­ niem krwi, szczepieniami, akupunkturą, oraz do odkażania skóry przed operacjami i punkcjami. Barwiący pole operacyjne | Skuteczności przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. | Zawiera: etanol , alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy.Barwiony.Autosterylny. Zawierający również nadtlenek wodoru , bez jodu i pochodnych fenolowych | x | x | 15"-2' | płyn | x | 350ml | 25
6. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie skóry przed iniekcjami, pobra­ niem krwi, szczepieniami, akupunkturą, oraz do odkażania skóry przed operacjami i punkcjami. Barwiący pole operacyjne | Skuteczności przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. | Zawiera: etanol , alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy.Barwiony.Autosterylny. Zawierający również nadtlenek wodoru , bez jodu i pochodnych fenolowych | x | x | 15"-2' | płyn | x | 1l | 80
7. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego | bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy: HBV, HIV, Rota i Herpes | Zawiera substancje aktywne:chlorek alkilobenzylodimetyloamonowy;polyheksametylenobiguanid,bifenylol. | x | 0,25-0,75 | 15' | płyn | x | 6l | 5
8. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Mycie i dezynfekcja wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu. Preparat mogący być stosowany na powierzchni, przedmiotów mających kontakt z żywnością | bakteriobójczy, drożdżobójczy, mykobakteriobójczy warunki czyste i brudne | Zawiera nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiaminę, kwas cytrynowy, związki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje zapachowe. Składnik aktywny - kwas nadoctowy | x | 1-2% | 5-60' | proszek | x | 160g | 80
9. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybka dezynfekcja małych powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego odpornych na działanie alkoholu | bakterio-( w tym Tbc), drożdżo-, prątkobójcze. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papova, Simian SV40 i Noro | 100 g roztworu nasączającego jako substancje aktywne zawiera: 35 g 2-propanol 25 g 1-propanol. | 8.3 | gotowe do użycia | 1' | chusteczki nasączone r-rem | x | pojemnik x 90 chusteczek 130 mm x 245 mm | 50
10. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Szybka dezynfekcja małych powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego odpornych na działanie alkoholu | bakterio-( w tym Tbc), drożdżo-, prątkobójcze. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papova, Simian SV40 i Noro | 100 g roztworu nasączającego jako substancje aktywne zawiera: 35 g 2-propanol 25 g 1-propanol. | 8.3 | gotowe do użycia | 1' | chusteczki nasączone r-rem | x | opakowanie uzupełniajace x 90 chusteczek 130mm x 245 mm | 100
11. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Do dezynfekcji sanitariatów po ich uprzednim umyciu.Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. Do dezynfekcji sprzętów i tym podobnych przedmiotów zanieczyszczonych substancją organiczną (np. basen, nerka, miska). Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów przez zanurzenie nie zanieczyszczonych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi. | B,Tbc (Mycobacterium Tuberculosis), F,V(wirus adeno, Polio) | Zawiera dichloroizocyjanuran sodu.O trwałości roztworu roboczego przez 24 godz. potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi Zawartość aktywnego chloru w roztworze roboczym nie większa niż 2000 ppm | x | 2,5-5% | 15'-4h | tabletki | pojemnik 300 tab. | 300 sztuk | 100
12. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. | Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, Rota wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova, Rota, Aktywność w stosunku do MRSA | Zawiera substancje aktywne: etanol, 2-propanol , Chlorek didecylodimetyloamoniowy | x | x | 1-10' | spray | butelka z atomizerem | 650ml | 200
13. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. | Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, Rota wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova, Rota, Aktywność w stosunku do MRSA | Zawiera substancje aktywne: etanol, 2-propanol , Chlorek didecylodimetyloamoniowy | x | x | 1-10' | spray | butelka z atomizerem | 1l | 300
14. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z żywnością). | B,Tbc(Mycobacterium Tuberculosis), F,V(wirus adeno, Polio) | Zawiera substancję aktywną 1,7 g dichloroizocyjanuranu sodu. | x | nie większ niż 1000 ppm aktywnego chloru | do 15' | tabletki | pojemnik | 150 sztuk | 100
15. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | do zasypywania plam krwi, wydalin, wydzielin | B,Tbc(Mycobacterium Tuberculosis), F,V(wirus adeno, Polio) | troklozen sodu , kwasny węglan sodu | x | x | x | granulat | pojemnik | 600 g | 10
16. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni i drobnego sprzętu medycznego | Szybka dezynfekcja zewnętrznych , drobnych elementów medycznych ( cewniki , korki,kraniki ) | bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy ( również osłonione ) | 2% roztwór chlorheksydyny w alkoholu izopropylowym. | x | gotowe do użycia | 1' | spray | pojemnik z atomizerem | butelka 250 ml | 50
17. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Preparat będący niewysuszającym skóry, niealkalicznym środkiem do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk | Usuwający pozostałości po maściach | Zawiera niedrażniące środki powierzchniowo-czynne pochodzenia naturalnego. Nie zawiera fenolu | 5-5,5 | x | x | x | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados* | 500ml | 80
18. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Odkażanie higieniczne i chirurgiczne rąk. Posiadający pozytywna opinię IMIDz lub innego równoważnego instytutu opiniotwórczego. | Preparat działający na B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HSV, Rota), | Zawiera co najmniej 3 różne substancje aktywne pochodzące z 3 różnych grup chemicznychz zawartością substancji pielęgnujących. Niealergizujący, nieodtłuszczający skóry | 5-5,5 | x | do 1' | x | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500ml | 80
19. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | W pełni wirusobójczy,płynny preparat do dezynfekcji rąk | preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, drożdżobójczym, wirusobójczym w pełni wirusobójcza formuła – działanie na Norowirusy już w 15 sekund | Zawiera : etanol , vit E,glicerynę , pantenol | x | x | 15"-2' ( adenowirus / poliowirus) | x | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500 ml | 80
20. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Higieniczne mycie i odkażanie rąk, antybakteryjny Dekontaminacja pacjenta co najmniej 10 min | Skuteczny wobec MRSA/ORSA, HIV, HBV | Bez zawartości alkoholu, pochodnych biguanidyny Zawiera triclosan, kwas undecylenowy, | x | x | do 1' | zagęszczony płyn | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500ml | 80
21. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Służący do natłuszczania i ochrony rąk po higienicznym i chirurgicznym odkażaniu | x | Zawiera tokoferol, bez dodatkowych witamin. | x | x | x | emulsja | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 500ml | 150
22. |  | Alkaliczny środek myjący w płynie | Kombinacja środka alkalicznego i neutralnego przeznaczona domycia wrażliwych materiałów,np. z aluminium. do mycia narzędzi, przedmiotów ze szkła, butów i tworzyw sztucznych w procesie chemiczno-termicznym i termicznym Wyrób medyczny | x | x | 14 | x | x | koncentrat | x | 5 l | 20
23. |  | preparat do mycia i konserwacji narzędzi -koncentrat | preparat do mycia i konserwacji narzędzi ze stali szlachetnej , nie wymagający spłukiwania | x | x | 6,9-7,1 | x | x | gotowy do uzycia – spray | x | 500 ml | 6
24. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk i ciała | Do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk.Do mycia całego ciała i włosów. Do mycia dzieci, niemowląt i noworodkówod 1-go dnia życia | x | na bazie nowoczesnego tenzydu APG | 5 | x | x | pojemnik z pomką spieniajacą | kompatybilny z dozownikiem typu Dermados * | 400 ml | 25
RAZEM:
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 1,17,18,19,20,21,24 w ilości 50 szt ( cena pojemników wliczona w koszt preparatu ).
Miejscowość data…………………..……..
………………………………..
podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
[8 empty] | Pakiet Nr 5 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP5/2014 | [7 empty] | Formularz cenowy
L.p. | Nazwa handlowa/ Nr katologowy | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami ginekologicznymi, ran pooperacyjnych, oparzeń | B(MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżakobójcze i pierwotniakobójcze, V( HSV, HBV, HIV). | Zawiera dichlorowodorek octenidyny | 6 | x | x | płyn | x | 1l | 150
2. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami ginekologicznymi, ran pooperacyjnych, oparzeń | B(MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżakobójcze i pierwotniakobójcze, V( HSV, HBV, HIV). | Zawiera dichlorowodorek octenidyny | 6 | x | x | spray | x | 250ml | 100
3. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami ginekologicznymi, ran pooperacyjnych, oparzeń | B(MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżakobójcze i pierwotniakobójcze, V( HSV, HBV, HIV). | Zawiera dichlorowodorek octenidyny | 6 | x | x | spray | x | 50 ml | 10
4. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Preparat do dekontaminacji pacjentów skolonizowanych MRSA | x | Na bazie octenidyny. | x | x | x | x | x | 500ml | 20
5. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego i miejsc trudno dostępnych | Działający na B. ( łącznie z MRSA, F, V, łącznie z Rota, Adeno, Vakzinia, HBV, HIV – do 2 minut, Papova do 15 minut, Polio – do 30 minut) oraz na prątki gruźlicy. TBC – do 2 minut | Zawiera etanol oraz 1-propanol ( łączna zawartość alkoholu do 60% wagowych preparatu) niezawierający pochodnych fenolowych, QAV, heksanidyny i aldehydów. | x | x | 2-30' | x | x | 1l | 50
6. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Atomizer do preparatu Mikrozid AF | x | x | x | x | x | x | x | x | 50
7. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych wrażliwych na działanie alkoholu | Działające na B, F, V, | bezalkoholowe do przecierania na bazie 4 różnych czwartorzędowych związków amonowych | x | x | do 3' | chusteczki | wkład | 200 szt. | 25
8. |  | preparat do dezynfekcji powierzchni | Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych wrażliwych na działanie alkoholu | Działające na B, F, V, | bezalkoholowe do przecierania na bazie 4 różnych czwartorzędowych związków amonowych | x | x | do 3' | chusteczki | tuba | 200 szt. | 25
9. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Do obmywania i irygacji ran, odmaczania opatrunków i usuwania preparatów nałożonych na rany. Bezbolesny i bezbarwny. | x | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i oxydermolu | x | x | x | x | x | 350ml | 30
10. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Do usuwania martwicy oraz nawilżania ran i zabezpieczania ran przed wysuszeniem. Bezbolesny i bezbarwny. | x | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i oxydermolu | x | x | x | żel | x | 20ml | 30
11. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Preparat alkoholowy do higienicznej i cirurgicznej dezynfekcji rak | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Herpes simplex, Polio, Noro, SARS, Vaccinia | Preparat alkoholowy zawierajacy 3 substancje aktywne | do 6,5 | x | 30''-3' | x | x | 500 ml | 250
12. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Preparat alkoholowy do higienicznej i cirurgicznej dezynfekcji rak | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Herpes simplex, Polio, Noro, SARS, Vaccinia | Preparat alkoholowy zawierajacy 3 substancje aktywne | do 6,5 | x | 30”-3' | x | do systemu zamknietego typ TLD * | 1000 ml | 200
13. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Preparat alkoholowy do higienicznej i cirurgicznej dezynfekcji rak | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Herpes simplex, Polio, Noro, SARS, Vaccinia | Preparat alkoholowy zawierajacy 3 substancje aktywne | do 6,5 | x | 30''-3' | x | do systemu otwartego typ SM 2 ** | 1000 ml | 200
14. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Bezjodowy bezbarwny preparat do dezyfekcji skóry przed operacjami, drobnymi zabiegami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. | B,V,F,Tbc (HIV WZW B) | mieszanina trzech alkoholi i nadtlenku wodoru | x | x | do 1' | x | ze spryskiwaczem | 250ml | 150
15. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Dezynfekcja skóry bezbarwna | B,V,F,Tbc (HIV WZW B) | mieszanina trzech alkoholi i nadtlenku wodoru | x | x | do 1' | x | x | 1l | 80
16. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Dezynfekcja skóry z barwnikiem | B,V,F,Tbc (HIV WZW B) | mieszanina trzech alkoholi i nadtlenku wodoru | x | x | do 1' | x | x | 1l | 80
17. |  | preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych | Dezynfekcja skóry z barwnikiem | B,V,F,Tbc, /HIV WZW B/ | mieszanina trzech alkoholi i nadtlenku wodoru | x | x | do 1' | x | ze spryskiwaczem | 250ml | 30
18. |  | preparat do dezynfekcji skóry | alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | B( łącznie z Tbc);F,V ( HIV,HBV,HCV,HSV,Vaccina ,Rota ) | Propanol , alkohol izopropylowy' kwas mlekowy | 5.5 | x | 30”-5'( przedłuzony efekt dzialania do 4 h | x | x | 500ml | 50
19. |  | preparat do dezynfekcji skóry | alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | B( łącznie z Tbc);F,V ( HIV,HBV,HCV,HSV,Vaccina ,Rota ) | Propanol , alkohol izopropylowy' kwas mlekowy | 5.5 | x | 30”-5'( przedłuzony efekt dzialania do 4 h | x | do systemu otwartego typ SM 2 ** | 1000 ml | 100
20. |  | emulsja myjąca | nie zawierająca mydła emulsja myjąca,dermatologicznie sprawdzona, chroniąca i pielęgnująca skórę podczas mycia, odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej nie zawierajacabarwników i substancji zapachowych, | x | x | 5.5 | x | x | x | do systemu zamknietego typ TLD* | 1000 ml | 200
21. |  | emulsja myjąca | nie zawierająca mydła emulsja myjąca,dermatologicznie sprawdzona, chroniąca i pielęgnująca skórę podczas mycia, odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej nie zawierajacabarwników i substancji zapachowych, | x | x | 5.5 | x | x | x | do systemu otwartego typ SM 2 ** | 1000 ml | 200
22. |  | preparat do dezynfekcji skóry | Dezynfekcja i mycie skóry | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, Papova SV 40), | co najmniej 3 substancje aktywne + substancje pielegnujące skóre . Produkt leczniczy | 8 | x | x | x | x | 500 ml | 300
RAZEM:
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 12, 20 w ilości 50 szt ( cena dozowników wliczona w koszt preparatu )
** Zamawiający wymaga przekazania dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 13,19,21 w ilości 50 szt ( cena dozowników wliczona w koszt preparatu )
Miejscowość data………………..
………………………………..
podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
[8 empty] | Pakiet Nr 6 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP5/2014 | [7 empty] | Formularz cenowy
L.p. | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | x | x | zawiera mieszaninę anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych przyjaznych dla skóry oraz łagodnych i aktywnie myjących substancji syntetycznych; | Ok 6 | x | x | emulsja | hermetyczne zamknięte saszetki ze specjalna zastawka, dodatkowo uniemożliwiającą wtórną kontaminację, dzięki czemu produkt pozostaje sterylny przez cały okres użytkowania; Kompatybilne z dozownikami typu Soft Care | 800 ml | 180
2. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym jak i przedłużonym | Spektrum na B, Tbc, F, V,(HIV, HBV). | Zawierający mieszaninę n-propa nolu i iso-propanolu, | Ok 6 | x | od 30'' do 3h | żel | hermetyczne zamknięte saszetki ze specjalna zastawka, dodatkowo uniemożliwiającą wtórną kontaminację, dzięki czemu produkt pozostaje sterylny przez cały okres użytkowania; Kompatybilne z dozownikami typu Soft Care * | 800 ml | 120
RAZEM:
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 1-2 w ilości 30 szt ( cena dozowników wliczona w koszt preparatu )
Miejscowość data…………
………………………………..
podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
[8 empty] | Pakiet Nr 7 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP5/2014 | [7 empty] | Formularz cenowy
L.p. | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj opakowania i dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym jak i przedłużonym | Działający na B, Tbc, F, V,(HIV,HBV,HCV,Polio, Rota, Adeno) | etanol, butan -2-on , olejki zapachowe | x | x | do 3h | płyn | jednorazowy worek foliowy z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem dozującym typu sterisol. * | 700ml | 120
2. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, | Spektrum na B, Tbc, F, V,(HIV, HBV). | Na bazie alkoholu etylowego i izopropylowego | x | x | od 30'' do 3h | żel | jednorazowy worek foliowy z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem dozującym typu sterisol.* | 700ml | 120
3. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk , ciała i włosów | Żel do częstego chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów. Mikrobiologicznie czysty przez cały okres używania. Nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych i barwników. | x | x | x | x | x | żel | jednorazowy worek foliowy z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem dozującym typu sterisol.* | 700 ml | 240
4. |  | preparat do mycia i dezynfekcji rąk | Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, można stosować do mycia skóry suchej i wrażliwej oraz mycia noworodków i dzieci. Nie pozostawiający obciążających skórę substancji chemicznych | x | x | neutralne | x | x | mydło | jednorazowy worek foliowy z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem dozującym typu sterisol.* | 700 ml | 240
5. |  | preparat do dezynfekcji narzędzi | Preparat doskonale myjący z właściwościami dezynfekującymi W połączeniu z detergentami szybko i skutecznie usuwający bioﬁlm i rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne (krew,ropę, białko, itp.) Środek może być stosowany na oddziałach noworodkowych do dezynfekcji i mycia inkubatorów preparat nie zmieniający swych właściwości w myjkach ultradźwiękowych. Chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją. Znak CE | Bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vacciniawirus, Herpeswirus, AH1N1) | Zawiera IV rzędowe związki amonowe (propionian), chlorowodorekpoliheksametylenubiguanidyny, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), związkipowierzchiowoczynne, środki stabilizujące, chelatujące i zapachowe,barwnik | x | 0.005 | 5' - 10' | płyn | kanister + pompka dozująca | 5l | 2
6. |  | preparat do dezynfekcji narzędzi | Preparat doskonale myjący z właściwościami dezynfekującymi W połączeniu z detergentami szybko i skutecznie usuwający bioﬁlm i rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne (krew,ropę, białko, itp.) Środek może być stosowany na oddziałach noworodkowych do dezynfekcji i mycia inkubatorów preparat nie zmieniający swych właściwości w myjkach ultradźwiękowych. Chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją. Znak CE | Bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vacciniawirus, Herpeswirus, AH1N1) | Zawiera IV rzędowe związki amonowe (propionian), chlorowodorekpoliheksametylenubiguanidyny, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), związkipowierzchiowoczynne, środki stabilizujące, chelatujące i zapachowe,barwnik | x | 0.005 | 5' - 10' | płyn | x | 1l | 5
RAZEM:
* Zamawiający wymaga przekazania dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz 1- 4 w ilości 50 szt ( cena dozowników wliczona w koszt preparatu )
Miejscowość data……………………..
………………………………..
podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 8
[8 empty] | Pakiet Nr 8 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP5/2014 | [7 empty] | Formularz cenowy
L.p. | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | typ preparatu | Charakterystyka preparatu | [6 empty] | rodzaj dozownika | Opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat [%] | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | Przeznaczenie | zakres działania | uwagi dotyczące składu | pH | Stężenie | Czas działania | Postać
1. |  | dezynfekcja narzędzi | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. | x | x | x | x | x | płyn | x | 650 ml z aplikatorem | 20
Wymogi Zamawiajacego : Wszystkie zamawiane w tym pakiecie środki muszą być ze soba kompatybilne ( jeden producent )
Miejscowość data…………………..……..