MCM/WSM/ZP3/2014

Załącznik Nr 2. 4 do SIWZ

Nazwa wykonawcy: .........................................

Miejscowość          : ........................................

Adres wykonawcy : .........................................

Wymagane  Parametry Techniczne

ORBITREK

Producent :               ………………………….. ( podać )

Oferowany model :    ………………………….. ( podać )

Rok produkcji : ………………………………………(podać)

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK |  | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | WARUNEK |  |
| 1 | Wskaźnik górnej granica tętna | Wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy | TAK |
| 2 | Odporna na pot klawiatura foliowa | TAK |  |
| 3 | Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja | TAK |  |
| 4 | Pomiar tętna | Czujniki tętna w uchwytach | TAK |
| 5 | Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | TAK |  |
| 6 | Ręczne sterowanie obciążeniem | TAK |  |
| 7 | Sterowanie parametrami | TAK |  |
| 8 | Trening w strefie docelowej (FAT / FIT / MANUAL) | TAK |  |
| 9 | Wartości średnie na koniec treningu | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz | LCD | TAK |
| 11 | Wyświetlacz ciągły | Min. 7 funkcji | TAK |
| 12 | Wskaźnik zużycia energii | Tak | TAK |
| 13 | Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/9, klasa HB | TAK |
| 14 | Maks. obciążenie wagowe | Min.110 kg | TAK |
| 15 | Przełożenie | 01:11 | TAK |
| 16 | Regulacja mocy | Zależnie od liczby obrotów | TAK |
| 17 | System hamowania | Magnes | TAK |
| 18 | System koła zamachowego | ok. 12 kg | TAK |
| 19 | System napędowy | Tarcza napędowa / pas z żebrowaniem wzdłużnym | TAK |
| 20 | Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | ok. 130 / 64 / 160 | TAK |
| 21 | Zakres mocy | 08-sty | TAK |
| 22 | Zasilanie elektryczne | Baterie | TAK |
| 23 | Dodatkowy pałąk/uchwyt | TAK |  |
| 24 | Kolor | szary lub czarny | TAK |
| 25 | Kółka transportowe | TAK |  |
| 26 | Powierzchnia do stąpania | Możliwość regulacji | TAK |
| 27 | Wyrównanie wysokości | TAK |  |
| 28 | Łożyskowane przeguby | Podwójne łożysko kulkowe | TAK |
| 29 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 30 | dostawa, montaż i szkolenie personelu po instalacji | TAK |  |
| 31 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnią firmy wskazane przez Wykonawcę | TAK |  |
|  | – podać w załączeniu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności |  |  |
|  | ( Dz. U. z 2010r. Nr107 poz. 679 art. 90 ust. 4) |  |  |
| 32 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Uwaga!

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnym                       producenta, folder lub prospekt  oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

Uwaga!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Data……………………..………..

…………………………………………………………………………………

(Podpis z pieczątką imienną,  lub podpis czytelny osoby

uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy)