MCM/WSM/ZP3/2014

Załącznik Nr 2. 5 do SIWZ

Nazwa wykonawcy: .........................................

Miejscowość          : ........................................

Adres wykonawcy : .........................................

Wymagane  Parametry Techniczne

Rower treningowy

Producent :               ………………………….. ( podać )

Oferowany model :    ………………………….. ( podać )

Rok produkcji : ………………………………………(podać)

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK |  | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | WARUNEK |  |
| 1 | Sygnalizacja górnej granicy tętna | Wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy | TAK |
| 2 | Odporna na pot klawiatura foliowa | TAK |  |
| 3 | Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja | TAK |  |
| 4 | Pomiar tętna (kompatybilny z POLAR, 5kHz, odbiornik z wtyczką, akcesoria)) | W zestawie czujniki tętna w uchwytach / opcjonalnie klips na ucho i zestaw Cardio Puls | TAK |
| 5 | Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | TAK |  |
| 6 | Ręczne sterowanie obciążeniem | TAK |  |
| 7 | Sterowanie parametrami | TAK |  |
| 8 | Trening w strefie docelowej (FAT / FIT / MANUELL) | TAK |  |
| 9 | Wyświetlacz ciągły | Min. 7 funkcji | TAK |
| 10 | Wskaźnik zużycia energii | TAK |  |
| 11 | Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/5, klasa HB | TAK |
| 12 | Koło zamachowe | Max.6 kg | TAK |
| 13 | Maks. obciążenie wagowe | 110 kg | TAK |
| 14 | Przełożenie | 01:08 | TAK |
| 15 | Regulacja obciążenia | Zależnie od liczby obrotów | TAK |
| 16 | System hamowania | Magnes | TAK |
| 17 | System napędowy | Pas z żebrowaniem wzdłużnym | TAK |
| 18 | Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | ok. 90 / 54 / 137 | TAK |
| 19 | Zakres obciążenia | 1-8 (ręcznie) | TAK |
| 20 | Zasilanie elektryczne | Baterie | TAK |
| 21 | Kierownica | Z regulacją kąta nachylenia | TAK |
| 22 | Kolor | Jasnoszary lub czarny | TAK |
| 23 | Kółka transportowe | TAK |  |
| 24 | Pedały pasowe z punktem ciężkości | TAK |  |
| 25 | Szybka regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
| 26 | Wyrównanie wysokości | TAK |  |
| 27 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 28 | dostawa, montaż i szkolenie personelu po instalacji | TAK |  |
| 29 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnią firmy wskazane przez Wykonawcę | TAK |  |
|  | – podać w załączeniu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności |  |  |
|  | ( Dz. U. z 2010r. Nr107 poz. 679 art. 90 ust. 4) |  |  |
| 30 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Uwaga!

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnym                       producenta, folder lub prospekt  oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

Uwaga!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Data……………………..………..

…………………………………………………………………………………

(Podpis z pieczątką imienną,  lub podpis czytelny osoby

uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy)