MCM/WSM/ZP3/2014

Załącznik Nr 2. 6 do SIWZ

Nazwa wykonawcy: .........................................

Miejscowość          : ........................................

Adres wykonawcy : .........................................

Wymagane  Parametry Techniczne

Bieżnia ruchoma

Producent :               ………………………….. ( podać )

Oferowany model :    ………………………….. ( podać )

Rok produkcji : ………………………………………(podać)

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK |  | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | WARUNEK |  |
| 1 | Możliwość odczytu całkowitej liczby kilometrów | Tylko w trybie serwisowym | TAK |
| 2 | Funkcja rozgrzewki / schładzania | Schładzanie dla trybu wyścigowego | TAK |
| 3 | Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | TAK |  |
| 4 | Odporna na pot klawiatura foliowa | TAK |  |
| 5 | Pamięć osób | Min.4 | TAK |
| 6 | Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii | TAK |  |
| 7 | Pomiar tętna | W zestawie czujniki tętna w uchwytach (opcjonalnie pas na klatkę piersiową) | TAK |
| 8 | Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | TAK |  |
| 9 | Programy sterowane nachyleniem | Min.6 | TAK |
| 10 | Programy sterowane prędkością | Min.6 | TAK |
| 11 | Programy sterowane tętnem | Min.4 | TAK |
| 12 | Sterowanie parametrami | TAK |  |
| 13 | Sterowanie ręczne (count-up / count-down) | TAK |  |
| 14 | Stopień nachylenia | TAK |  |
| 15 | Wybór kąta nachylenia | 3-krotnie Direct Incline | TAK |
| 16 | Wybór prędkości | 3-krotnie Direct Speed | TAK |
| 17 | Wyświetlacz | Min.7 funkcji | TAK |
| 18 | Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia | Matryca 3D | TAK |
| 19 | Złącze PC | USB | TAK |
| 20 | Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/6, klasa HB | TAK |
| 21 | Maks. obciążenie wagowe | Min.140 kg | TAK |
| 22 | Odstęp między podłożem a bieżnikiem | ok. 16,5 cm | TAK |
| 23 | Prędkość min. / maks. km / h | 0,8 - 18 (skok co 0,1 km/h) | TAK |
| 24 | Regulacja stopnia nachylenia (w %) | 0 - 12, sterowany silnikiem | TAK |
| 25 | Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) | 4,6 / 6,4 | TAK |
| 26 | Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) | 1,8 / 2,5 | TAK |
| 27 | Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) | 145 / 51 | TAK |
| 28 | Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | Ok. 202 / 88 / 136 | TAK |
| 29 | Wymiary po złożeniu w pionie (dł. / sz. / w. w cm) | Ok. 106 / 88 / 185 | TAK |
| 30 | Klucz bezpieczeństwa | TAK |  |
| 31 | Kolor | Srebrny lub czarny | TAK |
| 32 | Kółka transportowe | System typu EASY ROLLER | TAK |
| 33 | Pas piersiowy do bezprzewodowego pomiaru częstotliwości uderzeń serca | opcjonalnie | NIE |
| 34 | System amortyzacji | Typu SHOCK ABSORBER | TAK |
| 35 | Układ sterowania silnika SRS (niezależna od wagi regulacja elektroniczna) | TAK |  |
| 36 | Wyrównanie wysokości | TAK |  |
| 37 | Zasilanie sieciowe | 230 V / 50 Hz | TAK |
| 38 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 39 | dostawa, montaż i szkolenie personelu po instalacji | TAK |  |
| 40 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnią firmy wskazane przez Wykonawcę | TAK |  |
|  | – podać w załączeniu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności |  |  |
|  | ( Dz. U. z 2010r. Nr107 poz. 679 art. 90 ust. 4) |  |  |
| 41 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Uwaga!

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnym                       producenta, folder lub prospekt  oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

Uwaga!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Data……………………..………..

…………………………………………………………………………………

(Podpis z pieczątką imienną,  lub podpis czytelny osoby

uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy)