## PAKIET 1
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent i nr katalogowy
PŁYTY BLOKOWANE Pakiet 1
1 | Płytka obojczykowa "S" z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.70-90 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstepnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości ;ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 ( blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe w zależności od potrzeb. | Szt. | 5
2 | Płytka ramienna bliższa z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.100-150 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstepnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości ;ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 ( blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe w zależności od potrzeb. | Szt. | 15
3 | Płytka ramienna dalsza -przyśrodkowa; - przyśrodkowo tylna; - boczna; - tylno-boczna, z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł90-130 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstepnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości ;ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 ( blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | Szt. | 10
4 | Płytka do złamań nasady bliższej piszczeli boczna z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.110-160 mm.z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji"drutami Kirschnera. W zestawie wkrety w ilości; ok 75%ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne). Lewe i prawe w zależności od potrzeb. | Szt. | 20
5 | Płytka do złamań nasady bliższej piszczeli przyśrodkowa z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.110-160 mm.z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji"drutami Kirschnera. W zestawie wkrety w ilości; ok 75%ilości otworów płyty w stosunku1:1 (blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe w zalezności od potrzeb. | Szt. | 5
6 | Płytka do złamań nasady dalszej piszczeli boczna lub przednio-boczna typu L z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.120-180mm.z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji"drutami Kirschnera. W zestawie wkrety w ilości; ok 75%ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (konwencjonalne:blokowane).Lewe i prawe , wzależności od potrzeb. | Szt. | 20
7 | Płytka do złamań nasady dalszej piszczeli przyśrodkowa z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.120-180mm.z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji"drutami Kirschnera. W zestawie wkrety w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne).Lewe i prawe, w zalezności od potrzeb. | Szt. | 5
8 | Płytka strzałkowa dalsza -boczna zotworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł90-160 mm. Z możliwością kompresji iotworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości ;ok 75%ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | Szt. | 10
9 | Płytka wąska z ograniczonym kontaktem, szerokość około 10mm, z otworami do wkrętów blokowanych i konwencjonalnych. Długość 90 do 190mm. Z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkrety w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne).Lewe i prawe, w zalezności od potrzeb. | Szt. | 15
10 | Płytka rekonstrukcyjna, szerokość około 10mm, z otworami do wkrętów blokowanych i konwencjonalnych. Długość 90-190mm. Z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkrety w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne).Lewe i prawe, w zalezności od potrzeb. | Szt. | 15
11 | Płytka piętowa z otwormi do wkrętów blokowanych, lewa i prawa w zależnośći od potrzeb. | Szt. | 10
12 | Płytka do dalszej części kości promieniowej, dłoniowa lub grzbietowa w zależności od potrzeb, z otworami na wkręty blokowane i w ogonie z otworami mieszanymi pod wkręty blokowane oraz konwencjonalne (2 do 4 otworowa). Z otworami pod druty Kirschnera do "wstępnej stabilizacji". W zestawie wkrety w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne). Lewe i prawe, w zalezności od potrzeb. | Szt. | 15
| SUMA |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy………………………………………….

## PAKIET 2
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent i nr katalogowy
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE - Pakiet 2
1. | Gwóźdź sródszpikowy ramienny kaniulowany w różnych rozmiarach 180 - 320 mm, średnicach 6-9mm; z możliwością wstępnej kompresji i implantacji dynamicznej. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden wkręt trzonowy - częściowo gwintowany). Możliwość wprowadzania do kości od strony proksymalnej lub dystalnej. | Szt. | 15
2. | Gwóźdź sródszpikowy udowy z możliwością wstępnej kompresji i implantacji dynamicznej, opcjonalnie: - gwóźdź o typie rekonstrukcyjnym (blokowany w części bliższej - skośnie - doszyjkowo) lewy i prawy w różnych długościach 200 - 480 mm, średnicach 8-14mm. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden wkręt trzonowy częściowo gwintowany). Możliwość wprowadzania do kości od strony proksymalnej lub dystalnej. | Szt. | 15
3. | Gwóźdź sródszpikowy piszczelowy z możliwością stabilizacji: statycznej, dynamicznej, dynamicznej z kompresją, rekonstrukcyjnej, lewy i prawy, w różnych długościach 270 - 390 mm, średnicach 9-12mm. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden rekonstrukcyjny, jeden trzonowy). | Szt. | 15
4. | Gwóźdź śródszpikowy do złamań bliższej części kości udowej ze śrubą doszyjkową; w opacjach długości: krótkie, długie | Szt. | 10
| SUMA |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary gwoździ i rygli).w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy ………………………………………….

## PAKIET 3
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent i nr katalogowy
ŚRUBOPŁYTA TYPU DSB (DHS) - Pakiet 3
1. | Śrubopłyta typy DSB o róznych długościach (w przewadze 4-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm. Kąt 135-130 stopni. W zestawie: - śruba doszyjkowa (opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej), - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym | Szt. | 30
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobą / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy ………………………………………….

## PAKIET 4
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent i nr katalogowy
ŚRUBOPŁYTA TYPU DSK (DCS) - Pakiet 4
1. | Śrubopłyta typy DSK o róznych długościach (w przewadze 6-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm oraz pod wkręty gąbczaste śr. 6,5mm w częśi przytulejowej. Kąt 95 stopni. W zestawie: - śruba dokłykciowa (opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej), - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym | Szt. | 10
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobą / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy ……………………………………………..

## PAKIET 5
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent i nr katalogowy
ZESPOLENIA KLASYCZNE - Pakiet 5
1. | Płyta szeroka około 16mm, cienka 2-2,5mm z otworami w dwóch rzędach pod wkręty o średnicy 4,5mm, 4-9 otworowa, stalowa | Szt. | 20
2. | Płyta wąska ok.. 10mm cienka 2-25mm z otworami w jednym rzędzie, pod wkręty o średnicy 4,5mm 2-6otworowa, stalowa | Szt. | 30
3. | Płyta kompresyjna wąska około 10mm, cienka około 2,5mm, 4-8 otworowa pod wkręty o średnicy 4,5mm stalowa | Szt. | 20
4. | Wkręty klasyczne korowe ø 4,5mm z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry oraz odpowiednio gniazdami krzyżowymi i sześciokontnymi (imbus). | Szt. | 140
5. | Płyta kompresyjna szeroka około 16mm, gruba około 4mm 6-12 otworowa długości od 80-160mm, pod wkręty średnicy 4,5mm, stalowa | Szt. | 10
6. | Płyta L szeroka, około 16mm, cienka około 2mm; lewe i prawe, 4-6 otworowe, pod wkręty średnicy 4,5mm; stalowa. | Szt. | 10
7. | Gwoździe Rusha (średnice od 2-4mm; długości 200-300mm) | Szt. | 50
8. | Podkładki do wkrętów gąbczastych i korowych ø wewnętrzne pod wkręty ø 4,5 mm oraz ø 6,5 mm (średnica zewnętrzna), o długości od 8mm do 14mm. | Szt. | 50
| SUMA |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobą / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy ……………………………………………..

## PAKIET 6
PAKIET: wkręty kaniulowane - Pakiet 6
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN | Ilość sztuk | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Producent i nr katalogowy
1a. | Wkręty kaniulowane w dwóch średnicach: 3,5-4,5mm oraz 6,5-7mm, częściowo gwintowane lub z pełnym gwintem wśród nich korowe i gąbczaste w zależności od potrzeb; wraz drutami kierunkowymi o odpowiedniej średnicy. Użyczenie odpowiednich wierteł i śrubokrętów kaniulowanych. |  | 100
Razem: |  |  |  | 0 |  | x | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wkrętów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie Wykonawcę - realizujący zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych w depozyt wkrętów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy ………………………………

## PAKIET 7
PAKIET: zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet 7
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn. netto PLN | ilość kompletów | Wartość netto PLN | wartość VAT | cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Producent i nr katalogowy
1. | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolna z użyciem ścięgna m. półścięgnistego i więzadła właściwego rzepki z możliwością wykonywania zabiegów rewizyjnych.
1a. | MOCOWANIE UDOWE: Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości(bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia: - płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki (WYMAGA SIĘ dostarczenia następujących narzędzi do btb: celownik, narzędzie do formowania przeszczepu oraz rozwiertaki do śrub) - płytka wydłużona 10mm stanowiąca nakładkę na płytkę pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym służący do zabiegów rewizyjnych - płytkę pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bez pętli umożliwiająca zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9mm. |  | 20
1b. | MOCOWANIE PISZCZELOWE Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania: - śruba interferencyjna z materiału typu PLLA z hydroksyapatytem lub materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm. - mocowanie za pomocą podkładki o średnicy 17 mm w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9 x 25mm-zestaw podkładka plus śruba - tytanowa śruba pozakanałowa z płaską główką o rozmiarze 4,5 mm, długościach 25-55 mm (skok długości co 5mm) umożliwiająca mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby |  | 40
2. | Zestaw do szycia łąkotki metodą all-inside
2a. | System składający się z dwóch implantów typu PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Zestaw zawiera jednorazową, półotwartą, metalową kaniule do wprowadzania systemu do stawu. |  | 30
2b. | Jednorazowy spychacz do węzła z jednoczesnym obcinakiem. |  | 30
3. | Zestaw do artroskopowej rekonstrucji stożka rotatorów lub rekonstrukcji obrąbka stawowego
3a | Kotwice-Implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów; kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5 mm oraz 6.5mm zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowym aplikaturze, z igłami lub bez (WYMAGA SIĘ dostarczenia pełnego instrumentarium do zabiegu zgodnie ze specyfikacją producenta) |  | 20
3b | Kotwice-Implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego ; Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8 mm oraz 3.5mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowym aplikatorem (WYMAGA SIĘ dostarczenia pełnego instrumentarium do zabiegu zgodnie ze specyfikacją producenta) |  | 20
3c | Kaniula do artroskopii 8,5mm x 72mm |  | 10
3d | Kaniula do artroskopii 7,0mm x 72mm |  | 10
Razem |  |  |  | 0 | X | X | 0
Uwaga:
I. | W zakresie pakietu każdorazowo:
WARUNKI OGÓLNE:
Ia | Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów
Ib | Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji
Ic | W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisu: implanty pozostają własnością firmy relizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności badź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie
II. | Dostarczenie pełnego instrumentarium do zabiegu wg. specyfikacji producenta
Iia | W przypadku rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, w szczególności, instrumentarium musi zawierać: celowniki udowe o wymiarach 6, 7, 8, 9mm , celownik piszczelowy z regulacją kąta nachylenia , gwintowniki do śrub mocujących implanty;
Iib | Dostarczenie instrumentarium do 24godzin od zamówienia
Data i podpis Wykonawcy ………………………………

## PAKIET 8
Zestaw do uzupełniania i przyśpieszenia regeneracji, przebudowy ubytków kostnych oraz leczenia braków zrostu, stawów rzekomych, martwicy - Pakiet 8
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto PLN | Ilość kompl. | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Producent i nr katalogowy
1. | Sterylny zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego,fibrynogenu oraz czynników wzrostu typu (PDGF,VEGF,TGF, EGF,IGF) składającego się z: 1 probówki próżniowej 8ml z separatorem żelowym, 2 osłon transferowych zabezpieczajacych przed kontaktem z krwią podczas procesów pozyskania i preparowania PRP, 1 wenflonu pobraniowego, 1 strzykawki 5ml do podawania PRP ,z mocowaniem Luer-Lok, 2 igieł (18G i 27G) {oraz użyczanej wirówki wraz z tubami balansującymi}. Zestaw pozwalający na pozyskanie ok 5ml a-PRP z 8ml krwi żylnej w trakcie 8min wirowania z odzyskiem ( odizolowaniem , separacją ) RBC powyżej 95%. Wszystkie elementy zestawu jednorazowe, . Bez użycia strzykawki do pobierania krwi. |  | 60
| RAZEM |  |  | 0 | 0 | X | 0
UWAGA! W powyższym zakresie pakietu wymagane jest użyczenie nieodpłatnie wirówki automatycznej na okres trwania umowy
data i podpis Wykonawcy……………………………………….

## PAKIET 9
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN | Ilość/op/ kpl./ par | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Producent i nr katalogowy
Obłożenia operacyjne- ZESTAWY JEDNORAZOWE (STERYLNE) PAKIET Nr 9
poz. 1 | Zestaw operacyjny do stawu biodrowego |  | 30
poz. 2 | Zestaw do operacji kończyn |  | 70
poz. 3 | Zestaw do artroskopii kolana |  | 80
poz. 4 | Pończochy 32x120cm(rozm.L) |  | 50
poz. 5 | Pończochy 22x75cm(rozm.S) |  | 50
poz. 6 | Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo i 2 fartuchy |  | 40
poz. 7 | Osłona na monitor rtg - sterylna, średnica 140cm wykonano z folii PE |  | 120
poz. 8 | Torba na płyny sterylna, wykonano z folii PE o wymiarach 30x40cm |  | 50
poz. 9 | Fartuch wzmocniony do „mokrych” zabiegów rozm. M - XXL |  | 100
poz. 10 | Fartuch uniwersalny operacyjny do suchych operacji rozm L - XXL |  | 100
poz. 11 | Mundurki jednorazowe (Spodnie i bluza) w rozmiarze S - XXL |  | 100
poz. 12 | Osłona uchwytu lampy duża |  | 100
poz. 13 | Torba na materiał sterylna wykonana z folii PE o wymiarach 30-40 |  | 100
poz. 14 | Koszula operacyjna jednorazowego użytku , wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 35g/m2. Podkrój szyi wykończony plisą , będacą jednocześnie wiazaniem. W pasie wszyty trok do zawiązania. Opakowanie 10 szt, w rozmiarach od S do XXL. |  | 140
Razem: |  |  |  | 0 | 0 | x | 0
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO WW POZYCJI:
poz. 1 | ZESTAW OPERACYJNY DO STAWU BIODROWEGO
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta duża (około 230cmx260cm) z przylepcem – 1szt
· Serweta z łatą chłonną i uchwytem na przewody z przylepcem (182cmx180cm)
· Pończochy elastyczne – 2 szt.
· Bandaż elastyczny – 2 szt.
· Serwety z przylepcem (80cmx100cm) – 3 szt.
· Torba na płyny
· Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm)
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw operacyjny do stawu biodrowego |  |  | 30 | KOMPLETÓW
poz. 2 | ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYN
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta do operacji kończyn (około 230cmx300cm)
· Serweta z przylepcem (150cmx240cm)
· Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm)
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw do operacji kończyn |  |  | 70 | KOMPLETÓW
poz. 3 | ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta do artroskopii z torebką na płyny (około 230cmx320cm)
· Serweta na stół z instrumentarium
· Serweta na stół z instrumentarium składana
· Pończochy elastyczne
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
· Fartuch chirurgiczny L
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw do artroskopii kolana |  |  | 80 | KOMPLETÓW
poz. 6 | ZESTAW UNIWERSALNY Z SERWETĄ NA STÓŁ MAYO I 2 FARTUCHY
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta z przylepcem duża (około 150cmx240cm)
· Serweta z przylepcem z łatą chłonną i przykryciem na przewodu 180cmx180cm
· Serweta na stół z instrumentarium (150cmx190cm) – 2 szt
· Przyklejane serwety z łatą chłonną około 75cmx90cm
· Ręczniki do rąk – 2 szt.
· Fartuch chirurgiczny L – 2 szt.
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo i 2 fartuchy |  |  | 40 | KOMPLETÓW
poz. 9 | FARTUCH WZMOCNIONY DO "MOKRYCH" ZABIEGÓW
Wymagania ogólne: sterylny,wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SSMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m2. Wzmocnienia w części przedniej oraz na rękawach. Rozmiary L-XXL.
Razem Fartuch wzmocniony do „mokrych” zabiegów rozm. L-XXL |  |  | 100 | KOMPLETÓW
poz. 10 | FARTUCH UNIWERSALNY OPERACYJNY DO SUCHYCH OPERACJI
Wymagania ogólne: Sterylny, wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SSMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m2. Rozmiary M-XL.
Razem Fartuch uniwersalny operacyjny do suchych operacji rozm M-XL |  |  | 100 | KOMPLETÓW
poz. 11 | Mundurki jednorazowe (Spodnie i bluza) w rozmiarze S - XXL - 100 KOMPLETÓW
Wymagania ogólne: Ubranie wykonane z włukniny SMS gramatura minimum 35g/m2. Kolor niebieski, nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze niebieskim, min. 2 kieszenie,Spodnie z trokami lub gumką w pasie. Rozmiar od S do XXL.
data i podpis Wykonawcy ……………………………………..