Milicz, 25.01.2014 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP1/2014

WYKONAWCY

Dotyczy: 	postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 37:

prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 1 i 2 tego pakietu klipsów pakowanych  po 4 i 6 sztuk w zasobniki z taśmą samoprzylepną ułatwiającą pobierania klipsa z zasobnika (wielkość zasobnika byłaby określana przy składaniu zamówienia).

Stosowanie zasobników zawierających 4 sztuki i 6 sztuk klipsów pozwala na dopasowanie wielkości zasobników do konkretnych zabiegów

i racjonalizację kosztów zabiegów chirurgicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 1 i 2 tego pakietu klipsów pakowanych  po 4 i 6 sztuk w zasobniki z taśmą samoprzylepną ułatwiającą pobierania klipsa z zasobnika (wielkość zasobnika byłaby określana przy składaniu zamówienia).

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 37:

prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 3 tego pakietu ewakuatorów laparoskopowych samorozprężalnych , pojemność 200ml, uwalnianych z prowadnicy, wprowadzanych przez trokar 10mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 3 tego pakietu ewakuatorów laparoskopowych samorozprężalnych , pojemność 200ml, uwalnianych z prowadnicy, wprowadzanych przez trokar 10mm.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 37:

prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 4 tego pakietu ewakuatorów laparoskopowych, pojemność 100-110 ml, nie uwalnianych z prowadnicy, wprowadzanych przez trokar 10mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 4 tego pakietu ewakuatorów laparoskopowych, pojemność 100-110 ml, nie uwalnianych z prowadnicy, wprowadzanych przez trokar 10mm.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 34:

1. prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 4 i 5 poprzez zastąpienie słów: ,,typu Vacsax” słowami: ,,typu Serres”.

Wyjaśnienie: aktualnie w Państwa szpitalu nie jest stosowany system Vacsax.

Od początku roku 2013 w MCM stosowany jest system Serres, szpital dysponuje kompletnym osprzętem (pojemnikami wielorazowymi i uchwytami) do stosowania wkładów workowych typu Serres.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 4 i 5 poprzez zastąpienie słów ,,typu Vacsax”, słowami: ,,typu Serres”.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 34:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 4. 5 i 7 do osobnego pakietu nr 34a, co umożliwi złożenie oferty w pakiecie 34 i 34a większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych cen przetargowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 34 pozycji nr 4,5 i 7 do osobnego Pakietu Nr 53, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym Nr 2.

PYTANIE NR 6: Dotyczy projektu umowy:

1. Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych okreslonych w par. 7 ust.1 projektu umowy :

  - w pkt.1 do 0,1 % wartości nie zrealizowanej części dostawy

  - w pkt.2 do 0,1 % wartości dostawy towarów wadliwych

  - w pkt.3 i 4 do 5% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji

Odpowiedź Zamawiającego:

  - Zamawiający pozostawia zapisy jak w SIWZ.

PYTANIE NR 7: Dotyczy pakietu 3:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 2 igły do punkcji lędźwiowej 0,9x90mm t.j. 20Gx31/2”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 igły do punkcji lędźwiowej 0,9x90mm t.j. 20Gx31/2”.

PYTANIE NR 8: Dotyczy pakietu 24:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 24 poz. 5, 7, 8 igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężonych typ PENCIL-POINT  25, 26, 27G x 100mm z igłami prowadzącymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 9: Dotyczy pakietu 26:

Zwracamy się z prośba o wydzielenie i utworzenie oddzielnego pakietu dla zestawów do przetoczeń – Set do pompy objętościowej typu LifeCare-5000 oraz Plum wymienionych w pakiecie 26 poz. 3.

Pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, co niewątpliwie będzie korzystne dla Zamawiającego, zważywszy, iż tak skonstruowany pakiet w praktyce zawęża możliwość wzięcia udziału w postępowaniu do jednego oferenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 26 pozycji nr 3 do osobnego Pakietu Nr 54, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym Nr 2.

PYTANIE NR 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy zamówienia do 5 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy zamówienia do 5 dni roboczych.

PYTANIE NR 11: Dotyczy pakietu nr 18 pozycja 1,2:

Czy Zamawiający dopuści łyżki biologicznie czyste, ale nie sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie łyżek biologicznych czystych, ale nie sterylnych.

PYTANIE NR 12:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy  i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto umowy w przypadku zmiany stawki VAT.

PYTANIE NR 13: Pakiet 4 poz. 5:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w posiadających 2 paski widoczne w RTG pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie kaniuli posiadających 2 paski widoczne w RTG                                         o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 14: Pakiet 47 poz. 2:

Zwracam się z prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z wysokiej jakości poliuretanu, posiadających 3 paski kontrastujące w RTG, oraz standardowego korka portu bocznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniul wykonanych z wysokiej jakości poliuretanu, posiadających 3 paski kontrastujące w RTG, oraz standardowego korka portu bocznego.

PYTANIE NR 15: Pakiet 49 poz. 1

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na przyrządach do przetaczania płynów infuzyjnych (znajdowała się nazwa producenta lub logo) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011  (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.1) „informacje potrzebne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego powinny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub na opakowaniu każdego egzemplarza, lub na opakowaniu handlowym”. Zgodnie z powyższym do identyfikacji przyrządu wystarczy nazwa umieszczona na opakowaniu jednostkowym oraz/lub kartonie zbiorczym.

Ponadto nazwa producenta umieszczona na samym wyrobie nie może służyć za podstawę do ewentualnej reklamacji, bądź identyfikacji w przypadku zdarzenia medycznego, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.5) „wyrób medyczny i elementy do niego odłączalne muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia”. Zamawiający nie ustanowił wymogu umieszczenia na samym wyrobie kodu, bądź nr serii, a jedynie nazwę producenta, co w świetle obowiązującego prawa wydaje się być bezzasadne.

Wymóg ustanowiony przez Zamawiającego, może ponadto skutecznie ograniczyć możliwość wzięcia udziału w rzeczonym postępowaniu, w Pakiecie nr 49, potencjalnym Wykonawcą, którzy posiadają w swoim asortymencie wymagane przyrządy, lecz nie spełniają bezzasadnego wymogu umieszczenia nazwy producenta na samym wyrobie medycznym. Ponadto wnoszę o dopuszczenie komory kroplowej o długości 55mm ( cześć przeźroczysta) oraz igły biorczej ostrej o standardowym ścięciu, pozostałe parametry bez zmian.

poliuretanu, posiadających 3 paski kontrastujące w RTG, oraz standardowego korka portu bocznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu nr 1 Igły iniekcyjne:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w pakiecie nr 1 igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 igły pochodziły od jednego producenta.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu nr 1 Igły iniekcyjne:

Mając na uwadze na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w poz. 9 i 10 igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 były krótkościęte ? Zastosowanie igieł krótkościętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji leku igły długościętej,  która powoduje fragmentację korka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 w pozycji 9 i 10 igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 były krótkościęte.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu nr 1 Igły iniekcyjne:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu nr 3 Igły do punkcji lędźwiowej:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pzo. 3 igłę do punkcji lędźwiowej 18G 1,3x88?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w poz. 3 igłę do punkcji lędźwiowe  18G 1,3x88.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu nr 4 Kaniule dożylne obwodowe:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylne wykonane z PTFE z 2 paska RTG  i z koreczkiem                              z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania kaniul dożylnych wykonanych z PTFE z 2 paskami RTG i z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi.

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu nr 5 Strzykawki:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4-7 strzykawki z mlecznym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwość zaoferowania w pozycjach 4-7 strzykawki z mlecznym tłokiem o pozostałych parametrach bez zmian. Tłok musi być kolorowy odróżniający się na tle strzykawki.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu nr 47 Igły i kaniule bezpieczne:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 kaniule wykonane z poliureatanu z 3 paskami RTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji 2 kaniule z poliuretanu z 3 paskami RTG.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu nr 47 Igły i kaniule bezpieczne:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 kaniule bezpieczne G16 i 17 wyposażone w automatyczny plastikowo-metalowy mechanizm zapobiegający zakłuciu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia wszystkie rozmiary zgodnie z SIWZ, wyposażone w automatyczny plastikowy lub plastikowo-metalowy mechanizm zapobiegający zakłuciu.

PYTANIE NR 24:

Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 1 pakietu nr 36 nazwę własną pasków testowych do pomiaru glikemii będącą zastrzeżonym znakiem towarowym jednego producenta – ze względu na kompatybilność pasków testowych danej marki jedynie z glukometrami tej samej marki, taki opis ograniczałby konkurencję asortymentową, wskazując konkretnego producenta oferowanych pasków i tworząc sytuację, w której cena oferty może być dowolnie kształtowana przez konkretnego wytwórcę. Prosimy aby Zamawiający postępując zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29). dopuścił do udziału w przetargu w w/w pozycji konkurencyjne paski testowe charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres oznaczenia 10-900mg/dl, wielkość próbki 0,5ul, czas pomiaru 5s, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu glukometru, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen pasków może mieć wpływ na oszczędności poczynione przez Zamawiającego. Prosimy o podanie niezbędnej liczby glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które oferujemy nieodpłatnie jako wyposażenie dodatkowe do pasków testowych, wraz z bezpłatnym, pełnym serwisem w trakcie trwania całej umowy przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pasków o równoważnych parametrach z wymienionymi w SIWZ. Wymogiem jest dostarczenie nieodpłatne odpowiednich ilości gleukometrów w ilości 50 szt.

PYTANIE NR 25 dotyczy: Pakietu 14, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane w postaci białych granulek tzw. „półsfer” o średnicy 4mm i wysokości 2 mm o wysokiej absorpcji min 178 litrów CO2/1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 / 84% Ca(OH)2; 2 – 4%NaOH; 14 – 18%H2O; Fiolet etylowy (bez KOH). Pakowane w 5 L kanistry po4,15kg. Trwałość produktu 4lata, ilość pyły nie przekracza 0,7% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wapna sodowanego w postaci białych granulek tzw. „półsfer” o średnicy 4mm i wysokości 2 mm o wysokiej absorpcji min 178litrów CO2/1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 / 84% Ca(OH)2; 2 – 4%NaOH; 14 – 18%H2O; Fiolet etylowy (bez KOH). Pakowane w 5L kanistry po4,15kg. Trwałość produktu 4lata, ilość pyły nie przekracza 0,7%

PYTANIE NR 26:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 38 poz. 3,4: czepek w rozmiarze uniwersalnym zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, co spowoduje znaczne zwiększenie konkurencyjności i pozwoli na złożenie większej ilości ofert potencjalnym Wykonawcom. Taka decyzja przyczyni się do lepszego gospodarowania finansami publicznymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 38 poz. 3,4 czepek w rozmiarze uniwersalnym zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

PYTANIE NR 27:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 38 poz. 9: komplet pościeli o rozmiarze: prześcieradło 200cm x 85cm, powłoka na kołdrę 200cm x 140cm, powłoka na poduszkę 60cm x 80 zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, co spowoduje znaczne zwiększenie konkurencyjności i pozwoli na złożenie większej ilości ofert potencjalnym Wykonawcom. Taka decyzja przyczyni się do lepszego gospodarowania finansami publicznymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 38 poz. 9 komplet pościeli o rozmiarze: prześcieradło 200cm x 85cm, powłoka na kołdrę 200cm x 140cm, powłoka na poduszkę 60cm x 80 zgodnie  z wymogami zawartymi w SIWZ.

PYTANIE NR 28:

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów, opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH – NAD, przy czym glukometry będą dostarczone do szpitala nieodpłatnie na czas trawnia umowy.

W przypadku zgody prosimy o określenie ilości potrzebnych glukometrów potrzebnych do każdego pakietu.

Mając na uwadze, iż zamawiający może dokonać korekty postanowień specyfikacji w wyniku pytania zadanego przez wykonawcę co do treści specyfikacji niniejsze zapytanie uznajemy za konieczne i prawnie uzasadnione.

Liczymy, że Zamawiający odniesie się z należyta uwagą do wyżej przedstawionych argumentów. Jako załącznik przesyłamy referencje ze zrealizowanych już kontraktów, które potwierdzają jakość i niezawodność oferowanego produktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pasków o równoważnych parametrach z wymienionymi w SIWZ. Wymogiem jest dostarczenie nieodpłatne odpowiednich ilości gleukometrów w ilości 50 szt.

PYTANIE NR 29 dotyczy: Zadanie 38 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli gdzie powłoczka na poduszkę ma rozmiar 90cm x 75cm zamiast                          90cm x 70cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu pościeli gdzie powłoczka na poduszkę ma rozmiar 90cm x 75cm zamiast 90cm x 70cm.

PYTANIE NR 30 dotyczy: projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PYTANIE NR 31 dotyczy: projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu w § 7 ust. 3 lit b) na: „trzykrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 10 dni od dnia złożenia zamówienia”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu w § 7 ust. 3 lit b). Zamawiający pozostawia zapisu zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 32 dotyczy: projektu umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy i pakietu bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej. Powyższy wymóg wynika z konieczności przekazywania sprawozdań rocznych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1530). Zamawiający nie wymaga podawania na fakturze numeru pakietu.

PYTANIE NR 33 dotyczy: projektu umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem.  Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji.

PYTANIE NR 34 dotyczy: projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

PYTANIE NR 35 dotyczy: Pakietu Nr 24, poz. 5,7,8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł Pencil Point o długości 120 mm z prowadnicą? Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania w pakiecie nr 24 w pozycjach 5,7,8 igieł Pencil Point     o długości 120mm z prowadnicą.

PYTANIE NR 36:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 46 pozycji 25 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowania w pakiecie 46 pozycji 25 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim.

PYTANIE NR 37:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 46 pozycji 25?

Pozwoli to na przystąpienie do nowo utworzonego pakietu większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 46 pozycji nr 25 do osobnego Pakietu Nr 55, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym Nr 2.

PYTANIE NR 38:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 47 pozycji 1 urządzenia przelewowego Transfer Adapter KabiPac łączącego butelkę z fiolką, zaopatrzonego w dwie igły: jedna służąca do nakłucia membrany do podawania leków (mniejsza), druga służąca do nakłucia membrany w fiolce.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w pakiecie nr 47 w pozycji nr 1 urządzenia przelewowego Transfer Adapter KabiPac łączącego butelkę z fiolką, zaopatrzonego w dwie igły: jedna służąca do nakłucia membrany do podawania leków (mniejsza), druga służąca do nakłucia membrany w fiolce.

PYTANIE NR 39:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 47 pozycji 1?

Pozwoli to na przystąpienie do nowo utworzonego pakietu większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 47 pozycji nr 1 do osobnego Pakietu Nr 56, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym Nr 2.

PYTANIE NR 40:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 21 urządzenie posiadające stały ogranicznik zabezpieczający przed zbyt głębokim wprowadzeniem kaniuli oraz balon o pojemności 1,5ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w Pakiecie nr 21 urządzenia posiadającego stały ogranicznik zabezpieczający przed zbyt głębokim wprowadzeniem kaniuli oraz balon o pojemności 1,5ml.

PYTANIE NR 41:

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 30 poz. 2 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 30 w pozycji 2 miał na myśli szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych.

PYTANIE NR 42:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 46 pozycje: 29 i 32  do odrębnego Pakietu? Prośbę swoją motywujemy tym, że pozwoli to na utworzenie pakietu z jednej grupy asortymentowej co umożliwi na startowanie w wymienionym przetargu większej liczbie oferentów.

Stworzony Pakiet nr  46 o  tak obszernym zakresie,  preferuje jako oferentów wyłącznie duże hurtownie, a eliminuje możliwość zgłoszenie oferty przez mniejsze specjalistyczne firmy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 46 pozycji nr 29 i 32 do osobnego Pakietu               Nr 57, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym Nr 2.

PYTANIE NR 43:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 25 w poz.2 zestawu do kaniulacji dużych naczyń 3-kanałowy 7,5F 15 cm firmy Vygon?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 25 w pozycji 2 zestawu do kaniulacji dużych naczyń 3-kanałowych 7,5F 15cm.

PYTANIE NR 44:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 25 w poz.3 zestawu do kaniulacji dużych naczyń 3-kanałowy 7,5F 20 cm firmy Vygon?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 25 w pozycji 3 zestawu do kaniulacji dużych naczyń 3-kanałowy 7,5F 20cm.

PYTANIE NR 45:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 25 w poz.4 zestawu do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy pediatryczny 4,5F 8cm lub 3F / 8-10 cm firmy Vygon?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 25 w pozycji 4 zestawu do dużych naczyń dwuświatłowy pediatryczny 4,5F 8cm.

PYTANIE NR 46:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 46 poz.25 przyrządu do pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45mµ, z samodomykającą się zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie, z logo na opakowaniu, kompatybilnego ze wszystkimi opakowaniami stojącymi płynów infuzyjnych istniejącymi na rynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 46 w pozycji 25 przyrządu do pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45mµ, z samodomykającą się zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie, z logo na opakowaniu, kompatybilnego ze wszystkimi opakowaniami stojącymi płynów infuzyjnych istniejącymi na rynku.

PYTANIE NR 47:

Czy Zamawiający oczekuje w  pakiecie  46 poz.36 cewnika do tętnicy udowej   wykonanego z PE ( materiału najlepiej przenoszącego ciśnienia) 18 G, o długości 18cm, w zestawie z prostym prowadnikiem, igłą do nakłucia19G i dł.54mm, przedłużką zakończoną kranikiem trójdrożnym oraz strzykawką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 46 w pozycji 36 cewnika do tętnicy udowej   wykonanego z PE ( materiału najlepiej przenoszącego ciśnienia) 18 G, o długości 18cm, w zestawie z prostym prowadnikiem, igłą do nakłucia19G i dł.54mm, przedłużką zakończoną kranikiem trójdrożnym oraz strzykawką.

PYTANIE NR 48:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 46 poz.43 zaworu zamykającego dostęp naczyniowy : bezigłowego, kompatybilnego z połączeniami typu Luer – Lock i Luer- Slip, posiadającego podzielną , silikonową, przeźroczystą membranę, o jednorodnej powierzchni do dezynfekcji typu Split septum, posiadającego prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych, pracującego w systemie zamkniętym, posiadającego przeźroczystą obudowę, pomagającą zapewnić skuteczność przepłukiwania, o przepływie do 600ml/min, o przestrzeni martwej wynoszącej 0,07ml, wytrzymałego na ciśnienie płynu iniekcyjnego do 20 barów, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5, pakowanego pojedynczo, sterylnego. System przeznaczony do  łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej, pobierania krwi, możliwość podawania tłuszczy. Może być stosowany przez 7dni lub 360 użyć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 46 w pozycji 43 zaworu zamykającego dostęp naczyniowy : bezigłowego, kompatybilnego z połączeniami typu Luer – Lock i Luer- Slip, posiadającego podzielną , silikonową, przeźroczystą membranę, o jednorodnej powierzchni do dezynfekcji typu Split septum, posiadającego prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych, pracującego w systemie zamkniętym, posiadającego przeźroczystą obudowę, pomagającą zapewnić skuteczność przepłukiwania, o przepływie do 600ml/min, o przestrzeni martwej wynoszącej 0,07ml, wytrzymałego na ciśnienie płynu iniekcyjnego do 20 barów, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5, pakowanego pojedynczo, sterylnego. System przeznaczony do  łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej, pobierania krwi, możliwość podawania tłuszczy. Może być stosowany przez 7dni lub 360 użyć.

PYTANIE NR 49:

Czy Zmawiający  opisując  w pakiecie 46 poz.44 pomyłkowo nie użył określenia bezigłowy port do iniekcji służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych, a wymagany kolor portu – czerwony wskazuje, że powinno brzmieć wkłuć tętniczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 44 pomyłkowo nie użył określenia bezigłowy port do iniekcji służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych, a wymagany kolor portu – czerwony wskazuje, że powinno brzmieć wkłuć tętniczych.

PYTANIE NR 50:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 46 poz.44 bezigłowego portu do iniekcji służący do zabezpieczenia wkłuć tętniczych, kolor korpusu czerwony, przeznaczony na tydzień lub100 podłączeń( 200 aktywacji), o przepływie 160ml/min i minimalnej objętości martwej 0,02ml, pasujący do połączeń Luer-Lock i Luer-Slip?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 46 w pozycji 44 bezigłowego portu do iniekcji służący do zabezpieczenia wkłuć tętniczych, kolor korpusu czerwony, przeznaczony na tydzień lub100 podłączeń( 200 aktywacji), o przepływie 160ml/min i minimalnej objętości martwej 0,02ml, pasujący do połączeń Luer-Lock i Luer-Slip.

PYTANIE NR 51:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 46 poz.45 bezigłowego portu do iniekcji z potrójnym przedłużaczem długości 12cm, średnica1,0x2,0mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 46 w pozycji 45 bezigłowego portu do iniekcji z potrójnym przedłużaczem długości 12cm, średnicą 1,0x2,0mm.

PYTANIE NR 52:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 46 poz.49 bezigłowego portu do iniekcji z przedłużaczem długości 13,5cm, średnica1,5x2,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 46 w pozycji 49 bezigłowego portu do iniekcji z przedłużaczem długości 13,5cm, średnicą 1,5x2,5mm.

PYTANIE NR 53:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 46 poz.51 bezigłowej nasadki na butelką 20mm,objętość wypełnienia 0,02ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 46 w pozycji 51, bezigłowej nasadki na butelkę 20mm,objętość wypełnienia 0,02ml.

PYTANIE NR 54:

Czy Zmawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 46 poz.52 bezigłowej nasadki na butelką 14mm( standardowy rozmiar fiolki),objętość wypełnienia 0,02ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w Pakiecie Nr 46 w pozycji 52 bezigłowej nasadki na butelkę 14mm (standardowy rozmiar fiolki),objętość wypełnienia 0,02ml.

PYTANIE NR 55 dotyczy: Pakietu 23 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:- Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm)

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi  wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 23 w pozycji 1 równoważnych elektrod do EKG: - Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45mm).

PYTANIE NR 56 dotyczy: Pakietu 23 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie w Pakiecie Nr 23 w pozycji 1 ceny jednostkowej dla opakowania 50 szt. W związku z odpowiedzią Zamawiający zmienia  opis w Pakiecie Nr 23 w zakresie pozycji nr 1  dotyczący ilości sztuk i opakowań w zmienionym pakiecie 23załącznika Nr 2 do SIWZ .

PYTANIE NR 57 dotyczy: Pakietu 23 poz. 5:

Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź Zamawiającego:

Papier ma być z nadrukiem.

PYTANIE NR 58 dotyczy: Pakietu 23 poz. 9:

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do M9itsubishi K-61B o wymiarach 110x20. Producent Mitsubishi skrócił ten papier do 20 metrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 23 w pozycji 9 papieru do Mitsubishi             K-61B o wymiarach 110x20.

PYTANIE NR 59 dotyczy: Pakietu 23 poz. 13:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do EEG  Schwarzer/ Mortara ED-14 o wymiarach 210x300x1000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 10 bloków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 23 w pozycji 13 papieru do EEG  Schwarzer/ Mortara ED-14 o wymiarach 210x300x1000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości  bloków.

PYTANIE NR 60 dotyczy: SIWZ pkt. XVI ppkt. 2c:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odnośnie zapisu zmiany wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy brutto przy stałości cen netto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto umowy w przypadku zmiany stawki VAT.

PYTANIE NR 61 dotyczy: projektu umowy - §2 ust. 2:

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot  zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia ( ostatnie 12mies.). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość  przedłużenie umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 62 dotyczy: projektu umowy - §3 ust. 4:

Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie zapisu odnośnie miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Czy to znaczy że mogą to być różne miejsca, czy może to być kilka miejsc. Prosimy podać konkretne miejsce dostawy towaru ( magazyn, apteka itp.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Miejscem dostawy towaru  jest Apteka Centralna MCM sp. z o.o., w Miliczu

PYTANIE NR 63 dotyczy: projektu umowy - §4 ust. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

PYTANIE NR 64:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycji 1 dopuści cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego w rozmiarze 14Ch/60cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 11 w pozycji 1 cewnika do odsysania drzewa oskrzelowego w rozmiarze 14Ch/60cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 65:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycji 3 dopuści obwody oddechowe o długości 182 cm pakowane po 15 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 11 w pozycji 3 obwody oddechowe                            o długości 182 cm pakowane po 15 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 66:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycjach 5 i 6 dopuści zarówno jednoświatłowe i dwuświatłowe cewniki do odsysania w układzie zamkniętym, do rurek tracheostomijnych (o długości 30cm) i intubacyjnych (o długości 57cm) w rozmiarach 14 i 16F, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 11 w pozycjach 5 i 6 zarówno jednoświatłowych i dwuświatłowych cewników do odsysania w układzie zamkniętym, do rurek tracheostomijnych (o długości 30cm) i intubacyjnych (o długości 57cm) w rozmiarach 14 i 16F, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 67:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycjach 5 i 6 wymaga, aby cewniki do odsysania miały potwierdzony czas stosowania do 72 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycjach 5 i 6 wymaga, aby cewniki do odsysania miały potwierdzony czas stosowania do 72 godzin.

PYTANIE NR 68:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 w pozycjach 5, 7 i 8 dopuści igły typu PENCIL-POINT o długości 115 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pakiecie nr 24 w pozycjach 5,7 i 8 igieł typu PENCIL-POINT o długości 115 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 69:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 w pozycji 5 dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń w rozmiarach 5,5F/10cm lub 5,5F/16cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 25 w pozycji 5 zestawu do kaniulacji dużych naczyń w rozmiarach 5,5F/16cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 70:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 w pozycjach 1-3 wymaga, aby zestawy do kaniulacji dużych naczyń umożliwiały bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania układu igła-strzykawka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga w pakiecie nr 25 w pozycjach 1-3 aby zestawy do kaniulacji dużych naczyń umożliwiały bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania układu igła-strzykawka.

PYTANIE NR 71:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5 i 7 wymaga, aby rurki tracheostomijne posiadały samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga w pakiecie nr 28 w pozycjach 1,2,3,4,5 i 7, aby rurki tracheostomijne posiadały samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki

PYTANIE NR 72:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie nr 31 w pozycji 6? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 31 pozycji nr 6 do osobnego Pakietu Nr 58, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym Nr 2.

PYTANIE NR 73:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w §4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

PYTANIE NR 74:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

- 0,5% wartości dostawy towarów wadliwych za każdy dzien zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad liczonych od dnia w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych zgodnie z §4 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 75 dotyczy: Pakietu nr 3,poz 1-3:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do punkcji lędźwiowych powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym, co zapewnia natychmiastową identyfikację położenia igły, a tym samym zapewnia w pełni bezpieczne wykonanie procedury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane igły do punkcji lędźwiowych powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym, co zapewnia natychmiastową identyfikację położenia igły, a tym samym zapewnia w pełni bezpieczne wykonanie procedury.

PYTANIE NR 76 dotyczy: Pakietu nr 3,poz 3:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły do punkcji lędźwiowych o średnicy wyrażonej w międzynarodowych jednostkach Gauge’ach (18G), której przelicznik na milimetry dopuszcza tolerancję rozmiaru w granicy +/- 0,1mm, uznając  za równoważne rozmiary średnic wyrażone w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge’ach,  spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz -jednego z europejskich liderów w produkcji tego typu igieł, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania w Pakiecie nr 3 w pozycji 3 igieł do punkcji lędźwiowych o średnicy wyrażonej w międzynarodowych jednostkach Gauge’ach (18G), której przelicznik na milimetry dopuszcza tolerancję rozmiaru w granicy +/- 0,1mm, uznając  za równoważne rozmiary średnic wyrażone w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge’ach,  spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 77 dotyczy: Pakietu nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami ISO, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane kaniule dożylne powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów                   i standardami ISO, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

PYTANIE NR 78 dotyczy: Pakietu nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na odpowiedzialność cywilno-prawną użytkownika zawiązaną także z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych - oferowane kaniule dożylne powinny być oznaczone minimum logo lub nazwą producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż ze względu na odpowiedzialność cywilno-prawną użytkownika związaną także z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych - oferowane kaniule dożylne powinny być oznaczone minimum logo lub nazwą producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

PYTANIE NR 79 dotyczy: Pakietu nr 5, poz.1:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z końcówką luer-lock” należy uznać  za omyłkę oczywistą i Zamawiającemu chodziło o strzykawki 100ml z końcówką cewnikową oraz dodatkową jedną lub dwoma końcówkami typu LUER, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak w standardowych strzykawkach tego typu, takich producentów jak Polfa Lublin, Margomed , B/Braun lub innych równoważnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż zapis SIWZ „z końcówką luer-lock” należy uznać  za omyłkę oczywistą, Zamawiającemu chodziło o strzykawki 100ml z końcówką cewnikową oraz dodatkową jedną lub dwoma końcówkami typu LUER, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 80 dotyczy: Pakietu nr 5, poz. 4-7:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze zielonym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w ich produkcji, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania strzykawek z kontrastującym tłokiem np. w kolorze zielonym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 81 dotyczy: Pakietu nr 5, poz. 4-7:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki powinny posiadać obok wymaganego zapisami siwz logo producenta także nazwę własną na strzykawce, ale także na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację w każdym momencie wykonywania procedury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane strzykawki powinny posiadać obok wymaganego zapisami SIWZ logo producenta także nazwę własną na strzykawce, ale także na opakowaniu jednostkowym                          i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację w każdym momencie wykonywania procedury.

PYTANIE NR 82 dotyczy: Pakietu nr 5, poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki 2ml z możliwością rozszerzenia do 3ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w ich produkcji, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania strzykawek 2ml z możliwością rozszerzenia do 3ml, spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 83 dotyczy: Pakietu nr 5, poz. 7:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki 20ml pakowane a 100szt., spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w ich produkcji, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania strzykawek 20ml pakowanych a 100szt., spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 84 dotyczy: Pakietu nr 5, poz. 8:

Prosimy o potwierdzenie, iż strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50-60ml, powinny posiadać analogicznie do strzykawek z poz. 4-7 oznaczenie logo producenta i nazwę własną na strzykawce oraz opakowaniu jednostkowym, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki w całym okresie jej użytkowania oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50-60ml, powinny posiadać analogicznie do strzykawek z poz. 4-7 oznaczenie logo producenta i nazwę własną na strzykawce oraz opakowaniu jednostkowym, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki w całym okresie jej użytkowania oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej.

PYTANIE NR 85 dotyczy: Pakietu nr 5, poz. 8:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, z zakończeniem luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzecznym wcięciem na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, z zakończeniem luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzecznym wcięciem na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku.

PYTANIE NR 86 dotyczy: Pakietu nr 5, poz. 8:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny posiadać tłok o długości minimum 15-16cm, co umożliwia całościowe podanie leku przez wszelkiego rodzaju pompy infuzyjne bez zalegania podawanego leku w strzykawce, co zapewnia pełną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny posiadać tłok                          o długości minimum 15-16cm, co umożliwia całościowe podanie leku przez wszelkiego rodzaju pompy infuzyjne bez zalegania podawanego leku w strzykawce, co zapewnia pełną podaż leku, zgodnie                                  z zaleceniami terapeutycznymi.

PYTANIE NR 87 dotyczy: Pakietu nr 6, poz. 2:

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „ze skalą” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania przyrządu do przetoczeń z możliwością pomiaru OCŻ ze skalą wykonaną z odpornego na złamania plastiku i dokładności pomiaru min. od +35 do -15cm H₂O ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania przyrządu do przetoczeń z możliwością pomiaru OCŻ ze skalą wykonaną z odpornego na złamania plastiku i dokładności pomiaru min. od +35 do -15cm H₂O.

PYTANIE NR 88 dotyczy: Pakietu nr 15, poz. 7-12:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie potwierdza, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV.

PYTANIE NR 89 dotyczy: Pakietu nr 24, poz. 5,7:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do znieczuleń podpajęczynówkowych długie z końcówką Pencil-Point, powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym, co zapewnia natychmiastową identyfikację położenia igły, a tym samym zapewnia w pełni bezpieczne wykonanie procedury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie potwierdza, iż oferowane igły do znieczuleń podpajęczynówkowych długie z końcówką Pencil-Point, powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym, co zapewnia natychmiastową identyfikację położenia igły, a tym samym zapewnia w pełni bezpieczne wykonanie procedury.

PYTANIE NR 90 dotyczy: Pakietu nr 24, poz. 5,7:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane igły do znieczuleń podpajęczynówkowych długie z końcówką Pencil-Point oraz kompatybilne z nimi igły prowadzące powinny posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość roboczą igły podpajęczej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne, w pełni bezpieczne użycie szczególnie u pacjentów otyłych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga oferowania igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych długich z końcówką Pencil-Point oraz kompatybilnych z nimi igłami prowadzących posiadających taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość roboczą igły podpajęczej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne, w pełni bezpieczne użycie szczególnie u pacjentów otyłych.

PYTANIE NR 91 dotyczy: Pakietu nr 24, poz. 8:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły w rozmiarze 26G i długości min. 103mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w ich produkcji, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania igieł w rozmiarze 26G i długości min. 103mm, spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 92 dotyczy: Pakietu nr 27, poz. 1-16:

rosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z balonikiem uszczelniającym powinny posiadać czytelne oznaczenie znaczników głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej balonika uszczelniającego jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki w stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga oferowania rurki intubacyjnej z balonikiem uszczelniającym posiadających czytelne oznaczenie znaczników głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej balonika uszczelniającego jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki w stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-

klinicznych.

PYTANIE NR 93 dotyczy: Pakietu nr 27, poz. 1-16:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z balonikiem uszczelniającym powinny posiadać otwór Murphego oraz odłączany, mleczny łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga oferowania rurki intubacyjnej z balonikiem uszczelniającym posiadającej otwór Murphego oraz odłączany, mleczny łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1.

PYTANIE NR 94 dotyczy: Pakietu nr 27, poz. 17-20:

Prosimy o doprecyzowanie czy zapis siwz „silikonowa” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania rurek wykonanych ze 100% silikonu, czy też silikonowanego PCV, spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza wymóg zaoferowania rurek wykonanych ze 100% silikonu, spełniającego wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 95 dotyczy: Pakietu nr 28, poz. 8-10:

Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel, powinny być wykonane z materiałów pozbawionych szkodliwych dla zdrowia ftalanów (sklasyfikowanych jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne) jak również pcv i lateksu, co zapewnia bezpieczeństwo anafilaktyczne ich użytkowania ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel, powinny być wykonane z materiałów pozbawionych szkodliwych dla zdrowia ftalanów (sklasyfikowanych jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne) jak również pcv i lateksu, co zapewnia bezpieczeństwo anafilaktyczne ich użytkowania.

PYTANIE NR 96 dotyczy: Pakietu nr 28, poz. 8-10:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, , zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, , zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO

PYTANIE NR 97 dotyczy: Pakietu nr 42, poz. 1-6:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane ostrza wymienne powinny być zgodne z normą PN-EN 27740 „Narzędzia chirurgiczne - skalpele z wymiennymi ostrzami”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane ostrza wymienne powinny być zgodne z normą PN-EN 27740 „Narzędzia chirurgiczne - skalpele z wymiennymi ostrzami”.

PYTANIE NR 98 dotyczy: Pakietu nr 42, poz. 1-6:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane ostrza wymienne powinny posiadać wygrawerowane na każdym ostrzu: nazwę producenta oraz rozmiar, w celu pełnej identyfikacji wyrobu medycznego także po zakończeniu procedury, co zapewnia bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób - tak jak np. w tego typu ostrzach  światowych liderów w ich produkcji firm Swann-Morton /Wlk.Brytania/, Aeskulap /Niemcy/ lub innych równoważnych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane ostrza wymienne powinny posiadać wygrawerowane na każdym ostrzu: nazwę producenta oraz rozmiar, w celu pełnej identyfikacji wyrobu medycznego także po zakończeniu procedury, co zapewnia bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób.

PYTANIE NR 99 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na oryginalne elektrody bierne typu Erbe Nessy Omega dzielone, bez kabla jednorazowego użytku - firmy ERBE - w pełni kompatybilne do wszystkich urządzeń tego producenta, o poniższej charakterystyce:

Dzielona o efektywnej powierzchni kontaktowej 85 cm² z pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm²; Znaczna eliminacja wysokich gęstości prądu i częściowego nagrzewania; Można stosować niezależnie od kierunku pola operacyjnego; Optymalizacja dla technologii ERBE VIO i ICC; Elektroda jest dobrze tolerowana przez skórę (biokompatybilna); Cienki, elastyczny materiał podkładki dopasowuje się do kształtu ciała;                                                  Pierścień ekwipotencjalny NESSY OMEGA umożliwia umieszczenie elektrody na ciele pacjenta bez względu na kierunek pola operacyjnego; Prąd monopolarny wysokiej częstotliwości, przepływający przez elektrodę równomiernie rozprowadzany dzięki dzielonej powierzchni podkładki przez pierścień zewnętrzny;

Wysokie gęstości prądu, powodujące częściowe nagrzewanie, są wyeliminowane.

Oferowana elektroda NESSY OMEGA jest bezpieczniejsza, a powierzchnia kontaktu jest mniejsza, spełnia przy tym wszelkie wymogi i najwyższe parametry techniczne stawiane tego typu elektrodom, co nie tylko zapewnia bezawaryjne wykonywanie procedur elektrochirurgicznych, ale także umożliwia złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oryginalnych elektrod biernych typu Erbe Nessy Omega dzielonych, bez kabla jednorazowego użytku - firmy ERBE - w pełni kompatybilne do wszystkich urządzeń.

PYTANIE NR 100 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 4-5:

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenie wymaganego rozmiaru  (parametr: wąska-szeroka) oraz określenie wymaganej wielkości w jednostkach układu SI lub o wskazanie znanego Zamawiającemu producenta opisanych wyrobów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania igieł do ciał obcych o wymiarach wąska długość końcówki 0,4cm, średni długość końcówki 0,5cm.

PYTANIE NR 101 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 36:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający opisując cyt. „Zestaw do kaniulacji  tętnicy udowej typu  Leader Catch G18-18cm-lub kompatybilne” wymaga zaoferowania zestawów, które posiadają w swym składzie minimum poniższe elementy: 1 polietylenowy cewnik 18G x 18cm z integralną przedłużką 25cm i kranikiem, igła punkcyjna 19G x 54cm, prowadnik typu J, o średnicy 0,7mm i dł. 46cm, strzykawka 5ml oraz optymalne do wykonania procedury obłożenie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż opisując „Zestaw do kaniulacji  tętnicy udowej typu  Leader Catch G18-18cm-lub kompatybilne” wymaga zaoferowania zestawów, które posiadają w swym składzie minimum poniższe elementy: 1 polietylenowy cewnik 18G x 18cm z integralną przedłużką 25cm i kranikiem, igła punkcyjna 19G x 54cm, prowadnik typu J, o średnicy 0,7mm i dł. 46cm, strzykawka 5ml oraz optymalne do wykonania procedury obłożenie.

PYTANIE NR 102 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 37:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania z drenem o śr. CH24-25, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Proponowana tolerancja w średnicy rozmiaru wynosi 0,33mm i z pewnością nie powinna mieć negatywnego wpływu na wykonywanie procedury odsysania pola operacyjnego, a jednocześnie umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania z drenem o śr. CH24-25, spełniającego wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 103 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 37:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy do odsysania pola operacyjnego, ze względu na wymogi postępowania aseptycznego powinny być podwójnie pakowanie w wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni (co zapewnia skuteczność przebiegu procesu degazacji) oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, co zapewnia w pełni bezpieczne użytkowanie w obrębie pola operacyjnego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane zestawy do odsysania pola operacyjnego, ze względu na wymogi postępowania aseptycznego powinny być podwójnie pakowanie w wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni (co zapewnia skuteczność przebiegu procesu degazacji) oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, co zapewnia w pełni bezpieczne użytkowanie w obrębie pola operacyjnego.

PYTANIE NR 104 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 43-44:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezigłowe porty do iniekcji, o innych niż wskazane w siwz barwach, wyraźnie odróżniające się od siebie i umożliwiające ich łatwą identyfikację oraz stosowanie odpowiednio do linii żylnych i tętniczych (co jak przypuszczamy było podstawą do wprowadzenia wymogu kolorystycznego oznakowania rzeczonych portów) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w produkcji tego typu portów, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezigłowych portów do iniekcji, o innych niż wskazane w SIWZ barwach, wyraźnie odróżniających się od siebie i umożliwiających ich łatwą identyfikację oraz stosowanie odpowiednio do linii żylnych i tętniczych, spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 105 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 45:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezigłowe porty do iniekcji z potrójnym przedłużaczem o długości drenu 10-12.5cm i objętości wypełnienia 0,3ml - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w produkcji tego typu portów, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezigłowych portów do iniekcji z potrójnym przedłużaczem o długości drenu 10-12.5cm i objętości wypełnienia 0,3ml - spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 106 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 46-47:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezigłowe porty do iniekcji z podwójnym przedłużaczem o długości drenu 15cm i objętością wypełnienia odpowiednio 0,45ml i 1,6ml - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w produkcji tego typu portów, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezigłowych portów do iniekcji z podwójnym przedłużaczem o długości drenu 15cm i objętością wypełnienia odpowiednio 0,45ml i 1,6ml - spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 107 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 48-49:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezigłowe porty do iniekcji z przedłużaczem o długości drenu 14-15cm i objętości wypełnienia odpowiednio 1,14ml i 0,21ml - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w produkcji tego typu portów, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezigłowych portów do iniekcji z przedłużaczem o długości drenu 14-15cm i objętości wypełnienia odpowiednio 1,14ml i 0,21ml - spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 108 dotyczy: Pakietu nr 46, poz. 50:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezigłowe porty do iniekcji z potrójnym przedłużaczem o długości drenu 15cm i objętości wypełnienia 2,25ml - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w produkcji tego typu portów, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezigłowych portów do iniekcji z potrójnym przedłużaczem o długości drenu 15cm i objętości wypełnienia 2,25ml - spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 109 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 2-4:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane bezpieczne kaniule dożylne powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  normą PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane bezpieczne kaniule dożylne powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  normą PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

PYTANIE NR 110 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezpieczne kaniule dożylne wyposażone w automatyczny metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania, minimum 2 (np. 4) paski RTG oraz samodomykalny port boczny z korkiem portu bocznego typu cilk - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w produkcji bezpiecznych kaniul dożylnych, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezpiecznych kaniuli dożylnych wyposażonych w automatyczny metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania, minimum 2 (np. 4) paski RTG oraz samodomykalny port boczny z korkiem portu bocznego typu cilk - spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 111 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 2:

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „rozmiary oznaczone kolorystycznie” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania kaniul dożylnych charakteryzujących barwnym oznaczeniem minimum skrzydełek mocujących oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. normy PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż zapis SIWZ cyt. „rozmiary oznaczone kolorystycznie” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania kaniul dożylnych charakteryzujących barwnym oznaczeniem minimum skrzydełek mocujących oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. normy PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

PYTANIE NR 112 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 2:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane bezpieczne kaniule dożylne powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na samej kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane bezpieczne kaniule dożylne powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na samej kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym.

PYTANIE NR 113 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 2:

Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na odpowiedzialność cywilno-prawną użytkownika zawiązaną także z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych - oferowane bezpieczne kaniule dożylne powinny być oznaczone minimum logo lub nazwą producenta (analogicznie do wymogów stawianych w tym postępowaniu np. strzykawkom medycznym) na samym wyrobie oraz na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż ze względu na odpowiedzialność cywilno-prawną użytkownika związaną także z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych - oferowane bezpieczne kaniule dożylne powinny być oznaczone minimum logo lub nazwą producenta (analogicznie do wymogów stawianych w tym postępowaniu np. strzykawkom medycznym) na samym wyrobie oraz na opakowaniu jednostkowym.

PYTANIE NR 114 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 3-4:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezpieczne kaniule dożylne wykonane z poliuretanu, wyposażone w automatyczny metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania, minimum 2 (np. 4) paski RTG oraz samodomykalny port boczny z korkiem portu bocznego typu cilk - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w produkcji bezpiecznych kaniul dożylnych, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezpiecznych kaniul dożylnych wykonanych z poliuretanu, wyposażonych w automatyczny metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania, minimum 2 (np. 4) paski RTG oraz samodomykalny port boczny z korkiem portu bocznego typu cilk - spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 115 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 3-4:

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „rozmiary oznaczone kolorystycznie” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania kaniul dożylnych charakteryzujących barwnym oznaczeniem minimum skrzydełek mocujących oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. normy PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż zapis SIWZ cyt. „rozmiary oznaczone kolorystycznie” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania kaniul dożylnych charakteryzujących barwnym oznaczeniem minimum skrzydełek mocujących oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów                         i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. normy PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

PYTANIE NR 116 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 3-4:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane bezpieczne kaniule dożylne powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na samej kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane bezpieczne kaniule dożylne powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na samej kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym.

PYTANIE NR 117 dotyczy: Pakietu nr 47, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezpieczne kaniule dożylne o średnicy 0,7mm, wykonane z poliuretanu, wyposażone w automatyczny metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania, minimum 2 (np. 4) paski RTG oraz samodomykalny port boczny z korkiem portu bocznego typu cilk - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w produkcji bezpiecznych kaniul dożylnych, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezpiecznych kaniul dożylnych o średnicy 0,7mm, wykonanych z poliuretanu, wyposażonych w automatyczny metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania, minimum 2 (np. 4) paski RTG oraz samodomykalny port boczny z korkiem portu bocznego typu cilk - spełniających wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 118 dotyczy: Pakietu nr 47, poz.2-4:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane bezpieczne kaniule dożylne ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane bezpieczne kaniule dożylne ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi.

PYTANIE NR 119 dotyczy: zapisu umowy Parag. 3:

Prosimy o dodanie do zapisu umowy w Parag. 3

Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian zgodnie ze wzorem umowy.

PYTANIE NR 120 dotyczy: zapisu umowy Parag. 6 ust. 2:

Prosimy o zmianę w zapisie umowy Parag. 6 ust 2 na:

Ceny określone w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w rozdziale XVI SIWZ przewidział możliwość zmiany umowy w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 121 dotyczy: Pakietu nr 18 ŁYŻKI LARYNGOSPKOPOWE JEDNORAZOWE:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o możliwość zaoferowania łyżek mikrobiologicznie czystych pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 122 dotyczy: Pakietu nr 25 ZESTAWY DO KANIULACJI DUŻYCH N ACZYŃ poz.3-4:

Prosimy o potwierdzenie czy pod pojęciem „Prowadnica odporna na zginanie” Zamawiający rozumie : stały prowadnik, odporny na załamania w trakcie kaniulacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem „Prowadnica odporna na zginanie” Zamawiający rozumie: stały prowadnik, odporny na załamania w trakcie kaniulacji.

PYTANIE NR 123:

Prosimy o zmianę terminu dostaw cząstkowych na 3 dni robocze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 124:

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towarów wadliwych do 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wymiany wadliwych towarów do 5 dni roboczych.

PYTANIE NR 125:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.1) Istotnych postanowień umownych na:

„0,2% wartości nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 126:

Prosimy o modyfikację § 7 ust.3 Istotnych postanowień umownych na:

„0,2 % wartości dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 127:

Prosimy o modyfikację § 7 ust.3 Istotnych postanowień umownych na:

„Naliczanie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 128:

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 11 Istotnych postanowień umownych na:

„ Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej  bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują jako nieistniejące.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 129 dotyczy: załącznika nr 1, pakiet 39:

Czy Zamawiający dopuści: Dren tętniczy Æ30 – do dializy dwuigłowej sztucznej nerki typu FRESSENIUS 4008B, Æ8 + dren żylny Æ22 – do dializy dwuigłowej sztucznej nerki typu FRESSENIUS 4008B, Æ8 z jeziorkiem detektora Æ22

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania drenu tętniczego Æ30 – do dializy dwuigłowej sztucznej nerki typu FRESSENIUS 4008B, Æ8 + drenu żylnego Æ22 – do dializy dwuigłowej sztucznej nerki typu FRESSENIUS 4008B, Æ8 z jeziorkiem detektora Æ22.

PYTANIE NR 130 dotyczy: załącznika nr 1, pakiet 39:

Czy Zamawiający dopuści: Dializator kapilarny, nisko przepływowy, polisulfonowy lub poliamidowy, sterylizowany parą wodna lub promieniami gamma, o powierzchni błony dializacyjnej 1,4m2

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dializatora kapilarnego, jako nisko przepływowy, polisulfonowy lub poliamidowy, sterylizowany parą wodna lub promieniami gamma, o powierzchni błony dializacyjnej 1,4m2.

PYTANIE NR 131 dotyczy: załącznika nr 1, pakiet 39:

Czy Zamawiający dopuści: Dializator kapilarny, nisko przepływowy, polisulfonowy lub poliamidowy, sterylizowany parą wodna lub promieniami gamma, o powierzchni błony dializacyjnej 1,7 i 2,1m2

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dializatora kapilarnego, jako nisko przepływowy, polisulfonowy lub poliamidowy, sterylizowany parą wodna lub promieniami gamma, o powierzchni błony dializacyjnej 1,7 i 2,1m2.

PYTANIE NR 132 dotyczy: załącznika nr 1, pakiet 39:

Czy Zamawiający dopuści: Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy Fr 12 – długość 20cm. Kontrastujący w RTG cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 20 cm – UDOWY.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwuświatłowego, poliuretanowego cewnika do hemodializy Fr 12 – długość 20cm. Kontrastującego w RTG cewnika wprowadzanego za pomocą metody Seldingera. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 20 cm – UDOWY.

PYTANIE NR 133 dotyczy: załącznika nr 1, pakiet 39:

Czy Zamawiający dopuści: Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy Fr 12 – długość 20cm. Kontrastujący w RTG cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 20 cm – UDOWY.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwuświatłowego, poliuretanowego cewnika do hemodializy Fr 12 – długość 20cm. Kontrastującego w RTG cewnika wprowadzanego za pomocą metody Seldingera. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 20 cm – UDOWY.

PYTANIE NR 134 dotyczy: załącznika nr 1, pakiet 39:

Czy Zamawiający dopuści: Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy Fr 12 – długość 15-16cm, Kontrastujący w RTG cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 15-16cm – SZYJNY.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwuświatłowego, poliuretanowego cewnika do hemodializy Fr 12 – długość 15 -16cm. Kontrastującego w RTG cewnika wprowadzanego za pomocą metody Seldingera. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 15 – 16cm – SZYJNY.

PYTANIE NR 135: dotyczy: Pakietu  nr 3, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści: Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do terapii nerkozastępczej (Prismaflex) o długości 15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania dwuświatłowego, poliuretanowego cewnika do terapii nerkozastępczej (Prismaflex) o długości 15cm.

PYTANIE NR 136: dotyczy: Pakietu  nr 3, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści: Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do terapii nerkozastępczej (Prismaflex) o długości 20 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania dwuświatłowego, poliuretanowego cewnika do terapii nerkozastępczej (Prismaflex) o długości 20cm.

PYTANIE NR 137: dotyczy: Pakietu  nr 3, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do punkcji lędźwiowej  1,3x88-9018G 3,5IN?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igieł do punkcji lędźwiowej  1,3x88-9018G 3,5IN.

PYTANIE NR 138: dotyczy: Pakiet  nr 5, poz. 1:

Czy nie wkradł się błąd w opisie przedmiotu Zamówienia i zamawiający oczekuje oferty na trzyczęściową strzykawkę 100 ml cewnikową z końcówką luer? Wg naszej wiedzy nie ma na rynku strzykawki do cewnika z końcówka luer-lock.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oczekuje oferty na trzyczęściową strzykawkę 100 ml cewnikową                           z końcówką luer.

PYTANIE NR 139: dotyczy: Pakiet  nr 5, poz. 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 100 szt. w op.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 100 szt. w op. Z odpowiednim przeliczeniem  przeliczeniem ilości.

PYTANIE NR 140: dotyczy: Pakiet  nr 5, poz. 4-7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania handlowe=100 szt z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości co będzie korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem finansowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania handlowe =100 szt.               z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości w taki sposób aby były porównywalne.

PYTANIE NR 141: dotyczy: Pakiet  nr 7, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania g.d.oddechowych o długości 60 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych                   o długości 60cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

PYTANIE NR 142: dotyczy: Pakiet  nr 7, poz. 12:

Czy zamawiający pisząc „cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodka 2,0” miana na myśli wąsy tlenowe                 z drenem o długości minimum 2,0 m ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający pisząc „cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodka 2,0” miał  na myśli wąsy tlenowe z drenem o długości minimum 2,0 m

PYTANIE NR 143: dotyczy: Pakiet  nr 7, poz. 12-13:

Czy Zamawiający oczekuje sterylnych cewników do podawania tleny czy może niesterylnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje niesterylnych cewników do podawania tlenu, czyste biologicznie.

PYTANIE NR 144: dotyczy: Pakiet  nr 7, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya o pojemności balonika 5-10 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cewnika Foleya o pojemności balonika 5-10 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

PYTANIE NR 145 dotyczy: Pakiet  nr 7, poz. 24:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya o pojemności 30ml lub 30-50 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cewnika Foleya o pojemności 30-50 ml.

PYTANIE NR 146: dotyczy: Pakiet  nr 7, poz. 25:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya o pojemności 30-50 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cewnika Foleya o pojemności 30-50 ml.

PYTANIE NR 147: dotyczy: Pakiet  nr 7, poz. 28-29:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya o pojemności balonika 5-10 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cewnika Foleya o pojemności balonika 5-10 ml.

PYTANIE NR 148: dotyczy: Pakiet  nr 9, poz.13:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika Foleya z balonem 3-5 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pakiet Nr 9 to Koncentraty Dializacyjne, pytanie Zamawiającego nie dotyczy tego Pakietu.

PYTANIE NR 149: dotyczy: Pakiet  nr 16, poz.7-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych bez zatyczki lub z zatyczką ale pakowaną oddzielnie, gdyż standardowo producenci wytwarzają zgłębniki z zatyczką tylko do rozmiaru CH 22.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zgłębników żołądkowych z zatyczką pakowaną oddzielnie.

PYTANIE NR 150: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.1-5:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe wytrzymałe na rozciąganie min 10N przed starzeniem                 i min. 7,5N po rozciąganiu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych lateksowych wytrzymałych na rozciąganie min 10N przed starzeniem i min. 7,5N po rozciąganiu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 151: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.1-5, 11-15:

W związku z faktem, iż Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych z normą EN 374, prosimy o informację  czy jednocześnie wymaga na opakowaniu jednostkowym rękawic oznakowania EC jako wyposażenie ochrony osobistej klasa III oraz klasę I jako wyrób medyczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza wymóg na opakowaniu jednostkowym rękawic oznakowania EC jako wyposażenie ochrony osobistej klasa III oraz klasę I jako wyrób medyczny.

PYTANIE NR 152: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.6-10:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe , pudrowane, gładkie, spełniające wymagania EN 455, EN 374 i ASTM F1671, z rolowanym mankietem, o grubości na palcu 0,12 +/-0,02mm, na dłoni 0,10 +/- 0,02mm, długości min. 240mm, rozciągliwości przed i po starzeniu min 750%  oraz wytrzymałości na rozciąganie min. 10N przed starzeniem i min. 7,5N po starzeniu, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych lateksowych, gładkich, spełniających wymagania EN 455, EN 374 i ASTM F1671, z rolowanym mankietem, o grubości na palcu 0,12 +/-0,02mm, na dłoni 0,10 +/- 0,02mm, długości min. 240mm, rozciągliwości przed i po starzeniu min 750%  oraz wytrzymałości na rozciąganie min. 10N przed starzeniem i min. 7,5N po starzeniu, pakowane po 100 szt.

PYTANIE NR 153: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.6-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych lateksowych, bezpudrowych, teksturowanych na palcach, pakowanych po 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości,                                  o wytrzymałości na rozciąganie min. 9N przed starzeniem i min. 6N po starzeniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania rękawic diagnostycznych lateksowych, bezpudrowych, teksturowanych na palcach, pakowanych po 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości, o wytrzymałości na rozciąganie min. 9N przed starzeniem i min. 6N po starzeniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 154: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.11-15:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne , lateksowe, bezpudrowe o grubości na palcu 0,13 +/- 0,02mm, na dłoni 0,11 +/- 0,02mm, o rozciągliwości przed starzeniem min. 810% i po starzeniu min 740%, wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem  min. 7,5 N i po starzeniem min 7,5N i po starzeniu min. 7,2 N, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych bezpudrowe o grubości na palcu 0,13 +/- 0,02mm, na dłoni 0,11 +/- 0,02mm, o rozciągliwości przed starzeniem min. 810% i po starzeniu min 740%, wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem  min. 7,5 N i po starzeniem min 7,5N i po starzeniu min. 7,2 N, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 155: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.16-20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych , bezpudrowych, teksturowanych na palcach,                o wytrzymałości na rozciąganie In 6N przed starzeniem i po starzeniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic nitrylowych, bezpudrowych, teksturowanych na palcach, o wytrzymałości na rozciąganie In 6N przed starzeniem i po starzeniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 156: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.16-20:

Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice spełniały wymagania normy EN 374-1,2,3 oraz ASTM F 1671 jak rękawice lateksowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że oczekuje aby rękawice spełniały wymagania normy EN 374-1,2,3 oraz ASTM F 1671 jak rękawice lateksowe.

PYTANIE NR 157: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.21-23:

W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że oczekuje rękawic bezpudrowych.

PYTANIE NR 158: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.22:

Czy nie wkradł się błąd w opisie przedmiotu Zamówienia w grubości na palcu i zamiast 0,109 +/- 0,02mm winno być 0,9 +/0,02mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w opisie przedmiotu Zamówienia w grubości na palcu zamiast 0,109 +/- 0,02mm winno być 0,9 +/0,02mm.

PYTANIE NR 159: dotyczy: Pakiet  nr 19, poz.24-25:

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych bezpudrowych, gładkich,  w kolorze białym, pakowane po 100 szt., spełniające wymogi norm EN 455 oraz jako środek ochrony indywidualnej klasa III - EN 374-1,2,3 i ASTM F1671, o grubościach na palcu 0,11 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/-0,02mm, o rozciągliwości  min 360% przed i po procesie starzenia oraz wytrzymałość min 3,6N przed i po procesie starzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza  rękawcie winylowe o powyższych parametrach.

PYTANIE NR 160: dotyczy: Pakiet  nr 27, poz.17-20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych zbrojonych z medycznego PCV silikonowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurek intubacyjnych zbrojonych z medycznego PCV silikonowanych.

PYTANIE NR 161: dotyczy: Pakiet  nr 31, poz.6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych prowadnic do trudnych intubacji elastyczna                           z wygiętym końcem w rozmiarze 5,0mm x 600mm lub 800?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych prowadnic do trudnych intubacji elastyczna z wygiętym końcem w rozmiarze 800.

PYTANIE NR 162: dotyczy: Pakiet  nr 36, poz.1:

Czy Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego, który jest niezbędny przy monitorowaniu poprawności                                  i dokładności działania systemu? Jeżeli tak to czy Zamawiający oczekuje by roztwór kontrolny był przydatny do użytkowania po otwarciu przez okres  6 m-cy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego, który jest niezbędny przy monitorowaniu poprawności            i dokładności działania systemu? Zamawiający oczekuje by roztwór kontrolny był przydatny do użytkowania po otwarciu przez okres  6 m-cy.

PYTANIE NR 163: dotyczy: Pakiet  nr 36, poz.1:

Czy Zamawiający oczekuje uzyskanie wyniku z próbki krwi włośniczkowej, żylnej, tętniczej i noworodkowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje uzyskania wyniku z próbki krwi włośniczkowej, żylnej, tętniczej                                                  i noworodkowej.

PYTANIE NR 164: dotyczy: Pakiet  nr 36, poz.1:

Czy Zamawiający wymaga poziomu hematokrytu w zakresie 20-70% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga poziomu hematokrytu w zakresie 20-70%.

PYTANIE NR 165: dotyczy: Pakiet  nr 43-po.5:

Czy Zamawiający dopuści standardowy pojemnik na plwociny o pojemności od 25 do 30ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania standardowego pojemnika na plwociny o pojemności                 od 25 do 30ml.

PYTANIE NR 166: dotyczy: Pakiet  nr 46, poz.4-5:

Czy Zamawiający dopuści igły do ciał obcych o długości 13 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły do ciał obcych o długości 13cm.

PYTANIE NR 167: dotyczy: Pakiet  nr 38, poz.7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji antypoślizgowych ochraniaczy na obuwie wykonanych z folii polietylenowej w opakowaniu 50 par, tj. 100 sztuk. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w w/w pozycji antypoślizgowych ochraniaczy na obuwie wykonanych z folii polietylenowej w opakowaniu 50 par, tj. 100 sztuk.

PYTANIE NR 168: dotyczy: Pakiet  nr 38, poz.7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwie wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 m/g2 w opakowaniu 50 par, tj. 100 sztuk. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w w/w pozycji ochraniaczy na obuwie wykonanych              z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 m/g2 w opakowaniu 50 par, tj. 100 sztuk.

PYTANIE NR 169: dotyczy: Pakiet  nr 38, poz.8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

1) Serweta 180 x 300cm z otworem 20 x 30 x 20cm w części centralnej serwety wypełnionym folią chirurgiczną. Otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu;

2) Serweta- owinięcie noworodka- wykonana z materiału bawełnopodobnego 80x90-120cm;

3) Pokrowiec na stolik Mayo 75-80 x 140-145cm;

4) Taśma samoprzylepna 10x50cm;

5) Cztery ściereczki chłonne 30x40cm;

6) Serweta 150x190-200cm (owinięcie zestawu), która może służyć jako przykrycie stolika.

Zestaw spełniający wymogi normy EN 13795. Wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią o gramaturze min. 50 g/m2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w w/w pozycji zestawu do cięcia cesarskiego w składzie jak powyżej.

PYTANIE NR 170: dotyczy: Pakiet  nr 38, poz.9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji kompletu pościeli  z włókniny polipropylenowej w składzie:

- Poszwa 210x150cm  - 1szt.

- Poszewka 70x80cm  - 1szt.

- Prześcieradło 200x150cm  - 1szt.

Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w w/w pozycji kompletu pościeli  z włókniny polipropylenowej w składzie jak powyżej.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 29.01.2014 r., a odpowiedzi na pytania                                          i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.