Milicz, 27.01.2014 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP1/2014

WYKONAWCY

Dotyczy: 	postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 1 po. 7:

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,9 x 40?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 :

Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji lędźwiowej o długości 90mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.  5:

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foleya z balonem o pojemności 5-10ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 21 - 23:

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foleya z balonem o pojemności 30 - 50ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 6: Dotyczy pakietu Nr 7 poz. 24, 26:

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foleya z balonem o pojemności 30 - 45ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 7: Dotyczy pakietu Nr 7 poz 27:

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foleya z balonem o pojemności 3 - 5ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 8: Dotyczy pakietu Nr 7 poz. 28-29:

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foleya z balonem o pojemności 5 - 10ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

PYTANIE NR 9: Dotyczy pakietu Nr 7 poz 30:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do kaniulacji żyły pępowinowej  w rozmiarze 6F lub 8F?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści cewnik do kaniulacji żyły pępowinowej  w rozmiarze  8F.

PYTANIE NR 10 Dotyczy pakietu Nr 7 poz 50:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Torax w rozmiarze Ch 28 lub Ch 24?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 11: Dotyczy pakietu Nr 15 pozycja 1- 6:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z otworem centralnym i 7 otworami bocznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 12 Dotyczy pakietu Nr 15 pozycja 1- 6:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy o długości 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 13:  Dotyczy pakiet 15 poz.15:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy w rozmiarze CH21?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 14: Pakiet 15 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy w rozmiarze CH27?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 15: Pakiet 15 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy w rozmiarze CH33?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści Zgłębnik żołądkowy o długości 125cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu nr 16 poz 1 - 10:

Czy Zamawiający dopuści Zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 21 - 23:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie rękawiczek diagnostycznych stretchowych do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu nr 19 poz 24:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie rękawiczek winylowych do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu nr 19 poz 24:

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o AQL 1,5  o parametrach tożsamych z parametrami z pozycji 25 i 26 bez oznaczenia na opakowaniu klasy wyrobu medycznego i środka ochrony indywidualnej, sklasyfikowane w klasie I wyrobu medycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 24:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice były sklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat III ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści Igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego bez prowadnicy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 5, 7 - 8 :  Czy Zamawiający dopuści Igłę do znieczulenia o długości 90mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 24 Dotyczy Pakietu nr 24 poz.  7:

Czy Zamawiający dopuści Igłę do znieczulenia o długości 120mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 25 dotyczy: Pakietu 27, poz. 17 - 20:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 17-20 do osobnego zadania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 26 dotyczy  Pakietu 27, poz. 17 - 20:

Czy Zamawiający dopuści Rurki intubacyjne wykonane z miękkiego PCV zapewniającego dużą elastyczność rurki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 27 dotyczy  Pakietu 27, poz. 17 - 20:

Czy Zamawiający dopuści Rurki intubacyjne silikonowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 28 dotyczy  Pakietu 30, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 29 dotyczy Pakietu 32 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści Dren do drenażu w rozmiarze 32F lub 36F ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 30 dotyczy pakietu 34 poz. 3, 6, 8- 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3, 6, 8-9 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 31 dotyczy pakietu 34 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści Przewód tlenowy o długości 210cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

PYTANIE NR 32 dotyczy pakietu 38 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści Czepek męski typu furażerka wiązany na troki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 33 dotyczy  pakietu 38 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści komplet  pościeli z powłoką na kołdrę w rozmiarze 210 x 160cm i powłoką na poduszkę w rozmiarze 70 x 80cm, prześcieradło 210x150cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 34 dotyczy  pakietu 38 poz. 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 10 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 35 dotyczy: Pakietu Nr 38, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści koszulę zakładaną przez głowę z wycięciem Y?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

PYTANIE NR 36 dotyczy: Pakietu Nr 40, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kołnierz szyjny w rozmiarze S: wysokość 8,5cm lub 7,5cm, obwód 30 – 35cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 37 dotyczy: Pakietu Nr 40, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kołnierz szyjny w rozmiarze M: obwód 36-41cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 38 dotyczy: Pakietu Nr 40, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kołnierz szyjny w rozmiarze L: obwód  42- 47 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 39 dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści kołnierz szyjny w rozmiarze XL:  obwód 48 – 53 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 40 dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści kołnierz szyjny w rozmiarze M: wysokość 9cm, obwód 33 – 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 41 dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści kołnierz szyjny w rozmiarze L: wysokość 10cm, obwód 41 – 43cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 42 dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści kołnierz szyjny w rozmiarze L: wysokość 10cm, obwód 41- 43cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 43 dotyczy Pakietu Nr 41, poz. 4 - 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4-6 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie,

PYTANIE NR 44 dotyczy Pakietu Nr 42:

Czy Zamawiający  oczekuje, aby nr ostrza i nazwa producenta były nadrukowane bezpośrednio na ostrzu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 45 dotyczy Pakietu Nr 43, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik w opakowaniu a ‘50szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

PYTANIE NR 46 dotyczy Pakietu Nr 43, poz. 5:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 300szt pojemnika czy 300opakowań a’100szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

300opakowań a’100szt?

PYTANIE NR 47 dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera w rozmiarze 250 x 50mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 48 dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera w rozmiarze 1500 x 70mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 49 dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną o powierzchni aktywnej 118cm2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 50 dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniach a’75szt z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań tj. 134op?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

PYTANIE NR 51 dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w opakowaniu a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 52 dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 25:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji bez zastawki o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 53 dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 37:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego o średnicy drenu Ch -24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 54 dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 37:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego o średnicy drenu Ch -24, z końcówką ssania Ch-23, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 55 dotyczy: Pakietu 46 poz. 40:

Czy nie zaszła omyłka w opisie gdyż opis w pozycji 18 i 40 wskazuje na ten sam asortyment?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zaszła omyłka.

PYTANIE NR 56 dotyczy: Pakietu 46 poz. 43-44:

Czy Zamawiający dopuści Bezigłowy port do iniekcji do  użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 57 dotyczy: Pakietu 46 poz. 53:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 12cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

PYTANIE NR 58 dotyczy: Pakietu 46 poz. 53:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o konstrukcji jak na zdjęciu o długości 13cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 59 dotyczy: Pakietu 46 poz. 58:

Czy Zamawiający dopuści Szkiełka nakrywkowe w opakowaniu a’100szt z przeliczeniem Zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 60 dotyczy Pakietu 46 poz. 59, 60:

Czy Zamawiający dopuści Szkiełka podstawowe w opakowaniu a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 61 dotyczy Pakietu 46 poz. 59 :

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje szkiełek podstawowych w rozmiarze 76x26 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje szkiełek podstawowych w rozmiarze 76x26 mm.

PYTANIE NR 62 dotyczy Pakietu 49 poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania wykonany z medycznego PCV bez ftalanów z miejscem na dren, bez pochewki na kolec?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie  Zamawiający nie dopuści przyrządu do przetaczania wykonanego z medycznego PCV bez ftalanów z miejscem na dren, bez pochewki na kolec.

PYTANIE NR 63 dotyczy Pakietu 49 poz. 1 :

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na przyrządzie widniało logo lub nazwa producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie odstąpi.

PYTANIE NR 64 dotyczy Pakietu 52 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarze M odpowiadające rozmiarowi 7,5, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak,

PYTANIE NR 65 dotyczy Pakietu 52 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarze M odpowiadające rozmiarowi 7,5 lub w rozmiarze L odpowiadające rozmiarowi 8,5, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarze  L odpowiadające rozmiarowi 8,5, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

PYTANIE NR 66 dotyczy Pakietu 52 poz. 16 - 18:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne wykonane z lateksu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

PYTANIE NR 67 dotyczy Pakietu 52 poz. 19 - 21:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne w opakowaniu a’40 par z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne w opakowaniu a’40 par z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

PYTANIE NR 68 dotyczy Pakietu 52 poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne w opakowaniu a’40 par z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne w opakowaniu a’40 par z odpowiednim  przeliczeniem zamawianych ilości aby złożone oferty mogły być porównywalne musi być zaoferowana ilość wymagana przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 69 dotyczy Pakietu 52 poz. 23:

Czy nie wystąpiła omyłka i Zamawiający wymaga rękawic o wytrzymałości na rozerwanie min 27N?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający wymaga rękawic o wytrzymałości na rozerwanie min 27N.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 31.01.2014 r., a odpowiedzi na pytania                                          i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.