## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  |  | PAKIET NR 1
IGŁY INIEKCYJNE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Igła iniekcyjna j.u. 0,5x25 a 100szt/-domięśniowa | Op | 65
2. | Igła iniekcyjna j.u. 0,6x30 a 100szt/ domięśniowa | Op | 33
3. | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x30 a 100szt/-domięśniowa | Op | 100
4. | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x40 a 100szt/-domięśniowa | Op | 12
5. | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x40 a 100szt/-domięśniowa | Op | 320
6. | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x50 a 100szt/-domięśniowa | Op | 20
7. | Igła iniekcyjna j.u. 0,9x50 a 100szt/-domięśniowa | Op | 5
8. | Igła iniekcyjna j.u. 0,9x40 a 100szt/-domięśniowa | Op | 200
9. | Igła iniekcyjna j.u. 1,1x40 a 100szt/-domięśniowa | Op | 100
10. | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40 a 100szt/ domięśniowa | Op | 500
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 2
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | PAKIET NR 2
IGŁY TYPU MOTYLEK
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Igła typ Motylek 0,7 | Szt | 300
2 | Igła typ Motylek 0,8 | Szt | 300
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 3
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | PAKIET NR 3
IGŁY DO PUNKCJI LĘDŹWIOWEJ
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | igła do punkcji lędźwiowej 0,70x75mm/-22Gx3” | Szt | 10
2 | igła do punkcji lędźwiowej 0,90x88mm-20Gx3 1/2” | Szt | 10
3 | igła do punkcji lędźwiowej 1,2x 88-90 18GA 3,50IN | Szt | 80
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 4
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | PAKIET NR 4
KANIULE DOŻYLNE OBWODOWE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon) 0.7 –G24. Wykonana z poliuretanu, posiadajaca min 4 paski RTG, korek portu bocznego , filtr hydrofobowy w komorze wypływu.Ukryty trzpień koreczka poniżej własnej krawędzi. | Szt | 1500
2 | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon) 0,8-0,9-G-22 Wykonana z poliuretanu, posiadajaca min 4 paski RTG, korek portu bocznego , filtr hydrofobowy w komorze wypływu.Ukryty trzpień koreczka poniżej własnej krawędzi. | Szt | 1200
3 | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon)- 1,0-1,1 G20 Wykonana z poliuretanu, posiadajaca min 4 paski RTG, korek portu bocznego , filtr hydrofobowy w komorze wypływu.Ukryty trzpień koreczka poniżej własnej krawędzi. | Szt | 3000
4 | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon)- 1,2-1,3 G-18 Wykonana z poliuretanu, posiadajaca min 4 paski RTG, korek portu bocznego , filtr hydrofobowy w komorze wypływu.Ukryty trzpień koreczka poniżej własnej krawędzi. | Szt | 800
5 | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon)- 1,4-1,5 17G Wykonana z poliuretanu, posiadajaca min 4 paski RTG, korek portu bocznego , filtr hydrofobowy w komorze wypływu.Ukryty trzpień koreczka poniżej własnej krawędzi. | Szt | 30
6 | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon) 1,7-16G Wykonana z poliuretanu, posiadajaca min 4 paski RTG, korek portu bocznego , filtr hydrofobowy w komorze wypływu.Ukryty trzpień koreczka poniżej własnej krawędzi. | Szt | 50
7 | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon)- 2,0-2,2 14G Wykonana z poliuretanu, posiadajaca min 4 paski RTG, korek portu bocznego , filtr hydrofobowy w komorze wypływu.Ukryty trzpień koreczka poniżej własnej krawędzi. | Szt | 30
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 5
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | PAKIET NR 5
STRZYKAWKI
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Strzykawka 100ml, z końcówką do cewnika, trzyczęściowa, z końcówką Luer-Lock. | Szt | 3000
2 | Strzykawki 1ml do insuliny | Szt | 200
3 | Strzykawki do tuberkuliny j.u. z igłą | Szt | 1000
4 | Strzykawki j.u. poj.10ml a 100szt/op Kontrastujący tłok w kolorze niebieskim; czytelna niezmywalna skala w kolorze czarnym z możliwością rozszerzenia 10-12 ml Logo producenta na strzykawce | Szt | 30000
5 | Strzykawki j.u. poj.2ml a 100szt/op Kontrastujący tłok w kolorze niebieskim; czytelna niezmywalna skala w kolorze czarnym z możliwością rozszerzenia 2-2,5 ml Logo producenta na strzykawce | Szt | 40000
6 | Strzykawki j.u. poj.5ml a 100szt/op Kontrastujący tłok w kolorze niebieskim; czytelna niezmywalna skala w kolorze czarnym z możliwością rozszerzenia 5-6 ml Logo producenta na strzykawce | Szt | 30000
7 | Strzykawki j.u. Poj. 20 ml a 50 szt/op Kontrastujący tłok w kolorze niebieskim; czytelna niezmywalna skala w kolorze czarnym z możliwością rozszerzenia 20-24 ml Logo producenta na strzykawce | Szt | 50000
8 | Strzykawki j.u. Poj. 50-60ml-do pomp infuzyjnych | Szt | 5500
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 6
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | PAKIET NR 6
INFUZJA
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł.L -150 cm. | Szt | 3000
2. | Przyrząd O.C.Ż- do przetoczeń krwi ze skalą | Szt | 150
3. | Przyrządy do przetoczeń krwi typu TS-02 | Szt | 1400
4. | Zestaw do pomp infuzyjnych typu AP-31P Ascor | Szt | 300
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 7
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | PAKIET NR 7
CEWNIKI
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-4 dla noworodków dł.30~40cm | Szt | 10
2. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-6/40cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 200
3. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-8/40cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 600
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH-10/40cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 150
5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH-12/50cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 50
6. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH-14/60cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 6300
7. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-16/60cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 1000
8. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-18/60cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 300
9. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-20/60cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 100
10. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-22/60cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 150
11. | Cewnik do odsysania g.d.oddechowych CH-24/60cm,sterylne,nie pyrogenne,sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt | 50
12. | Cewnik do podawania tlenu przez nos/wąsy/ dla noworodka 2,0 | Szt | 50
13. | Cewnik do podawania tlenu przez nos/wąsy/ dla dorosłych | Szt | 2000
14. | Cewnik FOLEYA ch-6/poj.3-5ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem | Szt | 15
15. | Cewnik FOLEYA ch-8/poj.3-5ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem | Szt | 50
16. | Cewnik FOLEYA ch-10/poj.3-5ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem | Szt | 20
17. | Cewnik FOLEYA ch-12/poj.5ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem | Szt | 20
18. | Cewnik FOLEYA ch-14/poj.5-10ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem | Szt | 70
19. | Cewnik Foleya Ch-16/poj.30-50ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem | Szt | 300
20. | Cewnik Foleya Ch-18/poj.30-50ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem | Szt | 600
21. | Cewnik Foleya Ch-20/poj.30ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem | Szt | 420
22. | Cewnik FOLEYA ch-22/30ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem, | Szt | 200
23. | Cewnik Foleya Ch-24/30ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem, | Szt | 150
24. | Cewnik FOLEYA ch-26/50ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem, | Szt | 20
25. | Cewnik FOLEYA ch-26/30ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem, | Szt | 150
26. | Cewnik FOLEYA ch-26/30- 50 ml,silikonowany typ Rusch | Szt | 50
27. | Cewnik FOLEYA ch-6/3ml,lateksowy,dwudrożny,pokrywany silikonem, pediatryczny | Szt | 20
28. | Cewnik wewnętrzny Foley silikonowy 100%, 2-drożny z balonem, zaworem Luer, jałowy. Ch 18/ 10 ml | Szt | 25
29. | Cewnik wewnętrzny Foley silikonowy 100%, 2-drożny z balonem, zaworem Luer, jałowy. Ch 20/ 10 ml | Szt | 25
30. | Cewnik do kaniulacji żyły pępowinowej 7F | Szt | 20
31. | Cewnik KEHR Ch-12/300x130mm/ | Szt | 6
32. | Cewnik KEHR Ch-14/300x130mm/ | Szt | 3
33. | Cewnik KEHR Ch-16/300x130mm/ | Szt | 5
34. | Cewnik KEHR Ch-18/300x130mm/ | Szt | 3
35. | Cewnik KEHR Ch-20/300x130mm/ | Szt | 3
36. | Cewnik KEHR Ch-22/300x130mm/ | Szt | 3
37. | Cewnik Nelaton Ch-14 | Szt | 10
38. | Cewnik Nelaton Ch-16 | Szt | 10
39. | Cewnik Nelaton Ch-18 | Szt | 10
40. | Cewnik Tiemana Ch-12 | Szt | 3
41. | Cewnik Tiemana Ch-14 | Szt | 10
42. | Cewnik Tiemana Ch-16 | Szt | 10
43. | Cewnik Tiemana Ch-18 | Szt | 10
44. | Cewnik Tiemana Ch-20 | Szt | 3
45. | Cewnik Tiemana Ch-22 | Szt | 3
46. | Cewnik Tiemana Ch-24 | Szt | 3
47. | Cewnik TORAX Ch-18 | Szt | 5
48. | Cewnik TORAX Ch-20 | Szt | 5
49. | Cewnik TORAX Ch-24 | Szt | 5
50. | Cewnik TORAX Ch-26 | Szt | 5
51. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr32 | Szt | 3
52. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr36 | Szt | 3
53. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr28 | Szt | 3
54. | Cewnik urologiczny PEZZERA nr30 | Szt | 5
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 8
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | PAKIET NR 8
Ustniki do alkomatu
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Ustnik do alkomatu Alco Sensor FST | szt | 600
|  | RAZEM: |  | X |  | X
| ………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
| Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 9
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 2
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | Pakiet 9 | [5 empty] | do SIWZ
Koncentraty Dializacyjne
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Bicarbonat 8,4 % kanister 6l | op | 100
2 | Składnik kwaśny 178A kanister 6 l | op | 30
3 | Składnik kwaśny 192A kanister 6l | op | 50
4 | Składnik kwaśny 285A kanister 6l | op | 30
5 | Składnik kwaśny 381A kanister 6l | op | 50
6 | Składnik kwaśny 95A kanister 6l | op | 30
|  | RAZEM: |  | X |  | X
| ………………………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………………………..
| Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 10
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  |  | Pakiet 10
Wzierniki
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,5 | op. 50 szt | 10
2 | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 2,0 | op. 50 szt | 5
3 | Wziernik uszny jednorazowego użytku rozmiar 4,0 | op. 50 szt | 5
|  | RAZEM: |  | X |  | X
| ………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………………
| Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 11
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | Pakiet 11
HIGIENA DRÓG ODDECHOWYCH
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania, prosty z otworem końcowym i dwoma bocznymi portami typu Portex 14F/51,5 cm | op. 50 szt | 1
2 | Łącznik podwójnieobrotowy, kątowy z wejściem do odsysania , jednorazowy , sterylny 15 mm | op. 50 szt | 1
3 | Obwód oddechowy z łącznikami i kolankiem 183 cm , jednorazowy | op. 12 szt | 10
4 | Łącznik schodkowy rozmiar 6,0 | op. 10 szt | 5
5 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym , jednoświatłowy, do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych 14F / 57 | szt | 500
6 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym , jednookwiatowy, do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych 16F/ 57 cm | szt | 200
|  | RAZEM: |  | X |  | X
| ………………………………………………………………. |  |  | ……………………………………………………………….
| Miejscowość data |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 12
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | Pakiet 12
Akcesoria ginekologiczne 3
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Zestaw do hamowania krwotoków poporodowych typu BAKRI składajacy się z cewnika o dł 54 cm; srednica CH 24 ; pojemność balona 500 ml, strzykawki 60 ml; wykonany w całości z silikonu bez lateksu.Cewnik o giętkim i plastycznym kształcie dopasowujacy się do anatomii macicy. | 1 szt | 3
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………………………….
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 13
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  |  | Pakiet 13
Akcesoria dializacyjne
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | środek do dezynfekcji cytro-termicznej i dekalcyfikacji, biodegradowalny, bezzapachowy, zawierający aktywne składniki pochodzenia naturalnego. Typu Citrosteril lub inny o tych samych parametrach. Kanister 5l | 1 szt | 3
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………………………….
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 14
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | Pakiet 14
Akcesoria do anestezji
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Wapneo medycznye do stosowania w obwodach oddechowych pacjenta w celu pochłania dwutlenku węgla podczas znieczulania metodą niskich przepływów. Postaćnieregularnych granulek (D-profile), które są bardzo wydajne w pochłanianiu CO2. Zawartość pyłu nie przekraczająca 0,2%. Twardość na optymalnym poziomie 99%,r nie zawierające worotlenku potasu (KOH). . Efektywność pochłania co najmniej 150 l CO2 na 1 kg preparatu. Kanister 4,5 kg | 1 szt | 15
|  | RAZEM: |  | X |  | X | 0 | 0
………………………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………………………….
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 15
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  |  | PAKIET NR 15
DRENY
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Dren brzuszny,silikonowane 22F/40cm z dziurką | Szt | 20
2. | Dren brzuszny,silikonowane 24F/40cm z dziurką | Szt | 40
3. | Dren brzuszny silikonowane 26F/40cm z dziurką | Szt | 70
4. | Dren brzuszny silikonowane 28F/40cm z dziurką | Szt | 50
5. | Dren brzuszny silikonowane 30F/40cm z dziurką | Szt | 20
6. | Dren brzuszny silikonowane 32F/40cm z dziurką | Szt | 30
7. | Dren typu REDON do odsysania ran F-8/70cm | Szt | 20
8. | Dren typu REDON do odsysania ran F-10/70cm | Szt | 60
9. | Dren typu REDON do odsysania ran F-12/70cm | Szt | 220
10. | Dren typu REDON do odsysania ran F-14/70cm | Szt | 220
11. | Dren typu REDON do odsysania ran F-16/70cm | Szt | 300
12. | Dren typu REDON do odsysania ran F-18/70cm | Szt | 80
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 16
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 16
ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Zgłębnik żołądkowy Ch-12/150cm z zatyczką | Szt | 5
2 | Zgłębnik żołądkowy Ch-14/150cm z zatyczką | Szt | 50
3 | Zgłębnik żołądkowy Ch-16/150cm z zatyczką | Szt | 100
4 | Zgłębnik żołądkowy ch-18/150cm z zatyczką | Szt | 100
5 | Zgłębnik żołądkowy Ch-20/150cm z zatyczką | Szt | 35
6 | Zgłębnik żołądkowy Ch-22/150cm z zatyczką | Szt | 10
7 | Zgłębnik żołądkowy Ch-24/150cm z zatyczką | Szt | 5
8 | Zgłębnik żołądkowy Ch-26/150cm z zatyczką | Szt | 10
9 | Zgłębnik żołądkowy Ch-28/150cm z zatyczką | Szt | 5
10 | Zgłębnik żołądkowy Ch-32/150cm z zatyczką | Szt | 5
|  | RAZEM: |  | X |  | X |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 17
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 17
ZESTAW DO DIAGNOSTYCZNEGO PŁUKANIA JAMY OTRZEWNEJ
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Zestaw skladajacy się z : trokar punkcyjny Ch 10 z regulowaną głębokością wkłucia, zbudowany z metalowego mandrynuoraz kaniuli z tworzywa; Cewnik Ch 9/50cm wykonany z poliuretany , posiadajacy zamknięty koniec, boczne otwory, mający kolorowe oznakowanie długości. ; skalpel do nacięcia skóry. | Szt | 5
|  | RAZEM: |  |  |  | X |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 18
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
PAKIET NR 18
MCM/WSM/ZP1/2014
ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE JEDNORAZOWE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Łyżka laryngoskopowa j/u ,światłowodowe , zgodna z normą ISO 7376/3 do laryngoskopów Macintosh, sterylna Rozmiar 3 | szt | 150
2 | Łyżka laryngoskopowa j/u ,światłowodowe , zgodna z normą ISO 7376/3 do laryngoskopów Macintosh, sterylna Rozmiar 4 | szt | 75
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 19
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 19
RĘKAWICE DIAGNISTYCZNE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, gładkie . „L” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; .ASTM F1671. Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | op | 300
2. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, gładkie . „XL” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ;ASTM F1671. Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | op | 35
3. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, gładkie . „M” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671. Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | op | 900
4. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, gładkie . „S” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671 Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | op | 3000
5. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, gładkie . „XS” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671. Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | op | 120
6. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, teksturowane . „XS” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671..Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | Op | 30
7. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, teksturowane . „S” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671. .Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | Op | 500
8. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, teksturowane . „M” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671. Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | Op | 300
9. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, teksturowane . „L” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671.Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | Op | 300
10. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, teksturowane . „XL” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671. .Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu 0,12+/- 0,03 mm; grubość na dłoni 0,11 +/- 0,03 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | Op | 10
11. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, teksturowane . „L” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671.Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu min 0,15 mm; grubość na dłoni min. 0,12 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | op | 70
12. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, teksturowane . „M” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671.Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu min 0,15 mm; grubość na dłoni min. 0,12 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | Op | 150
13. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, teksturowane . „S” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671.Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu min 0,15 mm; grubość na dłoni min. 0,12 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | op | 400
14. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, teksturowane . „XS” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671.Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu min 0,15 mm; grubość na dłoni min. 0,12 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | Op | 20
15. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, teksturowane . „XL” a 100szt/op Spełniające wymagania EN 455;EN 374 ; ASTM F1671.Z rolowanym mankietem ułatwiającym zakladanie. Parametry: grubość na palcu min 0,15 mm; grubość na dłoni min. 0,12 mm; długość min 240 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 650% ; po starzeniu min 500 %; wytrzymałość na rozciąganie min 14 mPa | Op | 10
16. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane.Rozmiar XS Spełniajace wymogi normy EN 455.Rolowany mankiet ułatwiający zakladanie.Parametry: grubość na palcu 0,11 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,07 +/- 0,02mm;długość min. 240mm;rozciągliwość przed starzeniem min 500% ; po starzeniu min 400%; wytrzymałość na rozciąganie min 14mPa Op 100 szt | Op | 10
17. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane. Rozmiar S .Spełniajace wymogi normy EN 455.Rolowany mankiet ułatwiający zakladanie.Parametry: grubość na palcu 0,11 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,07 +/- 0,02mm;długość min. 240mm;rozciągliwość przed starzeniem min 500% ; po starzeniu min 400%; wytrzymałość na rozciąganie min 14mPa op. 100 szt | Op | 100
18. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane.Rozmiar M Spełniajace wymogi normy EN 455.Rolowany mankiet ułatwiający zakladanie.Parametry: grubość na palcu 0,11 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,07 +/- 0,02mm;długość min. 240mm;rozciągliwość przed starzeniem min 500% ; po starzeniu min 400%; wytrzymałość na rozciąganie min 14mPa op 100 szt | Op | 100
19. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane.Rozmiar L Spełniajace wymogi normy EN 455.Rolowany mankiet ułatwiający zakladanie.Parametry: grubość na palcu 0,11 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,07 +/- 0,02mm;długość min. 240mm;rozciągliwość przed starzeniem min 500% ; po starzeniu min 400%; wytrzymałość na rozciąganie min 14mPa Op 100 szt | Op | 50
20. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane. Rozmiar XL Spełniajace wymogi normy EN 455.Rolowany mankiet ułatwiający zakladanie.Parametry: grubość na palcu 0,11 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,07 +/- 0,02mm;długość min. 240mm;rozciągliwość przed starzeniem min 500% ; po starzeniu min 400%; wytrzymałość na rozciąganie min 14mPa op 100 szt | Op | 20
21. | Rękawice diagnostyczne stretchowe roz. „S”a 100szt/op,pokryte wewnątrz syntetycznym polimerem, kolor kremowy gładkie.Spełniające wymogi norm EN 455; ASTM F1671.AQL 1 Parametry: grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,10 +/- 0,02mm;długość min 240mm;Oznaczone na opakowaniu jako wyrób madyczny kl I , oraz jako środek ochrony indywidualnej kat III | Op | 400
22. | Rękawice diagnostyczne stretchowe roz. „l”a 100szt/op,pokryte wewnątrz syntetycznym polimerem, kolor kremowy gładkie.Spełniające wymogi norm EN 455; ASTM F1671.AQL 1 Parametry: grubość na palcu 0,109+/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,10 +/- 0,02mm;długość min 240mm;Oznaczone na opakowaniu jako wyrób madyczny kl I , oraz jako środek ochrony indywidualnej kat III | Op | 300
23. | Rękawice diagnostyczne stretchowe roz. „m”a 100szt/op,pokryte wewnątrz syntetycznym polimerem, kolor kremowy gładkie.Spełniające wymogi norm EN 455; ASTM F1671.AQL 1 Parametry: grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,10 +/- 0,02mm;długość min 240mm;Oznaczone na opakowaniu jako wyrób madyczny kl I , oraz jako środek ochrony indywidualnej kat III | Op | 500
24. | Rękawice diagnostyczne winylowe roz. „M”a 100szt/op, gładkie, kolor biały .Spełniające wymogi norm EN 455; ASTM F1671.AQL 1 Parametry: grubość na palcu 0,11 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,09 +/- 0,02mm;długość min 240mm;Oznaczone na opakowaniu jako wyrób madyczny kl I , oraz jako środek ochrony indywidualnej kat III | Op | 200
25. | Rękawice diagnostyczne winylowe roz. „S”a 100szt/op bezpudrowe, gładkie.Spełniające wymogi norm EN 455; EN 374 ASTM F1671. Wolne og ftalanów.Rolowany mankiet ułatwiający zakładanie Parametry: grubość na palcu 0,08 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,08 +/- 0,02mm;długość min 240mm;rozciągliwość min 300%; wytrzymałość na rozciąganie min 9 mPA | Op | 160
26. | Rękawice diagnostyczne winylowe roz. „L”a 100szt/op bezpudrowe, gładkie.Spełniające wymogi norm EN 455; EN 374 ASTM F1671. Wolne og ftalanów.Rolowany mankiet ułatwiający zakładanie Parametry: grubość na palcu 0,08 +/- 0,02mm; grubość na dłoni 0,08 +/- 0,02mm;długość min 240mm;rozciągliwość min 300%; wytrzymałość na rozciąganie min 9 mPA | Op | 100
27. | Rękawice foliowe wykonane z polietylenu,-rozmiar "M" i "L" opakowanie 100 szt | Op | 250
|  |  |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 20
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 20
Układ oddechowy i akcesoria do respiratora
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Układ oddechowy do respiratora SLE 200 (odcinek podgrzewany wdechowy, odcinek niepodgrzewany z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m, restriktor do respiratora SLE, dren ciśnieniowy i zestaw adapterów, komora samonapełniająca( a 10) | szt | 10
2 | Akcesoria umożliwiające wspomaganie oddechu typu CPAP donosowy Interfejs końcowy łączący układ oddechowy z pacjentem. Mocowanie (uchwyt) noska ( a 5 ) | op | 10
3 | Akcesoria umożliwiające wspomaganie oddechu typu CPAP donosowy Noski w różnych rozmiarach / przekrój wylotu gazu z kaniuli 3,5mm , rozstaw kaniuli 2,0 mm; przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,0mm , rozstaw kaniuli 2,0 mm; przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,5mm , rozstaw kaniuli 3,0 mm. Pakowane po 10 szt | op | 10
4 | Akcesoria umożliwiające wspomaganie oddechu typu CPAP donosowy. Czapeczki w różnych rozmiarach / 17-29 cm / do mocowania interfejsu końcowego.Pakowane po 5 szt | op | 10
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 21
Załącznik Nr 2
do SIWZ
Formularz Cenowy
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 21
Ostrzykiwacz Ginekologiczny
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Rigidinjector z twardą cewką o średnicy 1,67 mm. Urządzenie składa się z miękkiego elementu wprowadzającego zaopatrzony w ruchomy pozycjoner oraz podwójny cewnik z termoplastycznym, gumowym , owalnym balonem o poj. 2,5 ml. Urządzenie z zaworem odcinającym, regulujacym ciśnienie balonika. W zestawie strzykawka 2,5 ml. Pakowane po 10 szt ) | op | 3
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 22
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 22
Akcesoria ginekologiczne 1
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Jednorazowa, sterylna łyżeczka ssąca do pobierania biopsji histologicznej śluzówki macicy lub pobierania próbek zawartości macicy podczas menstruacji do badania mikroskopowego lub hodowli. Złożona z przeźroczystej, giętkiej osłonki z polipropylenu, dł 23,5 cm, o srednicy zewnętrznej 3,1mm i wew 2,6mm.Osłonka posiada kolorowe znaczniki w zakresie od 4 do 10 cm od końca dystalnego. | szt | 30
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 23
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 23
EKG, USG, EEG, KTG
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Elektroda EKG dla dorosłych z żelem typu EK-S50PSG a 50 szt/op. | op. | 400
2 | Papier do EKG 210x300x200 do aparatu HP (M1709A-210x300x200 –21710) | Blok | 2
3 | Papier do EKG -0,112x25 /ASCARD3/-kratka | Szt | 150
4 | Papier do EKG -0,110x40-kratka | Szt | 5
5 | Papier do EKG- 0,104x40/ASCARD3/ | Szt | 200
6 | Papier KTG HP rozm.-152x100x150mm,bez perforacji | Blok | 50
7 | Papier KTG Corometrics BAO4305-rozm.-152x90x160mm | Blok | 50
8 | Papier Sony UPP 210 HD 210mmx25m | Szt | 2
9 | Papier USG K61-B Mitsubishi-110x21 | Rolka | 100
10 | Pasta do EKG,EEG typu EVERY a 160g- pasta redukująca oporność skóry | Szt | 5
11 | Żel do EKG a 0,5L | Szt | 20
12 | Żel do USG a 0.5L | Szt | 200
13 | Papier EEG 210x300x500SH(M.Rangoni/Nicolet ED14 TR0,ref- Modular -BRED14 papier EEG Schwarzer ED14 (210x300x500)linia | Blok | 20
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 24
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 24
IGŁY DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard -22G x 88 -90mm z igłą prowadzącą | Szt | 35
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 25G x 88- 90mm z igłą prowadzącą | Szt | 100
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 26G x 88-90mm z igłą prowadzącą | Szt | 200
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 27G x 88-90mm z igłą prowadzącą | Szt | 50
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT 25G x103mm z igłą prowadzącą | Szt | 50
6 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT 26G x90mm z igłą prowadzącą | Szt | 200
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT 27G x103mm z igłą prowadzącą | Szt | 20
8 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego przewężone typ PENCIL-POINT26G x103mm z igłą prowadzącą | Szt | 50
9 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ PENCIL-POINT-25G x 88-90mm z igłą prowadzącą | Szt | 50
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 25
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 25
ZESTAWY DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń -2-kanałowy 7F/15-16cm | Szt | 15
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 3-kanałowy 7F/15-16cm | Szt | 150
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-3-kanałowy 7F/20cm | Szt | 5
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy pediatryczny 4,0F/8-10cm Prowadnica odporna na zaginanie. | Szt | 2
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-dwuświatłowy pediatryczny 5-5,5F /13-15cm Prowadnica odporna na zaginanie. | Szt | 2
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 26
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 26
ANESTEZJOLOGIA 1
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Zestaw przetworników jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą L978 do monitora Datex Ohmeda typ CCM | Szt | 100
2 | Zestaw przetworników jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą do monitora MINDRAY 6000 ( model DT-XX) | Szt | 50
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 27
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 27
RURKI INTUBACYJNE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Rurka intubacyjna 2,5 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 5
2. | Rurka intubacyjna 3,0 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 5
3. | Rurka intubacyjna 3,5 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 5
4. | Rurka intubacyjna 4,0 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 5
5. | Rurka intubacyjna 4,5 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 5
6. | Rurka intubacyjna 5,0 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 5
7. | Rurka intubacyjna 5,5 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 5
8. | Rurka intubacyjna 6,0 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 20
9. | Rurka intubacyjna 6,5 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 20
10. | Rurka intubacyjna 7,0 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 50
11. | Rurka intubacyjna 7,5 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 500
12. | Rurka intubacyjna 8,0 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 400
13. | Rurka intubacyjna 8,5 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 50
14. | Rurka intubacyjna 9,0 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 40
15. | Rurka intubacyjna 9,5 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 20
16. | Rurka intubacyjna 10,0 z balonikiem uszczelniającym | Szt | 10
17. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem silikonowa nr 7,5- j.u. | Szt | 20
18. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem silikonowa nr 8,0- j.u | Szt | 10
19. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, silikonowa nr 8.5-j.u | Szt | 20
20. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem silikonowa nr 9,0-j.u. | Szt | 5
21. | Rurka intubacyjna bez balonika 2,5 | Szt | 5
22. | Rurka intubacyjna bez balonika 3,0 | Szt | 5
23. | Rurka intubacyjna bez balonika 3,5 | Szt | 5
|  | RAZEM: |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 28
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 28
RURKI TRACHEOSTOMIJNE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Rurka tracheostomijna 7,0 z jednym balonikiem uszczelniającym j.u. | Szt | 10
2 | Rurka tracheostomijna 7,5 z jednym balonikiem uszczelniającym j.u. | Szt | 20
3 | Rurka tracheostomijna 8,0 z jednym balonikiem uszczelniającym | Szt | 50
4 | Rurka tracheostomijna 8,5 z jednym balonikiem uszczelniającym | Szt | 15
5 | Rurka tracheostomijna 9,0 z jednym balonikiem uszczelniającym | Szt | 50
6 | Rurka tracheostomijna 9,5 z jednym balonikiem uszczelniającym | Szt | 5
7 | Rurka tracheostomijna 10,0 z jednym balonikiem uszczelniającym j.u. | Szt | 5
8 | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 2 j.u. | Szt | 15
9 | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 3 j.u. | Szt | 30
10 | Rurka usto-gardłowa typu GUEDEL nr 4 j.u. | Szt | 30
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 29
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 29
Akcesoria do tlenoterapii
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Pojemniki wypełnione sterylna , czystą postacią chemicznego H2O, poj 500 ml , do tlenoterapii. Możliwość zainstalowania dla wielu pacjentów. Pozostaje sterylna przez 30 dni ( załączyc min 1 badanie mikrobiologiczne ). W zestawie z butelką pakowana sterylna złączka do połączenia reduktora tlenowego | szt | 150
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 30
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 30
Akcesoria ginekologiczne 2
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Szczoteczka do pobierania cytologicznych wymazów z jamy macicy typu Utero-Brush. Składa się z tulejki oraz ruchomej szczoteczki zakończonej plastikowym wyobleniem. | szt | 50
2 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji Kształt wachlarza | szt | 1000
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 31
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 31
PROWADNICE, PRZEDŁUŻACZE DO RUREK
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 1,9 – j.u.dł230mm | Szt | 5
2 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 3,0 – j.u.dł.340mm | Szt | 5
3 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 4,0 – j.u. | Szt | 20
4 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 5,0 – j.u.dł.600mm | Szt | 30
5 | Prowadnik J –0,35x60cm-firmy Balton lub kompatybilne | Szt | 20
6 | Przedłużacz łączący rurkę tracheostomijną z respiratorem(martwa przestrzeń)-łącznik karbowany rozm F 15/22mm (łącznik elastyczny 5010) | Szt | 400
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 32
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 32
DRENY DO DRENAŻU OPŁUCNEJ Z PROWADNICĄ
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Dren do drenażu opłucnej z prowadnicą(TROCAR CATHETERS)roz.34F | Szt | 2
2 | Dren do drenażu opłucnej z prowadnicą(TROCAR CATHETERS)roz.28F | Szt | 10
3 | Dren do drenażu opłucnej z prowadnicą(TROCAR CATHETERS)roz.32F | Szt | 5
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 33
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [5 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 33
DRENY SILIKONOWE, PÓŁPRZEŹROCZYSTE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Dreny silikonowy półprzeźroczyste śr. wew.8 mm zewn.12 mm./a-30 mb | Op | 1
2 | Dreny silikonowy półprzeźroczyste śr. wew.5 mm zewn. 7 mm./a-30 mb | Op | 1
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………………………
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 34
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 34
ANESTEZJOLOGIA 2
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z końcówką do kapnografii(pomiar w strumieniu bocznym) | Szt | 1000
2. | Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych ze złączem 02 HYDRO-TRACH ze złączem tlenowym | Szt | 150
3. | Sonda SENGSTAKENA ch-18 | Szt | 2
4. | Zestaw do pobierania wydzieliny na posiew z drzewa oskrzelowego podczas odsysania(pojemnik bakteriol. z końcówką+łącznik) | Szt | 150
5. | Nebulizator j.u z przewodem tlenowym i maską aerozolową dla dorosłych | SZT | 60
6. | Przewód tlenowy ( np.. do maski ) 213 cm | SZT | 300
7. | Filtr oddechowy, mechaniczny bakteryjno-wirusowy z nawilżaniem i zmniejszoną objętością zalegania, | SZT | 500
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 35
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 35
ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEJ TRACHEOTOMII METODĄ GRIGGSA
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/860 Blue Line Ultra Suctionaid z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem Soft-Seal – -bez peana- roz. 7 | szt | 10
2 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/860 Blue Line Ultra Suctionaid z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem Soft-Seal – -bez peana- roz. 8 | szt | 25
3 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/860 Blue Line Ultra Suctionaid z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem Soft-Seal – -bez peana- roz. 9 | szt | 30
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 36
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 36
TESTY
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Paski do glukometru typ ON CALL ADVANCED 50szt/op. | Op | 500
2 | Paski testowe do moczu typu MULTISTIX 100szt/op. | Op | 60
3 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylorii | szt | 300
|  | RAZEM: |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 37
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 37
GINEKOLOGIA
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Klipsy naczyniowe polimerowe , niewchłanialne-Rozmiar L, (84szt/op) - ewentualne użyczenie klipsownicy do klipsów | Op | 5
2 | Klipsy naczyniowe tytanowe średnio-duże (20x6szt/op) - ewentualne użyczenie klipsownicy do klipsów | Op | 5
3 | Ewakuator laparoskopowy poj.200ml typu LINA MEMO BAG | Szt | 5
4 | Ewakuator laparoskopowy poj.100-110ml typu LINA MEMO BAG | Szt | 4
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 38
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 38
UBRANIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Fartuch foliowy j.u.- typu "zapaska" | Szt | 3500
2 | Fartuch j.u. z flizeliny | Szt | 700
3 | Czepek z flizeliny 1x-uż.- beret damski a 100szt/op | Szt | 2000
4 | Czepki operacyjne z flizeliny męskie/gumka z tyłu głowy typu beret)a100szt/op | Szt | 3000
5 | Maski jednorazowego użytku trzywarstwowe flizeliny z gumką/ a50szt/ | Szt | 3500
6 | Maski jednorazowego użytku trzywarstwowe flizeliny z trokami/a50szt/ | Szt | 8000
7 | Ochraniacze na buty antypoślizgowe z flizeliny a 50par/op | Op | 20
8 | Zestaw do ciecia cesarskiego j. uż. | szt | 50
9 | Komplet pościeli jednorazowej z włókniny polipropylenowej ( prześcieradło 210cm x 150cm ,powłoka na kołdrę 200cm x 150cm , powłoka na poduszkę 90cm x 70cm ) (opakowanie 1 komplet) | Op | 500
10 | Koszula jednorazowego użytku , wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 35g/m2. Podkrój szyi wykończony plisą , będacą jednocześnie wiazaniem. W pasie wszyty trok do zawiązania. Opakowanie 10 szt | Op | 100
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 39
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 39
DRENY, DIALIZATORY, ZESTAWY DIALIZACYJNE (OITM)
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Dren tętniczy Æ30 - do dializy dwuigłowej sztucznej nerki typu FRESENIUS 4008B, Æ8 + dren żylny Æ22 - do dializy dwuigłowej sztucznej nerki typ FRESENIUS 4008B,Æ8 z jeziorkiem detektora Æ22. | kpl. | 120
2 | Dializator kapilarny, nisko przepływowy, polisulfonowy lub poliamidowy, sterylizowany parą wodną lub promieniami gamma, symbol: F7HPS, o powierzchni błony dializacyjnej 1,6-1,2m2 | szt. | 40
3 | Dializator kapilarny, nisko przepływowy, polisulfonowy lub poliamidowy, sterylizowany parą wodną lub promieniami gamma, symbol: F8HPS, o powierzchni błony dializacyjnej 1,8-2,1m2 | szt. | 80
4 | Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy Fr 12 - długość 20cm. Kontrastujący w RTG cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr, od 9cm, od dystalnej końcówki. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 20 cm - UDOWY | szt. | 60
5 | Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy Fr 12 - długość 20cm. Kontrastujący w RTG cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr, od 9cm, od dystalnej końcówki. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 20 cm - UDOWY | szt. | 60
6 | Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy Fr 12 - długość 15-16cm. Kontrastujący w RTG cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr, od 9cm, od dystalnej końcówki. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna, długość 15-16cm – SZYJNY | szt. | 60
7 | Dwuswiatłowy, silikonowy w 100% do terapii nerkozastępczej ( Prisma) o długości 15 cm | szt. | 30
8 | Dwuswiatłowy, silikonowy w 100% do terapii nerkozastępczej ( Prisma) o długości 20cm | szt. | 10
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 40
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 40
KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Kołnierz szyjny ortopedyczny miękki typu Schanza roz.37x8cm (dziecięcy) | Szt | 10
2 | Kołnierz szyjny ortopedyczny-miękki typu Schanza roz.45x10cm | Szt | 15
3 | Kołnierz szyjny ortopedyczny-miękki typu Schanza roz.55x10cm | Szt | 15
4 | Kołnierz ortopedyczny stabilizujący typu NELSON roz. 45/10,M | Szt | 10
5 | Kołnierz ortopedyczny stabilizujący typu NELSON roz. 55/10, L | Szt | 10
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 41
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 41
MASKI TLENOWE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem j.u. | Szt | 200
2 | Maska tlenowa dziecięca komplet z drenem j.u. | Szt | 50
3 | Maska tlenowa dla noworodków- komplet z drenem j.u. | Szt | 20
4 | Maska twarzowa do prowadzenia sztucznego oddechu wielokrotnego uzytku typu CRP Pocket | Szt | 5
5 | Jednorazowa maska krtaniowa z mankietem niskociśnieniowym typu SOFT-SEAL rozmiar 4,0 | Szt | 5
6 | Jednorazowa maska krtaniowa z mankietem niskociśnieniowym typu SOFT-SEAL rozmiar 5,0 | Szt | 5
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 42
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 42
NOŻE WYMIENNE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Noże wymienne nr 10 a100 szt/op | Op | 10
2 | Noże wymienne nr 11 a100 szt/op | Op | 15
3 | Noże wymienne nr 12 a100 szt/op | Op | 20
4 | Noże wymienne nr 20 a100 szt/op | Op | 10
5 | Noże wymienne nr 22 a100 szt/op | Op | 15
6 | Noże wymienne nr 24 a100 szt/op | Op | 10
|  | RAZEM: |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 43
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 43
POJEMNIKI
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Pojemnik 200ml Redon-do długotrwałego odsysania ran j.u. | Szt | 3000
2. | Pojemnik 400ml Redon-do długotrwałego odsysania ran j.u. | Szt | 1000
3. | Pojemnik na mocz sterylny poj 100ml | szt | 5000
4. | Pojemnik na mocz z zakrętką/kubki/ poj.150ml | Szt | 7500
5. | Pojemnik na plwociny-kuweta Coultera poj. 20ml sterylna op a 100szt | Szt | 300
6. | Pojemniki na zużyte igły 0,7L | Szt | 400
7. | Pojemnik na zużyte venflony poj.2L | Szt | 1500
8. | Pojemnik na odpady szpitalne poj.5L | Szt | 150
9. | Pojemnik na odpady szpitalne poj.10L | Szt | 150
10. | Pojemnik –worek liostomijny 15-70mm | Szt | 25
11. | Pojemniki na kał z łopatką | Szt | 400
12. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zakręcane, poj. 1000ml | Szt | 50
13. | Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych, zakręcane, poj. 2000-3000ml | Szt | 30
14. | Pojemniki na mocz dla chłopców /woreczki | Szt | 100
15. | Pojemniki na mocz dla dziewcząt /woreczki | Szt | 100
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 44
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 44
SZYNY ALUMINIOWE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Szyna aluminiowa 200x20mm | Szt | 50
2 | Szyna aluminiowa 250x20mm | Szt | 100
3 | Szyna aluminiowa 300x20mm | Szt | 50
4 | Szyna aluminiowa 500x20mm | Szt | 200
|  | RAZEM: |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 45
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 45
STABILIZATORY KOŃCZYN
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Stabilizator kończyn, szyna Kramera 300x50mm | Szt | 10
2 | Stabilizator kończyn ,szyna Kramera 600x50mm | Szt | 10
3 | Stabilizator kończyn ,szyna Kramera 1000x100mm | Szt | 20
4 | Stabilizator kończyn, szyna Kramera-1500x50mm | Szt | 10
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 46
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 46
DROBNY SPRZĘT MĘDYCZNY
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Baseny sanitarne plastikowe | Szt | 20
2. | Elektroda bierna dla dorosłych-Wersja z oddzielną powierzchnią przewodzącą REM (Return Electrode Monitor) kompatybilna z urządzeniami firmy Erbe posiadającymi system kontrolujący ciągłość pętli zwrotnej prądu wysokoczęstotliwościowego,wersja bez jednorazowego kabla MATERIAŁ - Hydrożel 1,5 mm POWIERZCHNIA AKTYWNA - 119cm2 PODŁĄCZENIE - Dwubiegunowe, WERSJA REM IMPENDANCJA - ≤ 14,0 Ohm, ≤ 17,0 Ohm każda elektroda pakowana osobno | Szt. | 800
3. | Golarka medyczna j.u. | Szt | 1500
4. | Igła do ciał obcych prosta –szeroka,dł.125mm | Szt | 3
5. | Igła do ciał obcych prosta –wąska,dł.125mm | Szt | 3
6. | Igła kulkowa do przepłukiwania ran-Kaniula prosta z oliwką-1.2 x 80mm | Szt | 10
7. | Kaniula do nakłucia tętnicy-Arterial Caniula -20G- 1,10mmx45mm | Szt | 100
8. | Kaczki sanitarne z tworzywa | Szt | 30
9. | Kanka doodbytnicza roz. CH 16-200mm | szt | 50
10. | Kanka doodbytnicza roz. CH 30-300mm | szt | 50
11. | Kieliszki jednorazowego użytku do leków a 100szt/op | op | 100
12. | Kieliszki szklane do leków | Szt | 50
13. | Koreczki do venflonów Plug L-L | Szt | 9000
14. | Kranik trójdrożny typu Discofix | Szt | 2500
15. | Miska nerkowata 20cm,plastikowa | Szt | 10
16. | Miska nerkowata 28cm,plastikowa | Szt | 15
17. | nożyczki do zaciskaczy do pępowiny j.u. | Szt | 5
18. | Osłonki medyczne USG nawilżone prezerwatywa | Szt | 1000
19. | Okulary do fototerapii dla noworodków (25szt/op)j.u. | Op | 10
20. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | Szt | 500
21. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | Szt | 1000
22. | Palnik bakteriobójczy TUV-15-wkład do lampy, krótki | Szt | 10
23. | Palniki bakteriobójcze TUV-30-wkład do lampy | Szt | 10
24. | Pojniki dla chorych z dzióbkiem 300ml | Szt | 20
25. | Staza uciskowa automatyczna | Szt | 25
26. | Staza uciskowa PCV-gumowa | Szt | 25
27. | szpatułka-łopatka drewniana do języka a 100szt/op | op | 30
28. | Szczotka do pielęgnacji jamy ustnej | Szt | 200
29. | Gąbka do pielęgnacji jamy ustnej | Szt | 500
30. | Termometr lekarski elektroniczny | Szt | 30
31. | Worki do dobowej zbiórki moczu poj.2000ml z odpływem typu T,sterylne | Szt | 5000
32. | Zaciskacze do pępowiny | Szt | 500
33. | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej typu Leader Catch firmy Vygon G18-18cm-lub kompatybilne | Szt | 5
34. | Zestaw-Kateter, do odsysania pola operacyjnego z kontrolą ssania śr. drenu Ch-25 i końcówką ssania ch-20 | Szt | 850
35. | Zestaw do lewatywy j.u. | Szt | 400
36. | Zestaw do wlewów kontrastowych | Szt | 20
37. | Osłonki medyczne USG nawilżone typu prezerwatywa | Szt | 1000
38. | Żarówka do lampy SOLUX-promiennik podczerwieni - 230V,375W- E40, -R125CI | Szt | 5
39. | Wieszak do worków na mocz - wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego ,specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu,pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek ,bez zawartości DEHP niesterylny | Szt | 2000
40. | Bezigłowy port do iniekcji służący do zabiezpieczenia wkłuć dożylnych typu B-safe / niebieski /. Dopuszczalna ilość dostępów 200 oraz możliwość podawania lipidów.Połączenia typu Luer-Lock i Luer- Slip. Przepływ 21-45 l/h | Szt | 2500
41. | Bezigłowy port do iniekcji służący do zabiezpieczenia wkłuć dożylnych typu B-safe / czerwony /. Dopuszczalna ilość dostępów 200 oraz możliwość podawania lipidów.Połączenia typu Luer-Lock i Luer- Slip Przepływ 21-45 l/h | Szt | 1000
42. | Bezigłowy port do injekcji z potrójnym przedłuzaczem dł 12,5 cm , średnica 1,2x 2,5mm | Szt | 250
43. | Bezigłowy port do injekcji z PODWÓJNYM przedłuzaczem dł 21cm , średnica 1,2x 2,5mm | Szt | 500
44. | Bezigłowy port do injekcji z PODWÓJNYM przedłuzaczem dł 21cm , średnica 3,0 X 4,1mm | Szt | 200
45. | Bezigłowy port do injekcji z przedłuzaczem dł 14cm , średnica 3,0 X 4,1mm | Szt | 200
46. | Bezigłowy port do injekcji z przedłuzaczem dł 14cm , średnica 1,2x 2,5mm | Szt | 700
47. | Bezigłowy port do injekcji z potrójnym przedłuzaczem dł 12,5 cm , srednica 3,0 x 4,1mm | Szt | 100
48. | Bezigłowa nasadka na butelke 20 mm ; v wypełnienia 0,06 ml | Szt | 100
49. | Bezigłowa nasadka na butelke 13 mm ; v wypełnienia 0,06 ml | Szt | 50
50. | Pinceta anatomiczna prosta plastikowa dł. 13 cm , sterylna | Szt | 200
51. | Pojemnik do badań histopatologicznych 15 ml | Szt | 100
52. | Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml | Szt | 300
53. | Wymazówki bez podłoża | Szt | 1200
54. | Wymazówki bez podłoża pakowane indywidualnie | Szt | 200
55. | Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe | Szt | 6000
56. | Szkiełka podstawowe 26 x 26 1 mm | Szt | 600
57. | Szkiełka podstawowe ciete 2 x mat | Szt | 300
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 47
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 47
IGŁY I KANIULE /BEZPIECZNE/
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków . Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem Konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki. Igła wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej.nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki luer oraz luer-lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami).Jgła oznaczona znakiem CE w pełni odpowiada wymaganiom normy PN-EN-ISO 7864. Rozmiar 18 G / 30 mm. Opakowanie 100 szt | OP | 200
2 | Bezpieczna kaniula dożylna / RÓŻNE ROZMIARY 16,17,18,20,22G /- cewnik wykonany z wysokiej jakości FEP, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, osłona igły wykonana z polietylenu , rozmiary oznaczone kolorystycznie.Samodomykający się korek portu boczneg. Kaniula wyposażona w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wyposażona w skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie oraz dodatkowy port boczny, z silikonową zastawką, zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów .Cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG, posiadający filtr hydrofobowy wykonany z polietylenu . Korek typu luer lock .Sterylizowane tlenkiem etylenu | SZT | 10000
3 | Bezpieczna kaniula dożylna / ROZMIAR 24 G /- cewnik wykonany z wysokiej jakości FEP, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, osłona igły wykonana z polietylenu , rozmiary oznaczone kolorystycznie.Samodomykający się korek portu boczneg. Kaniula wyposażona w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wyposażona w skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie oraz dodatkowy port boczny, z silikonową zastawką, zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów .Cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG, posiadający filtr hydrofobowy wykonany z polietylenu . Korek typu luer lock .Sterylizowane tlenkiem etylenu | SZT | 50
4 | Bezpieczna kaniula dożylna / ROZMIAR 26 G /- cewnik wykonany z wysokiej jakości FEP, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, osłona igły wykonana z polietylenu , rozmiary oznaczone kolorystycznie.Samodomykający się korek portu boczneg. Kaniula wyposażona w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wyposażona w skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie oraz dodatkowy port boczny, z silikonową zastawką, zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów .Cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG, posiadający filtr hydrofobowy wykonany z polietylenu . Korek typu luer lock .Sterylizowane tlenkiem etylenu | SZT | 50
|  | RAZEM: |  | X |  | X
| ………………………………………………………………. |  |  | ………………………………………………………………………………..
| Miejscowość data |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 48
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 48
ZGŁĘBNIKI DO TAMOWANIA KRWOTOKÓW Z JAMY NOSOWEJ
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I A (90 mm) L (lewy) | szt | 6
2 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I A (90 mm) P (prawy) | szt | 6
3 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I C (80 mm) L (lewy) | szt | 1
4 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I C (80 mm) P (prawy) | szt | 1
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 49
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 49
INFUZJA 2
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Przyrząd do przet.płynów infuzyjnych bez ftalanów. Komora kroplowa wykonana z polipropylenu wolna od PCV,długość komory ( część przeżroczysta) 65mm. Igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kolcem. Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na kolec komory krolowej w postaci 'pochewki”, zabezpieczajacy przed zakłuciem po wykonanej procedurze Logo lub nazwa producenta na przyrządzie | Szt | 40000
|  | RAZEM: |  | X |  | X
| ………………………………………………………………. |  | ………………………………………………………………………………..
| Miejscowość data |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 50
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  |  | PAKIET NR 50
Koce Grzewcze
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | koc grzewczy jednorazowego użytku na górną część ciała | szt | 30
2 | koc grzewczy jednorazowego użytku na dolna część ciała | szt | 30
RAZEM:
………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 51
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | Pakiet Nr 51
Zestawy do zabiegów nerkozastępczych
Lp | przedmiot zamówienia | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy/PBP, heparynowy; worek ściekowy, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1,0 m2 kompatybilny z aparatem Prismaflex | szt | 20
2 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy/PBP, heparynowy; worek ściekowy, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1,5 m2 kompatybilny z aparatem Prismaflex | szt | 24
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 52
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  | Pakiet Nr 52
Rękawice specjalistyczne
Lp | przedmiot zamówienia | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Rękawice chirurgiczne,pudrowane, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w srodowisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 6 ;OP 50 par | Op | 5
2. | Rękawice chirurgiczne,pudrowane, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w srodowisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 6,5 ; op 50 par | Op | 10
3. | Rękawice chirurgiczne,pudrowane, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w srodowisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 7.5 ; op 50 par | Op | 100
4. | Rękawice chirurgiczne,pudrowane, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w srodowisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 8 ; op 50 par | Op | 100
5. | Rękawice chirurgiczne,pudrowane, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w8owisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 7; op 50 par | Op | 100
6. | Rękawice chirurgiczne,pudrowane, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w8owisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 8,5; op 50 par | Op | 60
7. | Rękawice chirurgiczne,bezpudrowe, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w8owisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 6 ; op 50 par | Op | 5
8. | Rękawice chirurgiczne,bezpudrowe, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w8owisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 6,5; op 50 par | Op | 5
9. | Rękawice chirurgiczne,bezpudrowe, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w8owisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 7 ; op 50 par | Op | 30
10. | Rękawice chirurgiczne,bezpudrowe, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w8owisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 7,5 ; op 50 par | Op | 30
11. | Rękawice chirurgiczne,bezpudrowe, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w8owisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 8 ;op 50 par | Op | 30
12. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezpudrowe wykonane z poliizoprenu.Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,23 mm ; grubość na dłoni 0,20 mm; grubość na mankiecie 0,17mm;długośc min 285mm;rozciągliwość przed starzeniem min 840%;po starzeniu 800%;wytrzymałość na rozerwanie min 16N. Rozmiar 8 ; op 50 par | Op | 10
13. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezpudrowe wykonane z poliizoprenu.Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,23 mm ; grubość na dłoni 0,20 mm; grubość na mankiecie 0,17mm;długośc min 285mm;rozciągliwość przed starzeniem min 840%;po starzeniu 800%;wytrzymałość na rozerwanie min 16N. Rozmiar 7,5 ; op 50 par | Op | 10
14. | Rekawice chirurgiczne lateksowe, ginekologiczne, bezpudrowe.Mikrotekstura na całej powierzchni.Rolowany mankiet,produkt zgodny z wymogami ASTM D3578;EN 455.Pakowane podwójnie. Parametry: grubość na palcu 0,32mm; grubość na dłoni 0,31mm;długość min 455 mm;rozciągliwość przed starzeniem min 820%;po starzeniu min 860%;wytrzymałość na rozerwanie min 26N . Rozmiar 7,5 ; op 50 par | Op | 5
15. | Rekawice chirurgiczne lateksowe, ginekologiczne, bezpudrowe.Mikrotekstura na całej powierzchni.Rolowany mankiet,produkt zgodny z wymogami ASTM D3578;EN 455.Pakowane podwójnie. Parametry: grubość na palcu 0,32mm; grubość na dłoni 0,31mm;długość min 455 mm;rozciągliwość przed starzeniem min 820%;po starzeniu min 860%;wytrzymałość na rozerwanie min 26N . Rozmiar 8 ; op 50 par | Op | 5
16. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, mikrochirurgiczne, bezpudrowe wykonane z poliizoprenu.Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,17mm ; grubość na dłoni 0,16 mm; grubość na mankiecie 0,14mm;długośc min 285mm;rozciągliwość przed starzeniem min 860%;po starzeniu 810%;wytrzymałość na rozerwanie min 14N. Rozmiar 8 ; op 50 par | Op | 10
17. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, mikrochirurgiczne, bezpudrowe wykonane z poliizoprenu.Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,17mm ; grubość na dłoni 0,16 mm; grubość na mankiecie 0,14mm;długośc min 285mm;rozciągliwość przed starzeniem min 860%;po starzeniu 810%;wytrzymałość na rozerwanie min 14N. Rozmiar 7,5 ; op 50 par | Op | 5
18. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, mikrochirurgiczne, bezpudrowe wykonane z poliizoprenu.Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,17mm ; grubość na dłoni 0,16 mm; grubość na mankiecie 0,14mm;długośc min 285mm;rozciągliwość przed starzeniem min 860%;po starzeniu 810%;wytrzymałość na rozerwanie min 14N. Rozmiar 8,5 ; op 50 par | Op | 5
19. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, ortopedyczne bezpudrowe .Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,33mm ; grubość na dłoni 0,30 mm; grubość na mankiecie 0,23mm;długośc min 280mm;rozciągliwość przed starzeniem min 820%;po starzeniu 810%;wytrzymałość na rozerwanie min 24N. Rozmiar 8 ;op 50 par | Op | 8
20. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, ortopedyczne bezpudrowe .Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,33mm ; grubość na dłoni 0,30 mm; grubość na mankiecie 0,23mm;długośc min 280mm;rozciągliwość przed starzeniem min 820%;po starzeniu 810%;wytrzymałość na rozerwanie min 24N. Rozmiar 7,5 ; op 50 par | Op | 8
21. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, ortopedyczne bezpudrowe .Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,33mm ; grubość na dłoni 0,30 mm; grubość na mankiecie 0,23mm;długośc min 280mm;rozciągliwość przed starzeniem min 820%;po starzeniu 810%;wytrzymałość na rozerwanie min 24N. Rozmiar 7 | Op | 8
22. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, ortopedyczne bezpudrowe .Zgodne z wymogami ATSM D3577.EN 455;ASTM F 1671, EN 374;EN420;EN 388.Rolowany manikiet ułatwiający zakładanie. Pakowane podwójnie.Parametry: grubość na palcu 0,33mm ; grubość na dłoni 0,30 mm; grubość na mankiecie 0,23mm;długośc min 280mm;rozciągliwość przed starzeniem min 820%;po starzeniu 810%;wytrzymałość na rozerwanie min 24N. Rozmiar 8,5 ; op 50 par | Op | 5
23. | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka. Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577,EN 455, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374, odporne na przenikanie cytostatykw zgodnie z normą EN 374 , EN420 , EN 388. Chlorowane od wewnątrz, bezpudrowe, teksturowane na palcach, zarejestrowane jako wyrób medycznyoraz środek ocghrony osobistej kat III. Rolowany mankiet. Grubość palca 0,40 mm; grubość na dłoni 0,30 mm ; grubość mankietu 0,20mm. Długość min 295 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 900% ; po starzeniu min 860%; wytrzymałość na rozerwanie min 270N. Rozmiar M. Opakowanie 25 par | Op | 24
24. | Rękawice chirurgiczne,pudrowane, jałowe, j.u.-latex,sterylne Spełniajace wymogi EN 455 orza ASTM F1671 Powierzchnia z mikrotekstura , zapewniająca dobrą chwytność w srodowisku mokrym i suchym.Rolowany mankiet ułatwiajacy zakładanie.Pakowane w podwójne opakowania paierowe.Parametry: grubość na palcu 0,17 mm;grubość na dłoni 0,12 mm; długość min 280 mm; rozciągliwość przed starzeniem min 750%; po stzraeniu 560%; wytrzymałość na rozciaganie min 18Mpa. Rozmiar 6 ;OP 50 par | Op | 5
|  | RAZEM: |  | X |  | X
| ………………………………………………………………. | ………………………………………………………………………………..
| Miejscowość data | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 53
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 53
ANESTEZJOLOGIA 2
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Wkłady jednorazowe o poj.1000ml , króciec standardowy do ssania –typu Vacsax | Szt | 300
2. | Wkłady jednorazowe o poj.2000ml , króciec standardowy do ssania –typu Vacsax | Szt | 1000
3. | Zestaw dwukomorowy do biernego drenażu opłucnej 1x- uż. Z możliwością podłączenia ”przenośnej próżni” poj.3000ml | Szt | 20
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 54
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 54
ANESTEZJOLOGIA 1
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Zestaw do przetoczeń- Set do pompy objętościowej typu LifeCare-5000 oraz Plum | Szt | 700
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 55
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 55
DROBNY SPRZĘT MĘDYCZNY
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem p/bakteryjnym i z zastawka zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki.typu Mini Spike-Plus | Szt | 4500
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 56
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 56
IGŁY I KANIULE /BEZPIECZNE/
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków . Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem Konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki. Igła wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej.nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki luer oraz luer-lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami).Jgła oznaczona znakiem CE w pełni odpowiada wymaganiom normy PN-EN-ISO 7864. Rozmiar 18 G / 30 mm. Opakowanie 100 szt | OP | 200
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 57
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 57
DROBNY SPRZĘT MĘDYCZNY
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Szczotka do rąk chirurgiczna suche-j.u. | Szt | 2500
2. | Szczotka do rąk chirurgiczna z detergentem -j.u. | Szt | 2500
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 58
Załącznik Nr 2
|  | Formularz Cenowy | [6 empty] | do SIWZ
MCM/WSM/ZP1/2014 |  |  | PAKIET NR 58
PROWADNICE, PRZEDŁUŻACZE DO RUREK
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa katalogowa/ kod produktu
1. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna z wygiętym końcem.Jednorazowa Ch 15/70 cm | Szt | 50
|  | RAZEM: |  | X |  | X
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
Miejscowość data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy