## Pakiet Nr 1
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet./szt. | Ilość kompl./ szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN
ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO
PAKIET NR 1
1. | Trzpień napylony o różnych kątach szyjek (krótka – długa, koślawa – szpotawa, ante – retro), w pełnym asortymencie rozmiarów.Głowa metalowa (o średnicy min. 32mm) z różnymi rodzajami i rozmiarami szyjek. (Z możliwością zastosowania panewki bipolarnej z głową min. 28mm.). |  | 35
2. | Panewka typu pressfit, z otworami lub bez, w pełnym asortymencie rozmiarów (w zestawie zaślepki). |  | 30
3. | Panewki bipolarne (dopuszczalna głowa min. 28mm). |  | 5
4. | Wkład polietylenowy. |  | 30
5. | Ostrze piły kompatybilne z systemem napędowym |  | 15
6. | Śruby panewkowe w różnych rozmiarach |  | 15
RAZEM PAKIET NR 1 |  | X | X | 0 | 0 | X | 0
W zakresie pakietu 1 - każdorazowo nieodpłatnie: 1. Dostarczenie instrumentarium do endoprotezoplastyki. 2.Dostarczenie i użyczenie do każdego zabiegu napędów. 3. Dostarczenie i użyczenie napędów akumulatorowych. 4. Dostarczenie piły oscylacyjnej.
Data i podpis Wykonawcy ………….………………………………….…

## Pakiet Nr 2
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT | cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN
ENDOPROTEZY CEMENTOWANE STAWU BIODROWEGO
PAKIET NR 2
1. | Trzpień metalowy, kołnierzowy lub bezkołnierzowy w pełnym asortymencie rozmiarów (w tym dysplastyczny).Głowa metalowa (o średnicy min. 32mm) z różnymi rodzajami i długościami szyjek.(Z możliwością zastosowania w razie potrzeby panewki bipolarnej dla głowy min. 28mm.). |  | 45
2. | Panewka polietylenowa profilowana w pełnym asortymencie rozmiarów. |  | 25
3. | Panewki bipolarne (dopuszczalna głowa min. 28mm). |  | 20
4. | System pulse lavage ze szczotką |  | 10
5. | Ostrze piły kompatybilne z systemem napędowym |  | 10
6. | Zestaw do próżniowego mieszania cementu ze strzykawką do podawania |  | 10
7. | Cement kostny z antybiotykiem 40g |  | 10
8. | Cement kostny bez antybiotyku 20 g |  | 10
9. | Cement kostny bez antybiotyku 40 g |  | 15
RAZEM PAKIET NR 2 |  | X | X | 0 | 0 | X | 0
W zakresie pakietu 2 - każdorazowo nieodpłatnie: 1. Dostarczenie instrumentarium do endoprotezoplastyki. 2.Dostarczenie i użyczenie do każdego zabiegu napędów. 3. Dostarczenie i użyczenie napędów akumulatorowych. 4. Dostarczenie piły oscylacyjnej.
Data i podpis Wykonawcy ….……………………………………….

## Pakiet Nr 3
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN
ENDOPROTEZY CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO
PAKIET NR 3
1. | 1. Endoproteza całkowita cementowana modularna, stawu kolanowego, składająca się z części udowej (prawa, lewa), części piszczelowej, wkładki polietylenowej, o różnych grubościach i wersjach. Części udowe w różnych rozmiarach i wersjach – do zachowanych lub nie więzadeł krzyżowych (tylno stabilizowane). Z możliwością zastosowania do części piszczelowej przedłużki i podkładki, umożliwiającej uzupełnienie ubytków zrębu kostnego.Część rzepkowa. |  | 20
2. | Ostrze piły kompatybilne z systemem napędowym |  | 20
3. | Zestaw do próżniowego mieszania cementu ze strzykawką do podawania |  | 10
4. | Cement kostny z antybiotykiem 40g |  | 10
5. | Cement kostny bez antybiotyku 40g |  | 10
6. | Cement kostny bez antybiotyku 20 g |  | 10
RAZEM PAKIET NR 3 |  | x | x | 0 | 0 | x | 0
W zakresie pakietu 3 - każdorazowo nieodpłatnie: 1. Dostarczenie instrumentarium do endoprotezoplastyki. 2.Dostarczenie i użyczenie do każdego zabiegu napędów. 3. Dostarczenie i użyczenie napędów akumulatorowych. 4. Dostarczenie piły oscylacyjnej.
Data i podpis Wykonawcy ……...…………………..………………