Milicz, 24.06.2013 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP12/2013

WYKONAWCY

Dotyczy: 	postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy:  Pakiet nr 1, pozycja 12, 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 12 i 17 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli pozycje 12 i 17 z pakietu nr 1do osobnego pakietu nr 1A, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 2: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie kompresów włókninowych jałowych pakowanych a’1szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na o dopuszczenie kompresów włókninowych jałowych pakowanych a’1szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 3: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 4-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4 i 5 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli pozycje 4 i 5 z pakietu nr 7do osobnego pakietu nr 7A, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową jałową w rozm. 50 x 70cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści serwetę włókninową jałową w rozm. 50 x 70cm.

PYTANIE NR 5: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 45x45cm z otworem ø6cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 45x45cm z otworem ø6cm.

PYTANIE NR 6: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem ø 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści serwety jałowej w rozm. 50x75 cm z otworem ø 7cm.

PYTANIE NR 7: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem w rozm. 6x8cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem w rozm. 6x8cm.

PYTANIE NR 8: Dotyczy:  Pakiet nr 7, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 75x90 cm z otworem ø 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści serwety jałowej w rozm. 75x90 cm z otworem ø 7cm.

PYTANIE NR 9: Dotyczy:  Pakiet nr 7, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 75x90 cm z otworem w rozm. 6x8cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści serwety jałowej w rozm. 75x90 cm z otworem w rozm. 6x8cm.

PYTANIE NR 10: Dotyczy:  Pakiet nr 7, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem ø 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem ø 7cm.

PYTANIE NR 11: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem w rozm. 6x8cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści  serwety jałowej w rozm. 50x75 cm z otworem w rozm. 6x8cm.

PYTANIE NR 12: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy w kolorze cielistym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści przylepca tkaninowego w kolorze cielistym.

PYTANIE NR 13: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o długości 9,14m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o długości 9,14m z przeliczeniem ilości.

PYTANIE NR 14: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 6x8cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 6x8cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 15: Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 16: Dotyczy: Pakiet nr 8, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym. Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny. Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą. Wkład chłonny wykonany z wiskozy (80%) i  poliestru (20%), powleczony siateczką z polietylenu dzięki czemu zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym, z częścią samoprzylepną wykonaną z hydrofobowej włókniny.

PYTANIE NR 17: Dotyczy: Pakiet nr 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’30szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’30szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 18: Dotyczy: Pakiet nr 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 19: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min. 100%, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min. 100%, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 20: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 7-10

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa wykonaną z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa wykonaną z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21%.

PYTANIE NR 21: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 7-10

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 7mb w stanie spoczynku z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 7mb w stanie spoczynku z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 22: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 4metrów z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 4metrów z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 23: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 8-12 minut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 8-12 minut.

PYTANIE NR 24: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 14-16

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3metrów z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3metrów z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 25: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 14-16

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 minut.

PYTANIE NR 26: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 17-19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 17-19 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli pozycje nr 17-19 z pakietu nr 9 do osobnego pakietu nr 9A, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 27: Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 17-19

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w kolorze białym o długości 3 metrów z przeliczeniem podanych ilośći?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści opaski gipsowej w kolorze białym o długości 3 metrów z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 28: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 13nitkowe, 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści kompresów gazowych niejałowych 13nitkowych, 8 warstwowych.

PYTANIE NR 29: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe w opakowaniu a’20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści serwety gazowe w opakowaniu a’20szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 30: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe niejałowe z nitką i tasiemką RTG 17 nitkowe 6 warstwowe 45x45cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści serwety gazowe niejałowe z nitką i tasiemką RTG 17 nitkowe 6 warstwowe 45x45cm.

PYTANIE NR 31: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 9-10, 22-26

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie setonów do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli setony (pozycja 9-10, 22-26) z pakietu nr 10 do osobnego pakietu nr 10A, który Zamawiający zamieścił na stronie w poprawionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 32: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 12, 16, 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 12, 16, 17 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli pozycje 12, 16, 17 z pakietu nr 10 do osobnego pakietu nr 10B, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 33: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 16, 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w opakowaniu a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści kompresów gazowych w opakowaniu a’10szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 34: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową pakowaną a’2 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści serwety jałowej pakowanej a’2 szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 35: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 17 nitkową 4 warstwową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści serwety jałowej 17 nitkowej 4 warstwowej.

PYTANIE NR 36: Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 18, 20, 21

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową pakowaną a’5 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści serwety operacyjnej jałowej pakowanej a’5 szt z przeliczeniem podanych ilości.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 01.07.2013 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.