Milicz, 26.06.2013 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP12/2013

WYKONAWCY

Dotyczy: 	postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy:  Pakiet nr 13, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną rozciągliwą i łatwo dostosowującą się do kształtu ciała pacjenta w jednej części bez możliwości dzielenia, z aplikatorami bocznymi nieodkrywalnymi, z zabezpieczeniem z papieru silikonowanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści folii operacyjnej rozciągliwej i łatwo dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta w jednej części bez możliwości dzielenia, z aplikatorami bocznymi nieodkrywalnymi, z zabezpieczeniem z papieru silikonowanego.

PYTANIE NR 2: Dotyczy: Pakiet 15, pozycja 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów liniowych o dł. linii szwu 53mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie staplerów liniowych o dł. linii szwu 53mm.

PYTANIE NR 3: Dotyczy: Pakiet 15, pozycja 5-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów liniowych o dł. linii szwu 43mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie staplerów liniowych o dł. linii szwu 43mm.

PYTANIE NR 4: Dotyczy: Pakiet 15, pozycja 9-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów liniowych o dł. linii szwu 32mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie staplerów liniowych o dł. linii szwu 32mm.

PYTANIE NR 5: Dotyczy: Pakiet 15, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z odłączanym kowadełkiem w rozmiarze 24 lub 26mm? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z odłączanym kowadełkiem w rozmiarze 24 lub 26mm.

PYTANIE NR 6: Dotyczy: Pakiet 15, pozycja 14-16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z odłączanym kowadełkiem? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z odłączanym kowadełkiem.

PYTANIE NR 7: Dotyczy: Pakiet 15, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego jednorazowego w rozmiarze 32mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania staplera okrężnego wygiętego jednorazowego w rozmiarze 32mm.

PYTANIE NR 8: Dotyczy:  Pakiet 15, pozycja 17-18

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w staplerze w rozmiarze 55mm lub 75mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie jednorazowego staplera liniowego z nożem w staplerze w rozmiarze 55mm lub 75mm.

PYTANIE NR 9: Dotyczy:  Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 1:

10 szt. siatek do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści 10 szt. siatek do korekcji cystocele, siatki jednorodnej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8cm , długość ramion: górne 38cm, dolne 45cm, szerokość ramion 1,1cm, podstawa górna 5cm, podstawa dolna 8cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. Zamawiający zgodnie z prośbą oferenta wydzieli pozycje nr 1 z pakietu nr 14 do oddzielnego pakietu nr 14A, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 10: Dotyczy:  Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 2:

10 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialne, długość 45cm, szerokość 1,1cm, porowatość 84 %, grubość nici 0,08mm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści 10 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialne, długość 45cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość nici 0,08mm, grubość taśmy 0,33mm, gramatura 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.                       Zamawiający zgodnie z prośbą oferenta wydzieli pozycje nr 2 z pakietu nr 14 do oddzielnego pakietu                   nr 14A, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 11: Dotyczy: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 3:

10 szt. protez do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści 10 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodnej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,3 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8cm , długość ramion: górne 38cm, dolne 45cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici. Zamawiający zgodnie z prośbą oferenta wydzieli pozycje nr 3 z pakietu nr 14 do oddzielnego pakietu nr 14A, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 12: Dotyczy: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14:

Siatkę przepuklinową, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość siatki 0,42mm, porowatość 748- 924 µm, gramatura 107 g/m², w rozmiarze :

- poz. nr 4- w rozmiarze zgodnym z SIWZ,

- poz. nr 5- w rozmiarze zgodnym z SIWZ,

- poz. nr 6- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 26 x 36cm) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści siatki przepuklinowej, polipropylenową, monofilamentowej, niewchłanialnej, o grubości siatki 0,42mm, porowatości 748- 924 µm, gramaturze 107 g/m², w rozmiarze :

- poz. nr 4- w rozmiarze zgodnym z SIWZ,

- poz. nr 5- w rozmiarze zgodnym z SIWZ,

- poz. nr 6- 30 x 30cm (specyfikacja wymaga 26 x 36cm).

Zamawiający zgodnie z prośbą oferenta wydzieli pozycje nr 4, 5 i 6 z pakietu nr 14 do oddzielnego pakietu nr 14A, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 13: Dotyczy: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14:

Siatkę bardzo lekką, miękką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość siatki 0,40mm, porowatość średnia 1800 µm, porowatość max 2270 µm, gramatura 48,8 g/m², w rozmiarze:

- poz. nr 7- w rozmiarze zgodnym z SIWZ,

- poz. nr 8- 8 x 15cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15cm) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 siatkę bardzo lekką, miękką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o grubości siatki 0,40mm, porowatości średniej 1800 µm, porowatości max 2270 µm, gramaturze 48,8 g/m², w rozmiarze:

- poz. nr 7- w rozmiarze zgodnym z SIWZ,

- poz. nr 8- 8 x 15cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15cm).

PYTANIE NR 14: Dotyczy: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14:

Siatkę miękką, niewchłanialną 2-warstwową, antyadhezyjną. Z  jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu ( ePTFE ) z drugiej  z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze:

- poz. nr 9- 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15cm),

- poz. nr 10- 25 x 20 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20cm) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 siatkę miękką, niewchłanialną 2-warstwową, antyadhezyjną. Z  jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu ( ePTFE ) z drugiej  z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze:

- poz. nr 9- 11 x 14cm (specyfikacja wymaga 15 x 15cm),

- poz. nr 10- 25 x 20cm (specyfikacja wymaga 30 x 20cm).

PYTANIE NR 15: Dotyczy: Pakietu nr 14 poz. 11:

Chcielibyśmy doprecyzować czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 11 miał na myśli siatkę o czasie wchłaniania ok. 84 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający  w pakiecie nr 14 poz. 11 nie miał na myśli siatki o czasie wchłaniania ok. 84 dni.

PYTANIE NR 16: Dotyczy: Pakietu nr 14 poz. 11:

Zwracamy się również z prośbą o wydzielenie z pakietu 14 pozycji 11 do osobnego, nowego pakietu. Aktualna konfiguracja nie pozwala na złożenie ważnej oferty żadnemu producentowi obecnemu na polskim rynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji 11 do osobnego pakietu nr 14B, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 17: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

pozycja 5 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji nr 5 jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm po zamknięciu 1,5mm).

PYTANIE NR 18: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

pozycja 6 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji nr 6 jednorazowego ładunku do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm po zamknięciu 1,5mm).

PYTANIE NR 19: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

pozycja 7 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji nr 7 jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm po zamknięciu 2,0mm).

PYTANIE NR 20: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

- pozycja 8 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji nr 8 jednorazowego ładunku do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm po zamknięciu  2mm).

PYTANIE NR 21: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

- pozycja 13 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 25mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

PYTANIE NR 22: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

- pozycja 14 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji nr 14 jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 29mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

PYTANIE NR 23: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

- pozycja 15 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji nr 15 jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 29mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.

PYTANIE NR 24: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

- pozycja 16 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji nr 16 jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

PYTANIE NR 25: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

- pozycja 17 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). Nóż zintegrowany ze staplerem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji nr 17 jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). Nóż zintegrowany ze sztaplerem.

PYTANIE NR 26: Dotyczy: W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15:

- pozycja 18 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji nr 18 jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze sztaplerem.

PYTANIE NR 27: Dotyczy: wzoru umowy:

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy” .

PYTANIE NR 28: Dotyczy: wzoru umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: Zmianę brzmienia § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy na następujące:

„

- 4 % wartości umownej  - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku:

  - 3-krotnego niezrealizowania w terminie zamówienia,

  - 3-krotnego dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia.

  - 4% wartości umownej  - w razie odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy i SIWZ.

PYTANIE NR 29: Dotyczy: PAKIETU 5

1) Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek).

PYTANIE NR 30: Dotyczy: PAKIETU 5

2). „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub

wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach

lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.

PYTANIE NR 31: Dotyczy: Pakiet 7 poz. 1, 3, 6, 7, 8:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów 30 czy 40 gramowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania pakiecie nr 7 w pozycjach nr 1,3,6,7,8(przed zmianą załącznika nr 2 do SIWZ) kompresów 40 gramowych.

PYTANIE NR 32: Dotyczy: Pakiet 7 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40 x 45cm, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 9 rozmiar 40 x 45cm(przed zmianą załącznika nr 2 do SIWZ), pozostałe zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 33: Dotyczy: Pakiet 7 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 80cm, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści Pakiecie 7 poz. 10 rozmiar 45 x 80cm(przed zmianą załącznika nr 2 do SIWZ), pozostałe zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 34: Dotyczy: Pakiet 7 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40 x 45cm(przed zmianą załącznika nr 2 do SIWZ), pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 poz. 14 rozmiar 40 x 45cm(przed zmianą załącznika nr 2 do SIWZ), pozostałe zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 35: Dotyczy: Pakiet 7 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 60cm z otworem 8 x 6cm i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 poz. 15 rozmiar 50 x 60cm (przed zmianą załącznika nr 2 do SIWZ) z otworem 8 x 6cm i przylepcem wokół otworu.

PYTANIE NR 36: Dotyczy: Pakiet 7 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści otwór o średnicy 5cm z przylepcem, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 poz. 16 (przed zmianą załącznika nr 2 do SIWZ) otwór o średnicy 5cm z przylepcem, pozostałe zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 37: Dotyczy: Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opakowanie a’50 sztuk z przeliczeniem ilości.

PYTANIE NR 38: Dotyczy: Pakiet 8 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem ilości.

PYTANIE NR 39: Dotyczy: Pakiet 9 poz. 4-6:

Czy Zamawiający dopuści rozciągliwość min. 100% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie 9 poz. 4-5 rozciągliwość min. 100%.

PYTANIE NR 40: Dotyczy: Pakiet 10 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar ligniny w arkuszach 40cm x 60cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 poz. 11 rozmiar ligniny w arkuszach 40cm x 60cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 41: Dotyczy: Pakiet 10 poz. 14:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania waty bawełnianej czy bawełniano-wiskozowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania waty bawełniano-wiskozowej.

PYTANIE NR 42: Dotyczy: Pakiet 12 poz. 8:

Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję do osobnego pakietu, zwiększając konkurencyjność pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzieli z pakietu nr 12 poz. 8 do osobnego pakietu nr 12A, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 43: Dotyczy: Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w umowie podaje godziny a nie dni. Dostawy mają być realizowane od poniedziałku do piątku.

PYTANIE NR 44: Dotyczy: Pytanie dot. projektu umowy:

- Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ilość wyrobów wyliczył na podstawie faktycznego zużycia w 2012 r., a zamówi tyle ile będzie wynikało z jego potrzeb, czyli z ilości przyjętych pacjentów i wykonanych zabiegów.

PYTANIE NR 45: Dotyczy: Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu w § 7 ust. 3 lit b) na: „trzykrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 10 dni od dnia złożenia zamówienia”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu w § 7 ust. 3 lit b) na: „trzykrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 10 dni od dnia złożenia zamówienia”.

PYTANIE NR 46: Dotyczy: Pytanie dot. projektu umowy:

- Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kar umownych w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przestrzegał zapisów zawartych w SIWZ.

PYTANIE NR 47: Dotyczy: Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, aby zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

PYTANIE NR 48: Dotyczy: Pakiet 1 poz.13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego zbudowanego z trzech hydrokolidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

PYTANIE NR 49: Dotyczy: Pakiet 3 poz. 11-15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego zbudowanego z trzech hydrokolidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

PYTANIE NR 50: Dotyczy: Pakiet nr 9

Pozycje 1-10 – Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzieli z pakietu nr 9 pozycje 1-10 do osobnego pakietu nr 9B, który Zamawiający zamieścił na stronie w zmienionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 51: Dotyczy: Pakiet nr 13

Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii w rozmiarze 30x20cm (część lepna) 30x27cm (powierzchnia całkowita)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pakiecie nr 13 w pozycji nr 1 możliwości zaoferowania folii w rozmiarze 30x20cm (część lepna) 30x27cm (powierzchnia całkowita).

PYTANIE NR 52: Dotyczy: Pakiet nr 13

Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii w rozmiarze 40x35cm (część lepna) 40x42cm (powierzchnia całkowita)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pakiecie nr 13 w pozycji nr 2 możliwości zaoferowania folii w rozmiarze 40x35cm (część lepna) 40x42cm (powierzchnia całkowita).

PYTANIE NR 53: Dotyczy: Pakiet nr 13

Pozycha nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii w rozmiarze 45x50xm (część lepna) 45x57cm ( powierzchnia całkowita)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pakiecie nr 13 w pozycji nr 3 możliwości zaoferowania folii w rozmiarze 45x50xm (część lepna) 45x57cm ( powierzchnia całkowita).

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 01.07.2013 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.