| Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki cienkiej | 2 |
| --- | --- |
| Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki cienkiej | 2 |
| Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki grubej | 2 |
| Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki grubej | 2 |
| Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki cienkiej | 2 |
| Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki cienkiej | 2 |
| Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki grubej | 3 |
| Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki grubej | 3 |
| Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki cienkiej | 1 |
| Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki cienkiej | 1 |
| Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki grubej | 1 |
| Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki grubej | 1 |
| Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 25 mm | 1 |
| Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 28-29 mm | 1 |
| Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 31 mm | 3 |
| Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 33-34 mm | 3 |
| Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku 60-70 mm do tkanki cienkiej | 2 |
| Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku 60-70 mm do tkanki grubej | 3 |