MCM/WSM/ZP11/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet  Nr 15 – mikrobiologia- testy do identyfikacji biochemicznej bakterii

FRORMULARZ  CENOWY

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres umowy | Cena netto w zł | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto z VAT w zł (6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Testy do identyfikacji pałeczek jelitowych (60 testów w opakowaniu) | Op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik do indolu | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik do fenyloalaniny | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | testy do wykrywania oksydazy | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | PYR-a test (odczynnik płynny do testów, jeśli potrzebny-wyszczególnić osobno) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  | x |  |  |

- Opis przedmiotu: Dostawa testów biochemicznych do diagnostyki mikrobiologicznej

- Wymagania dotyczące testów do identyfikacji pałeczek jelitowych:

  - test odczynnikowy zawierający minimum 16 reakcji biochemicznych wymaganych do identyfikacji jednego szczepu

  - test odczytywany wizualnie , za pomocą porównawczej skali barw i instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta

  - test do pojedynczego indywidualnego wykorzystania lub na dzielonych płytkach

  - ocena wyniku identyfikacji za pomocą komputerowego programu identyfikacyjnego

- Wykonawca dostarczy na własny koszt program komputerowy do odczytu wyniku identyfikacji testów biochemicznych.

Oświadczam/y, że podane  ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie  w trakcie obowiązywania umowy.

Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości  w poszczególnych  rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

.....................................................                                               ..................................................

(miejscowość, data)                                                                    (podpis Wykonawcy)