MCM/WSM/ZP11/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet Nr 2 -  system mikrokolumienkowy

FRORMULARZ  CENOWY

| LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość opakowań na 2500 oznaczeń | Numer katalogowy | Cena netto opakowania | Ilość szt. w op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4 x 6) | Podatek VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Testy mikrokolumnowe do PTA LISS i BTA z surowicą antyglobulinową IgG i anty Cd3 | Testy mikrokolumnowe do testów antyglobulinowych bezpośredniego i pośredniego zawierajace odczynnik antyglobulinowy wraz z anty Cd3 | podaje Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | odczynnik do zawieszania krwinek czerwonych zgodnie z zaleceniem producenta | x | podaje Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Standaryzowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych do w/w testów mikrokolumienkowych | Gotowy do użytku, trójpanelowy zestaw krwinek maksymalnie na 100 oznaczeń | podaje Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipety do nakrapiania odczynników i krwinek do w/w testów | x | podaje Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |  |
| x | WARTOŚĆ OGÓŁEM: | x | x | x | x | x | x |  | x |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń.

- Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Testy mikrokolumienkowe w technologii żelowej do wykrywania i identyfikacji przeciwciał odpornościowych i prób zgodności

2. Standaryzowane (gotowe do użytku) krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych do testów mikrokolumienkowych

- Wymagania:

- Testy kolumnowe z żelem separującymi aglutynaty krwinek od krwinek nie aglutynowanych

- Kolumny umieszczone na mikrokartach zawierające nie więcej niż 6 kolumn na jednej karcie

- Czas wykonania badania z wirowaniem nie dłuższy niż 30 minut

- Wysoka czułość

- Brak wymogu płukania krwinek po inkubacji przy PTA

- Wszystkie odczynniki od jednego producenta,

- Co najmniej czterokrotny udział w okresie umowy w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań (z możliwością wprowadzania wyników on-line) w zakresie serologii transfuzjologicznej (krwinki badane + osocze) na koszt Wykonawcy

- Odczynniki muszą spełniać wymogi Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

- Wykonawca zapewni na swój koszt wirówkę do kart i pipetę do nakrapiania odczynników i krwinek.

Oświadczam/y, że podane  ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegną zmianie  w trakcie obowiązywania umowy.

Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości  w poszczególnych  rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

.....................................................                                               ..................................................

(miejscowość, data)                                                                    (podpis Wykonawcy)