MCM/WSM/ZP11/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet Nr  5 -  odczynniki do badań hematologicznych (morfologia krwi obwodowej)

FRORMULARZ  CENOWY

| L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 13 000 oznaczeń | Sposób konfekcjonowania | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość Opakowań na 13 000 oznaczeń | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto z VAT w zł (6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Detergent |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Diluent |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lizat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …ewentualnie inne materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krew kontrolna - NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  | x |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń.

- Opis przedmiotu:

- dostawa odczynników potrzebnych do wykonania 13 000 badań morfologii krwi w trybie 3 diff

- dostawa krwi kontrolnej

- Krew kontrolna:

W przypadku materiałów kontrolnych wykonawca uwzględnia wykonywanie kontroli wewnętrznej każdego parametru codziennie, na jednym poziomie materiału kontrolnego (normalny), nie mniej niż 15 probówek (buteleczek) w okresie umowy.

- Wykonawca zapewni na swój koszt aparat do wykonywania wyżej wymienionych oznaczeń wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją  do  systemu  informatycznego   w laboratorium zamawiającego -system ESKULAP wdrażany przez SI Alma

- Wymagania dotyczące aparatu:

- Analizator i odczynniki spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010r. nr 107, poz. 679)

- Nie mniej niż 18 parametrów krwi obwodowej

- Wydajność nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę

- Automatyzacja codziennych funkcji obsługowych: start up,  czyszczenie, kontrola poziomu odczynników

- Rozdział populacji WBC na: limfocyty, granulocyty i monocyty (midy) wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych (aparat 3 diff)

- oprogramowanie obejmujące wewnętrzny system kontroli

- obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 24 godzin

Oświadczam/y, że podane  ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie  w trakcie obowiązywania umowy.

Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególniona w tabeli ilości badań jest wielkością zmienną w związku z czym może ulegać zmianom.

Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

.....................................................                                               ..................................................

(miejscowość, data)                                                                    (podpis Wykonawcy)