MCM/WSM/ZP11/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet  Nr 6 -  testy do troponiny I i D-dimerów

FRORMULARZ  CENOWY

| L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość Opakowań | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto z VAT w zł (6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Troponina I | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D-dimer | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inne materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń.

- Opis przedmiotu:

- dostawa testów i materiałów zużywalnych do wykonywania ilościowych badań poziomu troponiny I i D-dimerów

- Wykonawca w ramach umowy zapewni na swój koszt aparat (z orzeczeniem sprawności na czas użytkowania) do wykonywania wyżej wymienionych testów

- Wymagania:

- Ilościowe oznaczanie parametrów

- Analizator bezobsługowy bez konieczności codziennej procedury konserwacji (mycie, płukanie , odbiałczanie)

- Rekalibracja nie częściej niż raz w miesiącu

- Możliwość wykonywania oznaczeń z krwi pełnej

- Czas wykonywania oznaczenia nie dłuższy niż 20 minut

- Testy dla cTn muszą charakteryzować się całkowitym poziomem nieprecyzyjności wyrażającym się współczynnikiem zmienności (CV) ≤ 10% dla wartości 99. percentyla populacji zdrowej (według dostępnych publikacji)

- Zakres pomiarowy dla troponiny I  0,02-50 ng/ml

- Obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 48 godzin

Oświadczam/y, że podane  ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie  w trakcie obowiązywania umowy.

Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości badań w poszczególnych  rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

.....................................................                                               ..................................................

(miejscowość, data)                                                                    (podpis Wykonawcy)