MCM/WSM/ZP11/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet  Nr  7 -  odczynniki i akcesoria do oznaczania  elektrolitów (Na, K)

FRORMULARZ  CENOWY

| L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 10 000 oznaczeń elektrolitów | Sposób konfekcjonowania | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość Opakowań | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto z VAT w zł (6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  | x |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń.

- Opis przedmiotu:

- dostawa odczynników i  materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonywania 10 tys. oznaczeń elektrolitów (10 tys. Na+, 10 tys. K+) w okresie umowy.

- Wykonawca zapewni na swój koszt aparat do wykonywania wyżej wymienionych oznaczeń wraz z orzeczeniem sprawności na czas użytkowania

- Wymagania:

- Możliwość oznaczania: Na+ , K+

- Kalibracja automatyczna lub na żądanie

- Odczynniki kalibracyjne i pojemnik na ścieki w zamkniętym pakiecie

- Żywotność pakietu po instalacji w aparacie minimum 60 dni

- Bezobsługowe elektrody  o zakresach  Na+: 100-200 mmol/L , K+: 1,0-10,00 mmol/L

- Obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 48 godzin

Oświadczam/y, że podane  ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie  w trakcie obowiązywania umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości  w poszczególnych  rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom.

Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

.....................................................                                               ..................................................

(miejscowość, data)                                                                    (podpis Wykonawcy)