MCM/WSM/ZP11/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet  Nr  8 -  odczynniki i akcesoria do oznaczania  równowagi kwasowo- zasadowej (RKZ)

FRORMULARZ  CENOWY

| L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 3 900 oznaczeń parametrów RKZ (podaje wykonawca) | Sposób konfekcjonowania | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość Opakowań | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto z VAT w zł (6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Kapilary, potrzebne do wykonania 2 tys.badań |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Zatyczki do w/w kapilar |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Mieszadełka (opiłki) do w/w kapilar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  | x |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń.

- Opis przedmiotu:

- dostawa odczynników i  materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonywania 3 900 badań równowagi kwasowo-zasadowej oraz elektrolitów z krwi włośniczkowej lub tętniczej w okresie umowy

- dostawa  zatyczek, mieszadełek (opiłków) i kapilar dostosowanych do aparatu na 2 tysiące badań (2 tysiące sztuk)

- Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją  do  systemu  informatycznego   w laboratorium zamawiającego -system ESKULAP wdrażany przez SI Alma

- Wymagania:

- Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, K+, Na+

- Parametry wyliczane: HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT

- Kalibracja automatyczna i  na żądanie

- Obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 48 godzin

Oświadczam/y, że podane  ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie  w trakcie obowiązywania umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości  w poszczególnych  rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom.

Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

.....................................................                                               ..................................................

(miejscowość, data)                                                                    (podpis Wykonawcy)