MCM/WSM/ZP11/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet  Nr  9 - testy paskowe do analizy moczu

FRORMULARZ  CENOWY

| L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 5 000 oznaczeń badania ogólnego moczu | Sposób konfekcjonowania | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość Opakowań | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto z VAT w zł (6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Testy paskowe (suche testy) do analizy moczu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy do kontroli jakości badania moczu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  | x |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń.

- Opis przedmiotu:

- Dostawa testów paskowych do analizy moczu potrzebnych do wykonywania 5 000 badań w okresie umowy

- Testy do kontroli jakości badania moczu ( ilość potrzebna do wykonania co najmniej raz w tygodniu) w okresie umowy

- Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy

- Wymagania:

- Oznaczane parametry (minimum): urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza.

- Automatyczna korekcja zasadowego pH i koloru moczu, eliminująca interferencje w oznaczeniach: bilirubiny, leukocytów, azotynów, pH, ciężaru właściwego i białka

- Automatyczna kalibracja

- Co najmniej 120 testów na godzinę

- Wbudowana drukarka

- Obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy

Oświadczam/y, że podane  ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie  w trakcie obowiązywania umowy.

Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości  w poszczególnych  rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

.....................................................                                               ..................................................

(miejscowość, data)                                                                    (podpis Wykonawcy)