# MCM/WSM/ZP10/2013                        FORMULARZ CENOWY                                                                       Załącznik Nr 2 do SIWZ

Dostawa środków dezynfekcyjnych

## Pakiet Nr 6  Do dezynfekcji narzędzi - endoskopów

| L.p | Opis zamawianego środka | Postać | Pojemność | Ilość opakowań na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójenzymatyczny preparat myjący do mycia instrumentów medycznych oraz mycia wstępnego przed dezynfekcją wysokiego poziomu m.in. endoskopów i sprzętu termobilnego. Zawiera lipazy, proteazy i amylazy surfaktanty oraz sole borowe etanoloaminy . Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji instrumentów i dezynfekcji wysokiego poziomu HLD. Czas mycia do 10 minut, w myjkach ultradźwiękowych do 3 minut. Niskie stężenie użytkowe już od 0,5%. | płyn | 5 000 ml | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat myjąco-dezynfekujący w postaci koncentratu do dezynfekcji instrumentów medycznych, w tym termolabilnych, do dezynfekcji wysokiego poziomu - HLD m.in. endoskopów – spektrum działania : B, F i drożdże, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno) oraz spory (S – Clostridium difficile). Czas dezynfekcji 5 minut. Bazę aktywną stanowi poliamina. Nie zawierający aldehydów, aktywnego tlenu, kwasu nadoctowego. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Aktywność nieużywanego roztworu roboczego przez 30 dni . Przedłużone działanie na narzędziach do 14 dni. Możliwość potwierdzania aktywności roztworu. | Płyn | 5 000 ml | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego kompatybilne z pozycją 2. |  | 100 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA PAKIETU |  |  |  | x |  | x | x |  |

Data i podpis Wykonawcy …………………………….